## Főösszesítő
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
54 | Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése | 0 | 0
80 | Általános épületgépészeti szigetelés | 0 | 0
81 | Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
82 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## 54.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 54-016-6.1 | Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig | 558 | m | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 540160667233
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 80.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 80-001-1.3.2.1.1-0125623 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig, Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: DG-18/13 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 72 | m | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 800011411331
2 | 80-001-1.3.2.1.1-0125624 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig, Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: DG-22/13 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 170 | m | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 800011411343
3 | 80-001-1.3.2.1.1-0125625 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig, Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: DG-28/13 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 310 | m | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 800011411355
4 | 80-001-1.3.2.1.1-0125626 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig, Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: DG-35/13 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 6 | m | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 800011411360
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 81.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 81-000-1.1.2 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 65 - 80 között | 184 | m | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810000834694
2 | 81-000-1.1.2 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 65 - 80 között | 18 | m | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810000834694
3 | 81-004-1.3.5.1.1.1.1-0333010 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD vagy PE-Xb/Al/PE-HD anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve, (horonyvésés külön tételben) DN 12, HAKA ötrétegű alumíniumbetétes cső PE-Xc 16x2, Kód: HAKA-660.0005 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 72 | m | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810040901234
4 | 81-004-1.3.5.1.1.1.2-0333011 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD vagy PE-Xb/Al/PE-HD anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve, (horonyvésés külön tételben) DN 15, HAKA ötrétegű alumíniumbetétes cső PE-Xc 18x2, Kód: HAKA-660.0008 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 170 | m | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810040901275
5 | 81-004-1.3.5.1.1.1.2-0333012 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD vagy PE-Xb/Al/PE-HD anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve, (horonyvésés külön tételben) DN 15, HAKA ötrétegű alumíniumbetétes cső PE-Xc 20x2, Kód: HAKA-660.0012 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 310 | m | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810040901280
6 | 81-004-1.3.5.1.1.1.3-0333013 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD vagy PE-Xb/Al/PE-HD anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve, (horonyvésés külön tételben) DN 20, HAKA ötrétegű alumíniumbetétes cső szálas 26x3 PE-RT, Kód: HAKA-655.0005 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 6 | m | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810040901302
7 | 81-004-1.3.5.1.2.1.1-0333081 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD vagy PE-Xb/Al/PE-HD anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12, Ipa-Press egy oldalon eurokonuszos csatlakozóval nikelezet kivitelben 16-3/4" Króm, Kód: HAKA-1701682 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 16 | db | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810040901556
8 | 81-004-1.3.5.1.2.1.2-0333046 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD vagy PE-Xb/Al/PE-HD anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15, Ipa-Press egy oldalon BM 18-3/4" csatlakozó, Kód: HAKA-1701822 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 42 | db | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810040901636
9 | 81-004-1.3.5.1.2.1.2-0333062 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD vagy PE-Xb/Al/PE-HD anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15, Ipa-Press egy oldalon KM 20-3/4" csatlakozó, Kód: HAKA-1702012 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 18 | db | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810040901694
10 | 81-004-1.3.5.1.2.1.3-0333049 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD vagy PE-Xb/Al/PE-HD anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 20, Ipa-Press egy oldalon BM 26-1" csatlakozó, Kód: HAKA-1702623 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 8 | db | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810040901813
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 82.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 82-001-7.3.2 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap | 5 | db | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 82-001-6.2.2-0114661 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, OVENTROP töltő-ürítő csap, DIN 3848 szerinti erősített feltűzőkulcsos kivitel, PN16, DN15, km., max.150°C, tömlővéges csatlakozóval és menetes véglezáró kupakkal, vörösöntvényből, nyers kivitelben, 1032004 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 2 | db | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820013754706
3 | 82-001-6.2.8-0183051 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep, Automatikus légtelenítőszelep sárgaréz-króm AU-6 1/2" [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 2 | db | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820010931621
4 | 82-001-7.4.2 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap | 2 | db | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
5 | 82-001-7.4.3-0722163 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, Flamco Flamcovent Smart 1" mágneses légleválasztó max. 120 °C, 10 bar, belső menetes csatlakozással, Rendelési szám: 30003 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820013552282
6 | 82-001-7.4.3-0722743 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó, Flamco Flamco Clean Smart 1" Ecoplus mágneses iszapleválasztó max. 120 °C, 10 bar, belső menetes csatlakozással, hőszigeteléssel, Rendelési szám: 30033 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 820014131026
7 | 82-001-7.4.9-0117039 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 biztonsági szerelvény, GIACOMINI biztonsági szelep, 2,5 bar lefúvási nyomásra, R140, 1" [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820012138022
8 | 82-001-16.3.5-0340914 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, Honeywell H-blokk szett , sarok, V2496EX020+T3001DA, 3/4", külső menetes, 6...28°C, PN16, 2...130°C, VT3096DAEX20 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 29 | db | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820012146701
9 | 82-001-17.1.2-0340594 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva, Honeywell Thera4 termosztatikus szelepfej, Design, fehér/fehér, folyadékos töltet, M30x1,5, 6...28°C, T2001 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 29 | db | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820012147030
10 | 82-012-4.2.1.4-0423759 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: 685 W [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 7 | db | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820123257313
11 | 82-012-4.2.1.4-0423761 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: 1028 W [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820123257330
12 | 82-012-4.2.1.4-0423765 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 1713 W [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 4 | db | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820123257371
13 | 82-012-4.2.1.4-0423767 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x1200 mm, fűtőteljesítmény: 2056 W [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820123257395
14 | 82-012-4.2.1.4-0423769 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x1400 mm, fűtőteljesítmény: 2398 W [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 5 | db | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820123257410
15 | 82-012-4.3.1.4-0423951 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 33 KV típus, 3-soros, 600x800 mm, fűtőteljesítmény: 1962 W [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820123257933
16 | 82-012-4.3.1.4-0423955 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 33 KV típus, 3-soros, 600x1200 mm, fűtőteljesítmény: 2944 W [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820123257974
17 | 82-012-4.3.1.4-0423957 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 33 KV típus, 3-soros, 600x1400 mm, fűtőteljesítmény: 3434 W [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 4 | db | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820123257991
18 | 82-010-6.3.5 | Gázüzemű kombinált fűtő és vízmelegítő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kondenzációs kazán, elektromos bekötés nélkül, tárolóval | 1 | db | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
19 | 82-013-16 | Külső hőmérséklet érzékelő csepegővíz ellen védett szabadtéri kivitelű, felszerelése, elektromos bekötés nélkül | 1 | db | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
20 | 82-013-17 | Helyiség hőmérséklet érzékelő, beltéri kivitelű, elektromos bekötés nélkül | 1 | db | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
21 | 82-012-4.3.1.4-0423953 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm, VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 33 KV típus, 3-soros, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 2453 W [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 5 | db | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820123257950
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0