## Főösszesítő
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
19 | Költségtérítések | 0 | 0
81 | Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
82 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## 19.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 19-037-1.1 | Kémények vizsgálata, huzatvizsgálat, tömörségi próba és alkalmassági szakvélemény (Kéményseprő V. számla) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 190372244406
2 | 19-053-1.2 | Közmű bekötések gázvezeték hálózat bekötése a közmű vezetékbe (Gázmű számla) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] [Tigáz számla] | 190532244421
3 | 19-081-11.2.1 | Ellenőrző próbák készítése belső gázvezeték hálózatra, hálózat hatósági ellenőrzése és átvétele (Gázmű számla) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 190812244926
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 81.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 18 | m | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810000834682
2 | 81-003-1.2.1.1.1.1.4-0110016 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 32, Fekete acélcső A 37X 5/4" simavégű | 2 | m | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810030882262
3 | 81-003-1.2.1.1.1.1.3-0110013 | Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig, DN 25, Fekete acélcső A 37X 1" simavégű | 10 | m | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810030882221
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 82.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 82-003-3.2.1 | Gázmérőhely kialakítása egységes mérőkötéssel, kétcsonkú gázmérőhöz, 3; 6 m³/h teljesítményre, DN 25 | 1 | db | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 82-001-7.3.2 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap | 1 | db | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 82-001-7.4.2 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap | 2 | db | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
4 | 82-010-6.3.1 | Gázüzemű kombinált fűtő és vízmelegítő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kondenzációs kazán, elektromos bekötés nélkül, 40 kW teljesítményig Csak gázoldali bekötés. A készülék költségelve a fűtés munkanemben! | 1 | db | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
5 | 82-016-15.3 | Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm | 1 | db | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0