## Főösszesítő
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0

## Munkanem összesítő
Ssz. | Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
54 | Közmű csővezetékek és szerelvények szerelése | 0 | 0
81 | Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
82 | Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
| Összesen (HUF) | 0 | 0

## 54.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 402 | m | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 540160667250
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 81.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 81-000-1.6 | Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után | 1 | db | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810000834895
2 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 110 | m | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810000834682
3 | 81-000-1.5.1 | Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, DN 25 - 50 között | 45 | m | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810000834871
4 | 81-000-1.5.2 | Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, DN 65 - 100 között | 30 | m | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810000834883
5 | 81-001-1.3.6.1.1.1.1-0333010 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD vagy PE-Xb/Al/PE-HD anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 12, HAKA ötrétegű alumíniumbetétes cső PE-Xc 16x2, Kód: HAKA-660.0005 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 240 | m | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810010854620
6 | 81-001-1.3.6.1.1.1.2-0333012 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD vagy PE-Xb/Al/PE-HD anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15, HAKA ötrétegű alumíniumbetétes cső PE-Xc 20x2, Kód: HAKA-660.0012 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 94 | m | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810010854673
7 | 81-001-1.3.6.1.1.1.3-0333013 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD vagy PE-Xb/Al/PE-HD anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 20, HAKA ötrétegű alumíniumbetétes cső szálas 26x3 PE-RT, Kód: HAKA-655.0005 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 68 | m | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810010854690
8 | 81-001-1.3.6.1.2.1.2 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD vagy PE-Xb/Al/PE-HD anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 | 64 | db | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
9 | 81-001-1.3.6.1.2.1.3 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD vagy PE-Xb/Al/PE-HD anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 20 | 16 | db | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
10 | 81-001-1.3.6.1.2.2.2 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD vagy PE-Xb/Al/PE-HD anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 | 160 | db | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
11 | 81-001-1.3.6.1.2.2.3 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD vagy PE-Xb/Al/PE-HD anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 20 | 90 | db | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
12 | 81-001-1.3.6.1.2.2.4 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD vagy PE-Xb/Al/PE-HD anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 25 | 18 | db | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
13 | 81-001-1.3.6.1.2.3.2 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD vagy PE-Xb/Al/PE-HD anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 | 24 | db | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
14 | 81-001-1.3.6.1.2.3.3 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD vagy PE-Xb/Al/PE-HD anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 20 | 12 | db | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
15 | 81-002-2.1.1.1.1 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, csőátmérő DN 100 méretig, csőidomok nélkül, DN 32 | 18 | m | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
16 | 81-002-2.1.1.1.2 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, csőátmérő DN 100 méretig, csőidomok nélkül, DN 40 | 24 | m | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
17 | 81-002-2.1.1.1.3 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, csőátmérő DN 100 méretig, csőidomok nélkül, DN 50 | 66 | m | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
18 | 81-002-2.1.1.1.6 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, csőátmérő DN 100 méretig, csőidomok nélkül, DN 75 | 12 | m | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
19 | 81-002-2.1.1.2.1 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, csőátmérő DN 100 méret felett, csőidomok nélkül, DN 110 | 32 | m | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
20 | 81-002-2.1.1.2.2 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, csőátmérő DN 100 méret felett, csőidomok nélkül, DN 125 | 12 | m | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
21 | 81-002-2.1.1.2.3 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, csőátmérő DN 100 méret felett, csőidomok nélkül, DN 160 | 9 | m | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
22 | 81-002-2.1.1.3.1.1-0211781 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, egy tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig DN 32, GEBERIT PE tok, tömítéssel berendezések csatlakozásáhóz, 379.768.16.1, d= 32 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 18 | db | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 810020867901
23 | 81-002-2.1.1.4.1.2 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig DN 40 | 48 | db | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
24 | 81-002-2.1.1.4.1.3 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig DN 50 | 84 | db | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
25 | 81-002-2.1.1.4.1.6 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig DN 75 | 8 | db | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
26 | 81-002-2.1.1.4.2.1 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett DN 110 | 36 | db | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
27 | 81-002-2.1.1.4.2.2 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, két tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett DN 125 | 10 | db | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
28 | 81-002-2.1.1.5.1.3 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, három tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig DN 50 | 16 | db | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
29 | 81-002-2.1.1.5.1.6 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, három tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méretig DN 75 | 2 | db | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
30 | 81-002-2.1.1.5.2.1 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, három tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett DN 110 | 12 | db | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
31 | 81-002-2.1.1.5.2.2 | PE polietilén lefolyócső szerelése csőtartókkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 80 °C tartós, 95°C rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű, tompahegesztéses kötésekkel, három tompahegesztéssel csatlakozó idom csőátmérő DN 100 méret felett DN 125 | 4 | db | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
32 | 81-001-1.6.1.1.1.1.4 | Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 25 | 8 | m | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0

## 82.
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Normaidő | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód
1 | 82-000-3.4 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal | 8 | db | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820000923110
2 | 82-000-3.9.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák beépített | 2 | db | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820000923175
3 | 82-001-7.2.2 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap | 4 | db | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
4 | 82-001-7.3.2 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap | 8 | db | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
5 | 82-001-7.4.2 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap | 2 | db | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
6 | 82-009-1.1.1-0215021 | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifon (bűzelzáró) és csaptelep nélkül, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból, Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 3 | db | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] [STYRON műanyag falikút.] | 820090968581
7 | 82-009-2.1.2.3 | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, előre elkészített támaszra vagy állványra, kétmedencés | 1 | db | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
8 | 82-009-2.2.2.3 | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, nagykonyhai (ipari) mosogató, csaptelep nélkül, bűzelzáróval, lábazattal, kétmedencés. Megrendelő biztosítja a mosogatót(anyagot) ,beszerelés költségelendő. | 1 | db | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | A mosogatót a Megrendelő biztosítja, a kivitelezőnek átadja. A csaptelep, a bűzelzáró és a kapcsolódó szerelvények beszerzése, beszerelése, valamint a mosogató elhelyezése, beköté-se kivitelezői feladat.
9 | 82-009-5.1-0337800 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett), KOLO Nova Pro kézmosó, szögletes, csaplyukkal, túlfolyóval, 36 x 28 cm, Cikkszám: M32137000 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 8 | db | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] [Gyerek mosdó.]
10 | 82-009-5.1-0337799 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett), KOLO Nova Pro mosdó, szögletes, túlfolyóval, csaplyukkal, 60 x 48 cm, Cikkszám: M31161000 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 6 | db | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
11 | 82-009-5.1-0337809 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett), KOLO Nova Pro Bez Barier mosdó mozgáskorlátozottak számára, csaplyukkal, túlfolyó nélkül, 65 x 55 cm, Cikkszám: M38465000 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
12 | 82-009-9.2.2.2 | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acryl kivitelben 80 cm-es oldalhosszúság felett | 3 | db | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
13 | 82-009-11.1.1.2-0110231 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben, ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 2 | db | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820090974531
14 | 82-009-11.1.1.2-0110235 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben, ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, színes, Kód: 4033 00 xx [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] Mérete beszerzés előtt megrendelővel egyeztetendő. Gyerek wc. | 8 | db | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] [Gyerek wc] | 820090974543
15 | 82-009-11.1.1.2-0391131 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben, Green Clean - Álló, alsó kifolyású, elől kivágott, akadálymentes WC-csésze, porcelán, fehér, higiéniai nyílással, Méretek: 480x380x580 mm, GCV21 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820094137592
16 | 82-009-12.1-0117096 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke, Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 11 | db | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820090975020
17 | 82-009-13.1 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag | 11 | db | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
18 | 82-009-19.2.1-0318277 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep, MOFÉM Inka egykaros fali zuhanycsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. tartozékokkal, kód: 153-0039-00 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 3 | db | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820092037583
19 | 82-009-19.3.2-0318297 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep, MOFÉM Junior egykaros mosdócsaptelep, 150mm kifolyócsővel, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kód: 150-0050-00 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 16 | db | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820092038072
20 | 82-009-19.5.2-0318298 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep, MOFÉM Junior egykaros álló mosogatócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr., kód: 652-0009-00 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 2 | db | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820092038610
21 | 82-009-17.1-0110161 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés, MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 54 | db | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820090976596
22 | 82-009-18.2-0318163 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, fali kifolyószelep szerelés, MOFÉM Eurosztár fali lengőszelep, kód: 146-0034-00 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 6 | db | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820090976812
23 | 82-009-32-0391337 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, Green Clean - Felhajtható kapaszkodó, acél, cső falvastagsága 1,5 mm, fehér, csőátmérő 32 mm, WC-papír tartóval, Méretek: 800 mm, GCBA80B [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820094138764
24 | 82-009-32-0391323 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, Green Clean - Egyenes kapaszkodó, 2 pontban rögzített, acél, cső falvastagsága 1,5 mm, fehér, csőátmérő 32 mm, egyenes, csavartakaró gyűrűvel, Méretek: 600 mm, GCB60EB [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 1 | db | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820094138706
25 | 82-009-21.1-0135300 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése, HL510N, Padlólefolyó DN40/50 vízszintes elhúzás, szigetelő karimával, vízbűzzárral, 123x123mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 5 | db | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820092659243
26 | 82-009-31.1.2 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 | 5 | db | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
27 | 82-009-31.2 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez | 16 | db | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
28 | 82-009-31.3 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához | 3 | db | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
29 | 82-002-2.1.1.1.2.1.2 | Vízmérők elhelyezése, hitelesítve, kétoldalon külső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, lakásvízmérők, hidegvízre, nedvesenfutó, egysugaras, DN 20 | 2 | db | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
30 | 82-031-1.1.3.1.2 | Vízszűrő elhelyezése és bekötése, visszamosható szűrőbetéttel, automatikus visszaöblítéssel, kétoldalon menetes csatlakozással, DN 25 | 1 | db | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
31 | 82-016-1.1.1-0391401 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, papír- és tasak tartó (higiéniai és intim), Green Clean - Beépített kistekercses WC-papír adagoló, rozsdamentes acél, AISI 304, selyem matt, fedővel, Méretek: 159x159x90 mm, GCAR11 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] | 15 | db | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 820164141343
32 | 82-016-2.1 | Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése, falra szerelt kivitelben | 16 | db | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
33 | 19-081-11.1.2 | Ellenőrző próbák készítése belső vízvezeték hálózatra, akkreditált vízminőség vizsgálat | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN] | 190813277276
34 | 53-005-31.1 | Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel, DN 200-250 | 2 | db | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
35 | 53-005-32.1 | Műanyag aknafalcső, teleszkópcső vagy szűkítő elhelyezése, DN 200-315 aknafalcső | 2 | db | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
36 | 53-005-33.1 | Teleszkópos felsőrész elhelyezése szűkítő gumigyűrűvel, vagy aknakónusz kapaszkodó létrával és tömítőgyűrűkkel, öntöttvas vagy műanyag fedlappal, A 15 - D 400 kN terhelési osztályban, zárt vagy ventillációs kivitelben, DN 160 - DN 250 | 2 | db | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
37 | 80-001-1.3.1.1 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 48 mm csőátmérőig | 402 | m | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen (HUF) | [5 empty] | 0 | 0