## Záradék
E4 Consulting Kft
2146 Mogyoród, Szentjakab park 210.
Tel.: 20/9523 453
Név :
Cím : |  | Kelt: 20.. év...........hó...nap
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :.....................
Készült:
Költségvetés főösszesítő (HUF)
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Szivárgóépítés, alagcsövezés | 0 | 0
Síkalapozás | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munkák | 0 | 0
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 0 | 0
Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése | 0 | 0
Ácsmunka | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Égéstermék elvezető berendezések | 0 | 0
Szárazépítés | 0 | 0
Tetőfedés | 0 | 0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése | 0 | 0
Bádogozás | 0 | 0
Asztalosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0
Lakatosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0
Üvegezés | 0 | 0
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) | 0 | 0
Szigetelés | 0 | 0
Takarítási munkák | 0 | 0
Belsőépítészet, díszítéstechnika | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 12-004-4.1-0220232 | Ideiglenes vízellátás szövetbetétes gumitömlővel 1/2-3/4" méretig Szövetbetétes víztömlő, 1 MPa 16 mm pincéből | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 12-005-5.2-0232495 | Elektromos energia vétel pincéből | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 12-006-11.2 | Óvodai udvari berendezések védelme | 30 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Megrendelői kiegészítés: Az udvari növényzet, berendezések, ütéscsillapító felületek védelme, a kivitelezést követően a felvonulási terület tisztítása, az érintett felületeken a terep, és a növényzet helyreállítása, füvesítés.
4 | 12-021-1.1-0121601 | Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése építési terület leválasztására | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 15-001-2 | Sávalap kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig | 7.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 15-003-2.1.1.1.1 | Oszlopzsaluzás, állandó keresztmetszetű, négyszögű, fa zsaluzattal, kitámasztással, 3 m magasságig, 60 cm oldalméretig előtető oszlopok alján | 4.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 15-004-31.1 | Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül öltözői előtétfalra | 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 15-006-5.1.1 | Székállásfafödém alátámasztására, nyílás bontásoknál, áttöréseknél fa zsaluzattal, 4,00 m magasságig | 31 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 15-012-6.1 | Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és | 310 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 21-003-5.1.1.1 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, I-II. talajosztály szikkasztóhoz vezető PVC cső nyomvonalán | 1.2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, előtető szerkezet alapozásához, rámpa építéshez, vizesblokk alatt 3,0 m² szelvényig | 8 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21-003-7.1.1.1 | Munkagödör földkiemelése szikkasztó helyén helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,00 m²-ig, 2,0 m mélységig | 2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 21-003-11.1.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig előtető, rámpa alatt | 2.2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 21-011-7.2-0120015 | Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból vasalt aljzat, rámpa alá Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, | 7.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
Nyékládháza
6 | 21-011-8.1-0120601 | Kulékavics töltés rámpa és épület közé. | 0.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 21-011-11.6 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es konténerbe | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából pala törmelék veszélyes hulladék kezelése, elszállítása | 1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szivárgóépítés, alagcsövezés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 22-002-3.2-0135654 | Szivárgó építése, perforált, körkörös bordázatú PVC dréncsőből, belső átmérő: 80-100 mm REHAU RAUDREN G bordás rugalmas dréncső, PVC, perforált, DN 100, Csz: 149195 rámpa és épület között vezetve, geotextilia borítással | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 22-005-11.1-0119010 | Szikkasztó építése földmunka után, geotextilia béleléssel munkagödörben, kulékaviccsal, geotextilia fedéssel, föld terítéssel, túlfolyóval, füvesítéssel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 22-011-1.1-0135653 | Szivárgórendszerhez építés PVC csőből, csőidomokkal, rámpa és épület között elhelyezve, szikkasztóba való kivezetéssel, csapadék ejtő vezetékkel egyesített DN100 tömör PVC vezetékkel DN 50-80 REHAU RAUDREN G bordás rugalmas dréncső, PVC, perforált, DN | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
80, Csz: 149175
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Síkalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 23-003-2-0242210 | Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal vasaltaljzat vizesblokk alatt | 4.2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 23-003-3-0112210 | Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal előtető, rámpa alá | 8 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 23-003-3-0242210 | Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból teherhordó fal kiváltása alá, vasaltaljzat vizesblokk alá, válaszfal alapok C25/30 - XC1-24-F3-MSZ 4798-1:2004 képlékeny kavicsbeton keverék | 5.2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 31-000-11.1.1 | Lépcsőszerkezetek bontása, betonból, C16/20 betonminőségig | 3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 31-000-12.1 | Födémfeltöltések bontása, könnyű feltöltések bontása perlitből, könnyű adalékból, testsűrűség 1000 kg/m³ alatt | 1.37 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 31-000-13.2 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból | 46.75 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 31-001-1.2.1-0220955 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 8 mm | 0.13 | t | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 31-001-1.2.1-0220956 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 10 mm | 0.07 | t | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 31-001-1.2.2-0221002 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, Bst500S 12 mm | 0.03 | t | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 31-001-2-0452004 | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50 | 0.15 | t | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 31-002-2.1.1-0310084 | Melegen hengerelt merev vasbetétek elhelyezése vízszintes kiékeléssel vagy csomóponti kötéssel, betonacél szerelés előtt, kézi erővel, "I" - szelvényű idomacélból, 80-160 mm között Melegen hengerelt I idomacél, 140 mm, RST 37-2 | 0.17 | t | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 31-011-21.1.3-0222410 | Oszlop, pillér készítése, betonból, előtető oszlopok alá X0b(H), X0v(H), XC1 környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, vibrátoros tömörítéssel C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 7,0 | 0.72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
finomsági modulussal
10 | 31-011-21.2.1.1-0230210 | Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, kör-, sokszög vagy négyzet keresztmetszettel, X0v(H), XC1, XC2, XC3, XF2, XF3, XF4, XC2-XD2-XF1, XC3-XD2-XF1 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, vibrálással, kézi | 0.9 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
továbbítással C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal
11 | 31-021-2.1.1-0230110 | Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm² keresztmetszetig öltözői előtétfal tetején, konyhai öltözőnél, elektromos | 0.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
kapcsoló helységnél C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal
12 | 31-021-5 | Sík és felülbordás vasbeton lemez rámpánál, előtetőnél | 2.4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 31-021-10.11.1.2-0222510 | Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, darus-konténeres technológiával, vibrátoros tömörítéssel előtető és konyha bejáratnál C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton | 2.9 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 7,1 finomsági modulussal
14 | 31-030-11.1.1.1-0121110 | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, vizesblokk alatt 6 cm vastagságig C16/20 - | 2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal
15 | 31-032-1.1.3 | Felület-előkészítés meglévő cementkötésű aljzat tisztítása, laza vagy szennyezett felületrészek eltávolítása, 10 mm vastagságig, betonmaróval | 42.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 31-032-2.1.2.1-0215094 | Esztrich készítése lejtés kialakításához konyha területén kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 3-4 cm vastagságban Baumit Szálerősítésű Esztrich E 225, Cikkszám: 912136 | 42.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 31-051-1.2-0112440 | Járdakészítés betonból, meglévő 40x40 és felbontott betonlapokból, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicságyazattal, szegéllyel, új udvari bejárathoz C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 5,9 finomsági modulussal | 24 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 31-090-2.5-0130710 | Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű javítása, gépészeti bontások után aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, vassimítóval simítva C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,1 | 60 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
finomsági modulussal
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Előregyártott épületszerkezeti
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 32-002-1.1.1-0119902 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, | 13 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A12 elemmagas nyílásáthidaló, 1,25 m
2 | 32-002-1.1.1-0119904 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A12 elemmagas nyílásáthidaló, 1,75 m
3 | 32-002-1.1.1-0119906 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A12 elemmagas nyílásáthidaló, 2,25 m
4 | 32-002-1.1.1-0120012 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A-12 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,50 m
5 | 32-002-1.2.1-0119908 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,11-0,30 t/db tömeg között égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM A12 elemmagas nyílásáthidaló, 2,75 m
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-000-1.6.1.3.1 | Teherhordó és kitöltő falazat bontása, természetes alapanyagú termékekből, bármilyen falvastagsággal, vályogból, agyaghabarcsból | 4.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-000-11.1.1.1.1 | Kémény bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, bármilyen falvastagsággal, épületen belül, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű tömör téglából, falazó, meszes cementhabarcsból | 3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
Megrendelői megjegyzés: 4 db kémény
3 | 33-000-21.1.1.1.1.1 | Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva | 199.54 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 33-000-31.6 | Nyílásbontás, kő- és vegyes falazóelemes falban | 5.52 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 33-001-1.1.1.3.1.1.3-3110021 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 510 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, cementhabarcsba falazva Kevéslyukú tégla 250x120x65 mm nsz. M 10 (Hf100-c) falazó cementhabarcs | 3.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 33-005-1.3.1.4.1-0010208 | Pillérfalazat készítése, beton termékekből négyszög keresztmetszettel, 400×400×230 mm-es méretű pillérzsaluzó elemből LEIER Pillérzsaluzó elem 40, méret 40/40/23 cm, Cikkszám: HUTPE5005 | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 33-011-1.2.1.1.1.2.1-0120051 | Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 100 mm falvastagságban, 600x200x100 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 5 mm), YTONG válaszfalelem, Pve jelű,600x200x100 mm YTONG M 2,5 (Hi12-cm) hőszigetelő falazóhabarcs | 93.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 33-011-1.2.1.3.1.2.1-0120061 | Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 150 mm falvastagságban, 600x200x150 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 5 mm), hőszigetelő habarcsba falazva YTONG válaszfalelem, Pve jelű,600x200x150 mm YTONG M 2,5 (Hi12-cm) | 39 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
hőszigetelő falazóhabarcs
9 | 33-011-1.2.2.3.1.2.1-1120081 | Ballusztrád építése, pórusbeton termékekből, Ytong oszlopokkal és áthidalóval vékonyágyazatú falazóhabarcsba falazva alul szigetelve kent szigeteléssel YTONG M 5 (Hf-80) vékonyágyazó falazóhabarcs, fehér | 1.05 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 33-062-1.3.1-2110002 | Horonyvésés helyreállítása elektromos és gépész szerelés után tégla és vályog falban M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 700 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 33-091-1.1.1-1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, pincében Kisméretű | 0.75 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs
12 | 33-091-1.1.1-2110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör tégla | 5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs
13 | 33-091-2.2.1-2110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, tokok körülfalazása bontott nyílásban, 300 mm vastag tégla falban, valamint 510 mm vastag vályog falban 25 cm szélességben Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, | 3.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
cementes mészhabarcs
14 | 33-091-5.1-0110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílás áthidalása, kisméretű, tömör téglából ráfalazás Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 1.41 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 33-091-6.1-1110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, utólagos káva-kifalazás nyílásnál, kisméretű, tömör téglából Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs | 5.5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém- és könnyű épületszerkezete
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 34-000-3.3 | Könnyűszerkezetes előtető szerkezetek bontása 1,01-2,00 m2/db méret között | 4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 34-001-3.1 | Acél oszlop szerelése 100/150/5 négyzetacélból 2,22 m hossz | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 34-001-4.1 | 100/100/5 zártszelvényü acéltartók elhelyezése, 0,5 m hossz kiképzett felfekvésre | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 34-001-9.2 | Egyéb épület acélszerkezetek, laposacél I 140 tartók talpának hegesztése, 400x500x10 csomólemez, teherelosztó lemez I 140 tartók fölé | 0.135 | t | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Ácsmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 35-000-1.1 | Előtető fa tetőszerkezet bontása 0,036 m3/m2 famennyiségig | 4.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 35-000-4 | Tetődeszkázat bontása | 53 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 35-000-9.1 | Egyéb ácsszerkezetek, falépcső bontása | 3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 35-001-1.8-0680041 | Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,061-0,070 m3/m2 bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. | 13 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 35-002-3-0113023 | Belső oldali párafékező/párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Alu PE szövet alapú, nem páraáteresztő tetőfólia, nagy párazárású alumínium réteggel, fokozott hőterhelésre, W1, Cikkszám:0208-00012A50 | 109.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 35-002-4.3-0110279 | Páraáteresztő alátétfólia terítése konyha tetőszerkezetében 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó szegéllyel folytonosítva TYVEK SUPRO PLUS páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, PP erősítéssel, öntapadó ragasztó szegéllyel, 155 | 109.25 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
g/m2
7 | 35-003-3-0410051 | Taréj fogópár elhelyezése szarufára, taréjgerinc- és élgerincképzésnél 150/50 mm 10 helyen100 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 35-004-1.1 | Deszkázás fémlemez alá | 109.25 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 35-005-1.1.1-0211002 | Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, elötető tetőszerkezet gerendára dobozolással, Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x8 mm méretű | 11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 35-005-1.1.3-0211002 | Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, előtető mennyezeten, oromfalon /Ny- homl./ Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x8 mm méretű | 19.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 35-006-6 | Padlásjárda zárlécvázzal, 50 cm szélességig | 15 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 35-008-1.1 | C1 jelü lehajtható padláslétra beépítése öltöző födémébe 3,48 m magasság áthidalására 70/120 méretben hőszigetelt kivitelben, vaktok beépítésével | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 35-011-1.2.1-0251508 | Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megszüntető védelme mázolási technológiával felhordott anyaggal PANNON-PROTECT DIFFUSIT HOLZBAU B gomba-, rovarkárt megszüntető faanyagvédő szer, színtelen | 300 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 35-080-2.1 | Födémdeszkázás cseréje, 24 mm vastag felső deszkázás tornaszoba felett, padlásfeljáró helyén | 29.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 35-080-2.2 | Födémdeszkázás cseréje, 24 mm vastag alsó deszkázás tornaszoba felett, padlásfeljáró helyén | 29.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 35-080-3.1-0680041 | Kötőgerendák cseréje, födémmel egybeépített Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. | 0.65 | fam3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 35-080-4.1-0310001 | Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szelemenek, székoszlopok, váltó- és fiókgerendák Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x100 mm-es | 0.02 | fam3 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 35-080-4.1-0680041 | Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szelemenek, székoszlopok, váltó- és fiókgerendák Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. | 0.15 | fam3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 36-001-31.3.1.1.2 | Homlokzati nemesvakolat készítése hőszigetelő lemezre habarcs alapréteggel, szilikát alapu Caparol rendszer | 262.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 36-003-1.1.1.1.1-0415511 | Spaletta vakolása, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Baumit Manu 1, mész-cement alapvakolat, Cikkszám: 953503 | 20 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 36-005-2.1.1.1.1 | Egyrétegű színezett nemesvakolatok készítése (külön alapvakolat alkalmazása nélkül), végleges struktúrával, kézi felhordással, előkevert szárazhabarcsból, függőleges felületen, Szilikát Caparol rendszer | 92.65 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 36-005-11.1.1.1.1-0415113 | Hagyományos nemesvakolat készítése kézi felhordással, kapart felülettel, függőleges felületen, homlokzaton, Caparol kőporos vakolattal párkány felett III. színcsoport | 15 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 36-007-9.2-0252041 | Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból NIKECELL Dryvit lábazati márványvakolat, alapszínek és keverékei | 7.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 36-009-71 | Homlokzati díszítő profil, műgyanta kötésű habarccsal bevont, formahabosított polisztirol díszítőelem elhelyezése | 76 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 36-090-1.1.2-0550030 | Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel | 60 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 36-090-1.2.2-0550080 | Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5-25% között Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel | 30 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 36-090-1.3.2.2-0550030 | Vakolatjavítás mennyezeten, kettős nádazású felületen nádszövetpótlással, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal | 30 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 36-090-2.1.3 | Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása spalettáknál 21-50 cm szélesség között | 1 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Égéstermék elvezető berendezése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 37-091-5 | Megszüntetett kémények kibetonozása, csak megrendelővel való egyeztetés után. | 0.3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szárazépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 39-002-1.2.3.1-0210262 | Tűzvédelmi burkolat fém vázszerkezetre (CD50/27), tűzgátlás Th = 2,0 óra, 15 mm vastag, építőlemez borítással Promotec | 11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 39-003-1.2.1.1.2-0120013 | Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m² összefüggő felületig, 1 rtg. normál 15 | 43.09 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS normál építőlemez RB 15 mm, függesztő huzallal
3 | 39-003-1.2.1.2.2 | Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m² összefüggő felületig, 1 rtg. impregnált | 41.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Rigips RB 12,5 gipszkarton borítással
4 | 39-003-1.2.1.4.1-1120041 | Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m² összefüggő felületig, 1 rtg. tűzgátló | 113.11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
és impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS tűzgátló impregnált építőlemez RFI 12,5 mm, nóniusz függesztővel
5 | 39-003-1.2.2.2.2 | Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m² összefüggő felület felett, 1 rtg. | 37 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
impregnált 15 mm vtg. gipszkarton borítással
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Tetőfedés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 41-000-1 | Síkpala fedés bontása (bármely méretű) oromfalról | 10 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 41-090-2.1.1.1 | Műpalafedés javítása bontással, lécre, foltokban és áttöréseknél 45° alatt, meglévő anyagból egyszeres fedés | 25 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Aljzatkészítés, hideg- és meleg
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 42-000-2.1 | Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból | 134.52 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 42-000-3.4 | Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként | 170 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 42-002-1.1.1.1-0110001 | Padlóburkolat készítése, kültérben bejáratnál, rámpánál Barabás térkőből 5x12x24 méretben, ragasztva, kvarchomokkal fugázva | 15 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 42-002-3.1.1.1-0250012 | Lépcsőburkolat készítése, előtetős bejáratnál belépő és fellépő Barabás téglakőből rakva, ragasztva, cementhabarcs fugával. | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 42-011-1.1.1.2-0220506 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével ARDEX S 1-K beltéri egykomponensű | 35 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
szigetelőanyag zuhanyzókban 1,80 m, illetve máshol 25 cm acsempe alatt
6 | 42-011-2.1.1.2-0212052 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével LB-Knauf AQUASTOP FLEX rugalmas kenhető szigetelés, Csz.: 619751 | 63.28 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | M | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton felületen | 72.84 | m2
Megrendelői igénymódosírás miatt a 14. (törölt) tétel és 9.1 M tétel figyelembe vételével, azonos mennyiségben! Óvodai tér közlekedőiben.
7 | 42-011-2.1.1.4.1-0311048 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban műgyanta padló alá | 28.18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Megrendelői kiegészítés: konyhaüzemi padlóhoz.
8 | 42-012-1.1.3.1.1.3-0313111 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 flexibilis ragasztóhabarcs,szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér | 161.84 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Megrendelői kiegészítés: a Megrendelővel előzetesen egyeztetett méretű, színű, mintázatú burkolólapok.
9 | 42-022-1.1.3.1.1.3-0313111 | Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 flexibilis ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér | 63.28 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Megrendelői kiegészítés: a terv szerinti vizes helyiségekben, a Megrendelővel előzetesen egyeztetett méretű, színű, mintázatú burkolólapok.
9.1 | M | Padlóburkolat készítése, beltérben, kiegyenlített aljzatra, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P9 flexibilis ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér, a terv szerint, eltérő színű vezetősávokkal | 72.84 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Megrendelői igénymódosírás miatt a 14. (törölt) tétel helyett. Óvodai tér közlekedőiben.
Megrendelői kiegészítés: a Megrendelővel előzetesen egyeztetett méretű, színű, mintázatú burkolólapok.
10 | 42-022-2.2.5.1.3.1-0313127 | Lábazatburkolat készítése, kültérben, vékony terméskő cikloplappal, 3 cm vastagságig, egyenes, egysoros kivitelben, 4-10 mm vtg. ragasztóba rakva, állandó fugaszélességgel, szabálytalan lapból, 40x40 cm befoglaló lapméretig MAPEI Granirapid flexibilis, | 7.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
kül- és beltéri ragasztó, Keracolor FF Flex fugázó, fehér
10.1 | M | Lábazatburkolat készítése, beltérben, 9.1 tétel szerinti mázas kerámia lappal, ragasztással, fugázással, 10 cm magasságban | 83.26 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Megrendelői igénymódosírás miatt a 14. (törölt) tétel miatt, a 16. sz. csökkentett mennyiségű tétel figyelembe vételével. Óvodai tér közlekedőiben.
Megrendelői kiegészítés: a Megrendelővel előzetesen egyeztetett méretű, színű, mintázatú burkolólapok.
11 | 42-031-1.4.2.2-0350101 | Műkőburkolatok; könyöklőburkolat, előregyártott műkőből, könyöklő ballusztrádra. oszlopra 35 cm kiterített szélességig Lépcsőjárólap, 35/5 keresztmetszetig, mattcsiszolt szegélyek között, rovátkolt | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Megjegyzés: főbejárathoz, előtetőhöz
12 | 42-041-3.1.1.1-0311050 | Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban MUREXIN ST 12 aljzatkiegyenlítő | 111.94 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
+ MUREXIN D4 tapadóhíd
Megrendelői kiegészítés: Csoportszobákban.
13 | 42-042-5.1.1-0312111 | Laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt) kiegyenlített aljzatra, polifom usztatott rétegre (mechanikus illesztésű) AC3 kopásáll. laminált burkolat, 7 mm vtg., enyhén strukturált felülettel | 111.94 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 42-042-11.3-0312004 | PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből, ragasztva Tarkett Optima homogén PVC burkolat, iQ PUR felületnemesítés, 2 mm vtg., 2 m x 25 m, 30 szín | 72.84 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 42-042-12.1-0314505 | PVC-sportburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből, aljzathoz ragasztva Lentex Sport PVC burkolat, 4 mm vastag, 2 m széles, 15 m hosszú tekercsben, 7 szín, T kopásállóság, Cfi -s1, DS | 43.09 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Megrendelői kiegészítés: tornaszoba burkolata, a megrendelővel előzetesen egyeztetett színben.
16 | 42-042-31.1.2 | Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, saját anyagából felhajtva, PVC-profilba bújtatva | 110.51 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Megrendelői módosítás és kiegészítés: Csak a tornaszobában készül, a fentihez képest csökkentett hosszban, a megrendelővel előzetesen egyeztetett színben. | 27.25 | m
17 | 42-051-2-0313437 | Ipari padlóburkolat készítése, beltéri, friss beton vagy esztrich járófelületre, kopásálló műgyanta, kétkomponensű diszperziós epoxigyanta bevonat Mapei-Mapecoat W 2 komponensű, diszperziós epoxigyanta bevonat | 28.28 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Megrendelői kiegészítés: A megrendelővel előzetesen egyeztetett színben, a tálalókonyha munkaterületén.
18 | 42-071-2-0150313 | Kiegészítő profil elhelyezése különböző magasságú padlóburkolatok lépcső nélküli összekötésére, élvédelemre, rézből, alumíniumból, eloxált alumíniumból, nemesacélból Schlüter-RENO-ATK 2,5m, burkolatváltó profil H=12,5mm, natúr alu Rendelési szám: ATK125 | 54 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 42-091-1.2 | Faragott kő lábazat tisztítása; Szabálytalan ciklopkőből falazott falburkolat tisztítása homokfúvással | 41 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 43-000-1 | Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig | 6.66 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 43-000-5 | Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig | 30.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 43-000-13.1 | Fémlemezfedés bontása, egyszerű, sima korcolt | 53 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 43-001-1.1.3.2-0992005 | Táblás fedések; Sima fémlemez fedés táblalemezből álló szögkorc vagy kettőskorc rendszerben, horganyzott acél, színes műanyagbevonatú horganyzott acél, és mínősített ötvözött horganylemezből, előtető és kishajlásu tetejü épületen LINDAB FOP/PLX | 109.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
táblalemez 670x2000x0,6 mm horganyzott acél+50µm műanyag bevonat, standard színben
5 | 43-002-1.1-0147121 | Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, mínősített ötvözött horganylemezből VM ZINC 25-ös függőereszcsatorna, NATÚR, 0,7 mm/3 m, félkörszelvényű, Ref:10-0010-25-65-30 | 15.96 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 43-002-11.1-0147182 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, mínősített ötvözött horganylemezből VM ZINC 100-as lefolyócső, NATÚR, 0,70 mm/m, körszelvényű, Ref:10-0020-10-70-20 | 30.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 43-003-8.3.1-0149643 | Ablakpárkány festett alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességig konszignáció szerint | 32.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 43-004-1.1-0143521 | Tetőkibúvó beépítése kémény mellé kéményhajlású tetőn Tetőkibúvó, 0,55 mm HA, 50 x 60 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 43-004-6-0113591 | Strangszellőző készítése palatetőnél | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 43-090-6.3 | Bádogozás szükséges javítása pala fedésnél vápában és gerincnél | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Asztalosszerkezetek elhelyezése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-000-1.1 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig | 28.71 | m˛ | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 44-000-1.2 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között | 32.6 | m˛ | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 44-000-3 | Beépített redőnyszekrény bontása | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 44-000-4 | Műanyag lambéria, radiátor farács bontása | 98 | m˛ | 0 | 0 | 0 | 0
Megrendelői kiegészítés: A leszerelt 10 db bordásfal és a sókazetták áthelyezése, beépítése, felszerelése a tornaszoba falára, szükség szerinti felületkezeléssel.
5 | 44-006-1.1 | C3 jelü borovitfa burkolat öltözői parapettfal tetjén és élén konszignáció szerint. | 18.3 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 44-006-2 | C4 jelü fallezáró párkány borovit fenyőből harántfalaknál konszignáció szerint | 14.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 44-006-3-0210001 | Fa lambéria elhelyezése, szerelése beépített éklécekre Vizszintes elhelyezéssel csoportszobákban, közlekedőben, csoportöltözőkben laminált padlóburkoló lapból hézagosan lambériázva, 1 m-ig, fa profilos lezárással. | 54.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Megrendelői kiegészítés: A lambéria burkolat a vályog falazat szellőzését biztosító kivitelben készüljön.
8 | 44-011-1.1.1-0167426 | A11 jelű műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású tömör kétszárnyú bejárati ajtó, (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között 110 x 225 konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 44-011-1.1.1-0167461 | A8 jelü műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású tömör bejárati ajtó, (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között. Kifelé nyíló, 5 kamrás mérete: 90 x 210 cm jobbos | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
konszignáció szerint
10 | 44-011-1.1.2-0167518 | A14 jelü műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, (szerelvényezve, finom beállítással), 10,00 m kerület felett. Kifelé nyíló üvegezett kétszárnyú bejárati ajtó 5 kamrás, mélyen | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
üvegezett, akadálymentes kivitelben, mérete: 145 x 259 cm konszignáció szerint
11 | 44-012-1.1.1.3.1-0167071 | A19 műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,(szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló fix szunyoghálóval mérete: 60 x 60 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
konszignáció szerint
12 | 44-012-1.1.1.3.1-0167072 | A20 jelű műanyag kültéri nyílászáró, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló, fix szunyoghálóval mérete: 60 x 90 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
konszignáció szerint
13 | 44-012-1.1.1.3.1-0215068 | A9 jelü műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló, 5 kamrás, egyszárnyú fehér, Aereco | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
légbevezető és esővédő rovarrács - konszignáció szerint U=1,1 W/m²K hőszigetelt üvegezéssel 60 x 60 cm
14 | 44-012-1.1.1.3.1-0215073 | A7 jelü műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló 5 kamrás, egyszárnyú fehér, konszignáció szerint U=1,1 W/m²K hőszigetelt üvegezéssel 90 x 60 cm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 44-012-1.1.1.3.4-0215026 | A18 jelü műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, fix ablak 5 kamrás, fehér, U=1,1 W/m²K hőszigetelt üvegezéssel 72 x 72 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 44-012-1.1.1.3.4-0215027 | A17 jelü műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, fix ablak, 5 kamrás, fehér, U=1,1 W/m²K hőszigetelt üvegezéssel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
92 x 72 cm
17 | 44-012-1.1.2.5.1-0215072 | A12 jelü műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló és fix résszel 5 kamrás, fehér, U=1,1 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
W/m²K hőszigetelt üvegezéssel 210 x 188 cm
18 | 44-012-1.1.2.5.1-0215076 | A10 jelü műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, felül bukó-nyíló és alul fix biztonsági | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ragasztott üveg résszel, 5 kamrás, fehér, U=1,1 W/m²K hőszigetelt üvegezéssel 100 x 210 cm
19 | 44-012-1.1.2.5.1-0215077 | A5 jelü műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, összetett szerkezet, egyszárnyú bukó-nyíló és fix résszel 5 kamrás, Aereco légbevezető és esővédő rovarráccsal U=1,1 W/m²K hőszigetelt üvegezéssel 192 x 175 cm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 44-012-1.1.2.5.1-0215080 | A16 jelü műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú bukó-nyíló és fix összetett szerk. Aereco | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
légbevezető és esővédő rovarráccsal, reluxa árnyékolóval 5 kamrás, fehér, U=1,1 W/m²K hőszigetelt üvegezéssel 288 x 175 cm konszignáció szerint
21 | 44-012-1.1.2.5.1-0215082 | A3 jelü műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló és fix résszel 5 kamrás, fehér, U=1,1 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
W/m²K hőszigetelt üvegezéssel 168 x 175 cm konszignáció szerint
22 | 44-012-1.1.2.5.1-0215084 | A2 jelü műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló és fix rész 5 kamrás, fehér, Aereco | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
légbevezető és esővédő rovarráccsal U=1,1 W/m²K hőszigetelt üvegezéssel 164 x 175 cm konszignáció szerint
23 | 44-012-1.1.2.5.4-0215039 | A13 jelü műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú fix Aereco légbevezető és esővédő rovarráccsal 5 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kamrás, fehér, U=1,1 W/m²K hőszigetelt üvegezéssel 114 x 188cm konszignáció szerint
24 | 44-012-1.1.2.5.5-0215065 | A6 jelü műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, felnyíló és bukó-nyíló, Aereco légbevezető és esővédő | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
rovarráccsal 5 kamrás, fehér, U=1,1 W/m²K hőszigetelt üvegezéssel 114 x 188 cm konszignáció szerint
25 | 44-012-1.1.2.5.5-0215066 | A4 jelü műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, nyíló-bukó és fix rész 5 kamrás, fehér, Aereco | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
légbevezető és esővédő rovarráccsal, relzxa árnyékolóval U=1,1 W/m²K hőszigetelt üvegezéssel 218 x 175 cm konszignáció szerint
26 | 44-012-1.1.2.6.1-0215089 | A1 jelü műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú, középnyíló 5 kamrás, műanyag középen nyíló | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ablak, kétszárnyú fehér, U=1,1 W/m²K hőszigetelt üvegezéssel 120 x 180 cm
27 | 44-012-1.1.2.6.1-0215094 | A15 jelü műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú, középnyíló bukó-nyíló szimetrikus ablak. Aereco | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
légbevezető és esővédő rovarráccsal, 5 kamrás, fehér, U=1,1 W/m²K hőszigetelt üvegezéssel 148 x 175 cm konszignáció szerint
28 | 44-029-1.2.1 | C6 jelű beépített szekrények elhelyezése és helyszíni szerelése, mosdó alatti szekrény mérete: mélység 50 cm, hossz 98 cm konszignáció szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 44-029-1.2.2 | C7 jelű beépített konyhaszekrény beépítése, mérete: 120 széles, 60 mély konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 44-029-1.2.3 | C2 jelü beépített takarító szekrények elhelyezése és helyszíni szerelése, 205/348/60 méretű MDF lap ajtóval, polcozott, zárható kivitelben, konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 44-030-11.1-0122052 | C8 jelű Wc elválsztó paravánfal, 70 x 100 pm= 20 cm konszignáció szerint | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 44-041-1.2.1-0146841 | C9 Fénycsatorna kiépítése, burkolókerettel együtt, 4 mm vtg. edzett üveggel, sík tetőfedőanyag, gipszkarton födém esetén, flexibilis, 40-200 cm távolság áthidalására VELUX tipusú konszignáció szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 44-041-1.2.2-0146844 | C9 Fénycsatorna kiépítése, burkolókerettel együtt, 4 mm vtg. edzett üveggel, sík fémlemez tetőfedőanyag, gipszkarton födém esetén, merev, 45-185 cm távolság áthidalására, bővíthető VELUX tipussal konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 44-090-33 | Műanyag párkányelem konszignáció szerint | 32.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Megrendelői kiegészítés: belső térben.
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Lakatosszerkezetek elhelyezése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 45-001-2.2.1-0134721 | B7 jelű beltéri acélajtók elhelyezése, kiegészítő szerelvényekkel, 40 mm vastag faforgácslap-betétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,8 mm vastag felületkezelt acéllemezből, 750x2000 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal, jobbos konszignáció szerint | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 45-001-4.1.1.1-0000001 | B10 jelü komplett beltéri acél ajtók elhelyezése, hőhidas acélajtó, biztonsági zárral, átmenő (kefés) küszöbbel, hegesztett ajtópánttal, rendszerhez tartozó kétoldali alumínium (EV1 felületű) kilinccsel és 4.4 ragasztott biztonsági üvegezéssel, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
egyszárnyú kivitelben, 100 x 200 névleges mérettel 10,5 Ytong falba, 30cm átmérőjü üveggel, felület hő és páraálló, 1 jobbos, 1 balos, porszórt acél tokkal konszignáció szerint
3 | 45-001-4.1.1.1-0000002 | B9 jelü komplett beltéri acél ajtók elhelyezése, hőhidas acélajtó, biztonsági zárral, átmenő (kefés) küszöbbel, hegesztett ajtópánttal, rendszerhez tartozó kétoldali alumínium (EV1 felületű) kilinccsel és 4.4 ragasztott biztonsági üvegezéssel, egyszárnyú | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
kivitelben, 30 cm átmérőjü üveggel, 10,5 -ös Ytong falba, szellőzővel, felület hő és páraálló, 2 jobbos, 1 balos, porszórt acél tokkal. 90 x 200 névleges mérettel konszignáció szerint
4 | 45-001-4.1.1.1-0131640 | B8 jelű komplett beltéri acél ajtók elhelyezése, hőhidas acélajtó, biztonsági zárral, átmenő (kefés) küszöbbel, hegesztett ajtópánttal, rendszerhez tartozó kétoldali alumínium (EV1 felületű) kilinccsel egyszárnyú kivitelben, tömör, balos 900x200 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
névleges méretben konszignáció szerint
5 | 45-001-4.1.1.1-0131641 | B3 komplett beltéri acél ajtók elhelyezése, hőhidas acélajtó, biztonsági zárral, átmenő (kefés) küszöbbel, hegesztett ajtópánttal, rendszerhez tartozó kétoldali alumínium (EV1 felületű) kilinccsel és szárnyon 30 cm átmérőjü 4.4 ragasztott biztonsági | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
üvegezéssel, egyszárnyú kivitelben, jobbos, 100 x 250 névleges méretben, 50 cm felülvilágítóval, szárny alatt légréssel 15 cm Ytong falba, jobbos, porszórt acél tokkal. méret: 100x 250
6 | 45-001-4.1.1.1-0131642 | B4 jelü komplett beltéri acél ajtók elhelyezése, hőhidas acélajtó, biztonsági zárral, átmenő küszöbbel, hegesztett ajtópánttal, rendszerhez tartozó kétoldali alumínium (EV1 felületű) kilinccsel és szárnyon 30 cm átmérőjű 4.4 ragasztott biztonsági | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
üvegezéssel, egyszárnyú kivitelben, 100 x 250 névleges mérettel méret: 100 x 250 15-ős Ytong falban jobbos, szárny alatt légréssel, 50 cm felülvilágítóval, mozgáskorlátozott kivitelben, porszórt acél tokkal. konszignáció szerint
7 | 45-001-4.1.1.1-0131643 | B5 jelű komplett beltéri acél ajtók elhelyezése, hőhidas acélajtó, biztonsági zárral, átmenő (kefés) küszöbbel, hegesztett ajtópánttal, rendszerhez tartozó kétoldali alumínium (EV1 felületű) kilinccsel egyszárnyú tömör kivitelben, 100 x 212 cm névleges | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
mérettel konszignáció szerint
8 | 45-001-4.1.1.1-0131645 | B6 jelü komplett beltéri acél ajtók elhelyezése, hőhidas acélajtó, biztonsági zárral, átmenő (kefés) küszöbbel, hegesztett ajtópánttal, rendszerhez tartozó kétoldali alumínium (EV1 felületű) kilinccsel egyszárnyú kivitelben, 75 x 200 névleges mérettel, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
felület hő és páraálló, porszórt acél tokkal. jobbos, 10,5-ös Ytong falban konszignáció szerint
9 | 45-001-4.1.2.1-0131660 | B1 jelü komplett beltéri acél ajtók elhelyezése, hőhidas acélajtó, biztonsági zárral, átmenő (kefés) küszöbbel, hegesztett ajtópánttal, rendszerhez tartozó kétoldali alumínium (EV1 felületű) kilinccsel és 30 cm kör alaku 4.4 ragasztott biztonsági | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
üvegezéssel, asszimetrikus kétszárnyú kivitelben, 130 x 225 névleges méretben. 3db jobbos, egy balos. méret: 150 x 250 51 cm-es vályog falba, porszórt acél tokkal. konszignáció szerint
10 | 45-001-4.1.2.1-0131667 | B2 jelü komplett beltéri acél ajtók elhelyezése, hőhidas acélajtó, biztonsági zárral, átmenő (kefés) küszöbbel, hegesztett ajtópánttal, rendszerhez tartozó kétoldali alumínium (EV1 felületű) kilinccsel és szárnyon 30 cm kör ablak 4.4 ragasztott | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
biztonsági üvegezéssel, asszimetrikus, kétszárnyú kivitelben, 150 x 250 névleges méretben balos kivitelben 50 cm felülvilágítóval, szárny alatt légréssel, 15-ös Ytong falba, purtszórt acél tokkal, konszignáció szerint
11 | 45-004-3-0990114 | C10 jelűakadálymentes rámpa korlát elhelyezése, betonba rögzítve mozgássérült rámpa két oldalán felületkezelve | 15.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 45-005-2.2-0180351 | Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, fénycsatorna keret szögvasból padlástérben 40 x 40 cm méretben tűzálló gipszkarton tartásra | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 45-005-2.4-0990133 | Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, meglévő 6 kg-os poroltó felszerelése | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Üvegezés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 46-041-1.2.3.1.1-0115502 | C5 jelű beltéri zuhanykabin üvegajtó, pontmegfogásos rögzítéssel, keret nélkül, négyzetes alakú, 2,4 m² táblaméretig 10 mm víztiszta ragasztott edzett biztonsági üveg 70 x 190 cm konszignáció szerint | 2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Megrendelői kiegészítés: helyette azonos méretű polisztirol zuhanyajtó, kerettel, fehér színben
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés (festés, mázolás,
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 47-010-1.2.1-0154151 | Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, szilikát káli-vízüveg bázisú alapozóval, tagolatlan felületen StoPrim Silikat vizes alap, szilikát-bázisú alapozó, 00870-006 | 1143.74 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 47-011-1.5.1.2.1-0148235 | Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékkel, egy színben, pincében oldalfalon, mennyezeten tagolt sima felületen, egy rétegben Baumit Mészfesték, Cikkszám: 960160 | 80 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 47-011-1.5.2.2.1-0159008 | Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékkel, több színben, tagolt sima felületen, két rétegben Bio mész belső falfesték | 1143.74 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 47-013-31.3.1.2-0213711 | Impregnálás (oldószeres hidrofóbizáló anyaggal), oldószeres hidrofóbizáló réteg felhordása kőlábazatra. Remmers Funcosil SNL víz elleni impregnáló folyadék, oldószeres, 0602 | 41 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 47-021-12.2.1-0143621 | Korróziógátló alapozás I 180 acélszerkezet talpán pincében, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Tiszakorr korróziógátló alapozófesték, törtfehér, EAN: 5992452503039 | 1.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 47-023-1.1.2.3 | Tűzvédő mázolás acélszerkezeten, 5 mm falvastagság felett, 60 perc tűzállósági határérték esetén * | 8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 48-000-27 | Szórt poliuretánhab hőszigetelés eltávolítása, 20 cm vastagságig, vízszintes vagy függőleges felületről | 53 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 48-002-1.3.1.1-0118014 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, az aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve MASTERPLAST | 28 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Masterbit 04 GV üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes vastaglemez, Cikkszám: 0612-04010000
3 | 48-005-1.5.1.1-0099029 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), egy rétegben, minimum 1,2 mm vastag lágy PVC lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével épület kőlábazatán rámpa mellett. VILLAS FLAGON SR 1,5 poliészterháló erősítésű 1,5 mm vastag, PVC szigetelőlemez | 3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 48-007-1.1.2-0154402 | Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén rögzítéssel, kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel KNAUF INSULATION Nobasil általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 50 mm vtg. | 87 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 48-007-1.1.2-0154412 | Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 150 mm vtg | 87 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 48-007-41.1.5.1-0154432 | Födém; Padláson hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, födémre, nem lépésálló szálas szigetelő anyaggal (kőzetgyapot) KNAUF INSULATION Nobasil általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 150 mm vtg | 297 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | KIEG. TÉTEL | Megrendelői kiegészítés: pincefödém alsó hőszigetelése, rögzítéssel | 27.25 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 48-007-51.1.1-0110167 | Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsaluzatként alkalmazva, extrudált polisztirolhab lemezzel Styrofoam IB-A hőszigetelő lemez, vastagság: 100 mm, hővezetési ellenállás: RD = 3,03 m²K/W | 0.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 48-007-51.1.3-0091209 | Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsaluzatként alkalmazva, EPS polisztirol lappal megszüntetett redőnyszekrények helyén | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 48-009-1.1.1.1.1-0115009 | Függőleges felületi vízelvezetés, rétegvíz hidrosztatikai nyomását megszűntető dombornyomott polietilén lemezzel, domborulatokkal kifelé a szigetelést tartó falon vagy közvetlenül a függőleges talajnedvesség elleni szigetelés előtt (szűrőfátyol külön | 3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
tételben) DÖRKEN DELTA MS 8 mm dombormagasságú szigetelésvédő lemez rámpa mellett lábazati köburkolat vízszigetelés mechanikai védelmére
10 | 48-010-1.1.1.2-0113587 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés külön tételben szerepelnek), profilokkal konyha épület homlokzatán egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztópaszta + cementből képzett ragasztóba, | 109 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
tagolt sík, függőleges falon AUSTROTHERM GRAFIT expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, 1000x500x 80 mm
Megrendelői kiegészítés: tégla falazaton.
11 | 48-010-1.3.1.1-0118006 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés külön tételben szerepelnek), profilokkal, konyha lábazaton egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges | 7.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
falon POOFMATE SL-A XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x80 mm,
12 | 48-010-1.6.1.2-0092695 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés külön tételben szerepelnek), profilokkal, normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, ragasztópaszta + cementből képzett ragasztóba, tagolt sík, függőleges falon ROCKWOOL | 153.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Frontrock Max E vakolható, inhomogén kőzetgyapot lemez 80 mm
|  | Megrendelői igény: A vályog falazatra statikus és építész tervező javaslata alapján, szerkezetvédelmi okokból nem készül teljes felületű homlokzati hőszigetelés. Csak az északi homlokzat egy szakaszán, a télafal hőszigetelésének vonalában, negatív sarokig bezárva. A tétel mennyisége csökken! | 9.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 48-010-1.8.1.1-0092701 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, (mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek), vakolható homlokzati lamell kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal, páraáteresztő kérgesítéssel ragasztóporból | 21.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
képzett ragasztóba ablakok közötti mezőben tagolatlan, sík, függőleges falon ROCKWOOL Frontrock vakolható kőzetgyapot lemez 50 mm
|  | Megrendelői igény: A vályog falazatra statikus és építész tervező javaslata alapján, szerkezetvédelmi okokból nem készül teljes felületű homlokzati hőszigetelés. Csak az északi homlokzat egy szakaszán, a télafal hőszigetelésének vonalában, negatív sarokig bezárva. A tétel mennyisége csökken! | 9.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 48-021-1.31.1-0313176 | Szigetelések rögzítése; Függőleges felületen elhelyezett vízszigetelő lemezek sávszerű mechanikai rögzítésnél tartósan rugalmas UV stabil kitt éllezárás, bitumen-, szilikon-, vagy akril bázisú tömítőanyaggal rámpa mellett épület lábazatán MAPEI MAPESIL | 7 | m | 0 | 0 | 0 | 0
LM szilikonos tömítőmassza, fehér
15 | 48-021-1.51.2.3.1-0190212 | Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel HERAKLITH Thermoz 8NZ dübel rögzítőelem, lapvastagság: 80-90 mm, 130 mm hosszú | 1593 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 48-031-1.6.2 | Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése, tégla vagy kő-tégla falszerkezetben, furatinjektálásos módszerrel, kétsorú injektálási furatsor elkészítése, Akvafin injektálással injektáló pakkerek elhelyezésével 32 BAU Kft | 58 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
kivitelezésében, vagy azzal egyenértékben csak a vályog falak alatti részen
Megrendelői kiegészítés: statikus javaslata alapján elmarad.
17 | 48-031-1.6.8.1-0213558 | Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése, tégla vagy kő-tégla falszerkezetben, furatinjektálásos módszerrel, injektáló furatok kitöltése furatkitöltő habarccsal, egy- vagy kétsorú furatkiosztás esetén Remmers Aida | 58 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
Borlochsuspension furatlezáró habarcs furatos szigeteléshez, 0312
Megrendelői kiegészítés: statikus javaslata alapján elmarad.
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Takarítási munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 90-001-6 | Padlás letakarítása, bontott faanyag, törmelék, régi nyílászárók letermelése, sitt elszállítással | 3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Belsőépítészet, és kieg. berend
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 95-021-3.1.1-0117001 | Beltéri tükör felszerelése mosdók fölé, a fuga kiosztást követve mosdó felett indítva és csempe magasságig falra szerelve csempe burkolatba süllyesztve gyerek mosdók felett 3,6 m szalag tükör, egyéb mosdók felett, ideértve a mozgáskorlátozott mosdót, | 6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
szintén csempe burkolatba süllyesztve, falra ragasztva kivitelezendő de itt csak max 1 m széles előzetes helyszíni felmérés szerinti pontos méretben, 4,99 m²-ig
Megrendelői kiegészítés: a darabszám, és felület a gépész kiírásban szereplővel egyeztetendő!
2 | KIEG. TÉTEL. | Megrendelői kiegészítés: berendezés: 2 db 4 lapos, elektromos üzemű, háztartási tűzhely beszerzése, beszerelése és beüzemelése a tálaló konyhába, terv szerint | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0