## összesítő
Költségvetési Főösszesítő
Árforma: szabad
számítógépes programmal ÉMIR szerint
Építmény megnevezése:
Gödöllő Szabadság tér rendezése
Városháza bontása-Kiszolgáló épület építése
| ANYAG: | DÍJ:
Víz - Csatorna szerelés | 0 | 0
Központi fûtés szerelés | 0 | 0
Szellõzés szerelés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0
Anyag+díj összesen: |  | 0
ÁFA: 27.00 % |  | 0
Mindösszesen: |  | 0
Nyíregyháza 2017 július |  | Fekete András

## Víz - Csatorna szerelés
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Mukadíj | Anyagár | xMunkadíj | xAnyagár
| Víz - Csatorna szerelés | Gödöllő |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Munkaárok földkiemelése közművesített területen. Kézi erővel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | bármely konzisztenciájú talajban. A kitermelt föld depóniába |  |  |  |  | 0 | 0
|  | vagy járműre rakásával |  |  |  |  | 0 | 0
|  | dúcolás nélkül |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 2,0 m2 szelvényig |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 21-315-001 | I-II. osztályú talajban | 29 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés |  |  |  |  | 0 | 0
|  | nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban |  |  |  |  | 0 | 0
|  | kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül |  |  |  |  | 0 | 0
|  | építmény (épületalap, műtárgy, vezeték) felett és mellett |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 21-319-001 | 50 cm vastagságig | 14 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | építményt (épületalap, műtárgy, vezeték) környező |  |  |  |  | 0 | 0
3 | 21-319-003 | 50 cm-en túli szelvényrészben | 15 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel |  |  |  |  | 0 | 0
|  | vezeték felett és mellett |  |  |  |  | 0 | 0
4 | 21-810-011 | 85% tömörségi fokra | 29 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Műanyag nyomócső földárokba szerelve, földmunka költsége |  |  |  |  | 0 | 0
|  | nélkül, hegesztett kötésekkel |  |  |  |  | 0 | 0
|  | WAVIN gyártmány |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PE víznyomócső, PE 100 anyagú |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ISO 4427, MSz EN 12201 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | SDR 11 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | 54-331-006-050-06-31622 | 40x 3.7 mm P04011VT | 30 | m |  |  | 0 | 0
6 | 54-331-007-060-06-31622 | 50x 4.6 mm P05011VT | 10 | m |  |  | 0 | 0
7 | 54-331-008-070-06-31622 | 63x 5.8 mm P06311VT | 7 | m |  |  | 0 | 0
|  | Köpenycsöves, hőszigetelt flexibilis ivóvíz vezeték |  |  |  |  | 0 | 0
|  | toldóhüvelyes csőkötésekkel, összekötő karmantyúkkal, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | földárokba szerelve, de a földmunka költsége nélkül, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | REHAU gyártmány, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | INSULPEX-szaniter ivóvíz vezeték cső |  |  |  |  | 0 | 0
|  | DIN 16892/93 szerinti polietilén (PE-Xa) haszoncsővel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | polietilén köpenycsővel, a két cső között poliuretán hab |  |  |  |  | 0 | 0
|  | szigeteléssel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | SDR 7,4 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 haszoncsővel, UNO cső |  |  |  |  | 0 | 0
8 | 54-264-004-025-10-01000 | 25x3,5/ 75 mm 239472-900 | 18 | m |  |  | 0 | 0
9 | 54-264-005-032-10-01000 | 32x4,4/ 75 mm 239482-900 | 18 | m |  |  | 0 | 0
|  | Menetes-toldóhüvelyes csatlakozó idom köpenycsöves, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | hőszigetelt ivóvíz vezetékek és idomai összekötésére, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | REHAU gyártmány, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | csatlakozó idom sárgarézből DIN EN 12164-12168 szerint, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | SDR 7,4 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | külső menetes |  |  |  |  | 0 | 0
10 | 54-276-004-027-10-02052 | 25x 3,5/ 1" 257336-002 | 2 | db |  |  | 0 | 0
11 | 54-276-005-033-10-02052 | 32x 4,4/ 1" 139051-002 | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Zárósapka köpenycsöves, hőszigetelt műanyag |  |  |  |  | 0 | 0
|  | csövek lezárásához, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | REHAU gyártmány, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | INSULPEX zárósapka vakon végződő csővezetékekhez |  |  |  |  | 0 | 0
12 | 54-284-010-090-10-07400 | 90 mm-es köpenycsőhöz 224955-900 | 4 | db |  |  | 0 | 0
|  | Műanyag nyomócsőidom földárokba szerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel |  |  |  |  | 0 | 0
|  | WAVIN gyártmány |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PE-acél összekötőidom |  |  |  |  | 0 | 0
|  | MSZ 7908 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | horganyzott menetes |  |  |  |  | 0 | 0
13 | 54-336-006-055-06-32383 | átm. 40/5/4" SBX 0401 | 2 | db |  |  | 0 | 0
14 | 54-336-007-066-06-32383 | átm. 50/6/4" SBX 0501 | 2 | db |  |  | 0 | 0
15 | 54-336-008-087-06-32383 | átm. 63/ 2" SBX 0631 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Rozsdamentes nemesacél ivóvíz nyomóvezeték, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | préskötéses oldhatatlan kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | csőidomokkal, bilincsekkel kompletten |  |  |  |  | 0 | 0
|  | VIEGA-Sanpress 2203, 2203XL típusú |  |  |  |  | 0 | 0
16 | 81-714-022-015-61-71011 | átm. 15,0 x 1,0 mm 102036 sz. | 5 | m |  |  | 0 | 0
17 | 81-714-022-018-61-71011 | átm. 18,0 x 1,0 mm 289034 sz. | 5 | m |  |  | 0 | 0
18 | 81-714-023-022-61-71011 | átm. 22,0 x 1,2 mm 102708 sz. | 5 | m |  |  | 0 | 0
19 | 81-714-024-028-61-71011 | átm. 28,0 x 1,2 mm 104924 sz. | 6 | m |  |  | 0 | 0
20 | 81-714-025-035-61-71011 | átm. 35,0 x 1,5 mm 108588 sz. | 12 | m |  |  | 0 | 0
21 | 81-714-026-042-61-71011 | átm. 42,0 x 1,5 mm 113001 sz. | 6 | m |  |  | 0 | 0
22 | 81-714-027-054-61-71011 | átm. 54,0 x 1,5 mm 193676 sz. | 12 | m |  |  | 0 | 0
|  | Univerzális műanyag csővezetékek, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | célszerszámmal szerelhető, toldóhüvelyes oldhatatlan kötésekkel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | szakaszos nyomáspróbával, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | REHAU típusú, RAUTITAN flex jelű |  |  |  |  | 0 | 0
23 | 81-515-002-016-44-42014 | átm. 16 x 2,2 mm 130370 sz. | 126 | m |  |  | 0 | 0
24 | 81-515-003-020-44-42014 | átm. 20 x 2,8 mm 130380 sz. | 65 | m |  |  | 0 | 0
25 | 81-515-004-025-44-42014 | átm. 25 x 3,5 mm 130390 sz. | 63 | m |  |  | 0 | 0
26 | 81-515-005-032-44-42014 | átm. 32 x 4,4 mm 130400 sz. | 45 | m |  |  | 0 | 0
27 | 81-515-006-040-44-42014 | átm. 40 x 5,5 mm 130410 sz. | 26 | m |  |  | 0 | 0
|  | Műanyag nyomócsővezeték, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ragasztott kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Anyaga: PVC, MSZ 8000-5:1982, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PIPELIFE típusú |  |  |  |  | 0 | 0
|  | szabadon szerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | tartószerkezettel, műanyag idomokkal |  |  |  |  | 0 | 0
28 | 81-131-104-032-01-01011 | átm. 32 x 1,6 mm | 15 | m |  |  | 0 | 0
|  | Tokos lefolyóvezeték műanyagból, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Nyomásfokozat: P1, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PIPELIFE típusú |  |  |  |  | 0 | 0
|  | szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal |  |  |  |  | 0 | 0
29 | 81-231-104-032-01-91011 | átm. 32 x 1,8 mm | 6 | m |  |  | 0 | 0
30 | 81-231-105-040-01-91011 | átm. 40 x 1,8 mm | 12 | m |  |  | 0 | 0
31 | 81-231-106-050-01-91011 | átm. 50 x 1,8 mm | 41 | m |  |  | 0 | 0
32 | 81-231-107-063-01-91011 | átm. 63 x 1,8 mm | 16 | m |  |  | 0 | 0
33 | 81-231-110-110-01-91011 | átm.110 x 2,2 mm | 16 | m |  |  | 0 | 0
|  | Tokos lefolyóvezeték műanyagból, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | szabadon szerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | csőidomokkal és csőtartókkal együtt. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Anyaga: PVC-KG, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PIPELIFE típusú |  |  |  |  | 0 | 0
34 | 81-241-110-110-01-92011 | átm. 110 x 3,00 mm | 38 | m |  |  | 0 | 0
35 | 81-241-111-125-01-92011 | átm. 125 x 3,00 mm | 6 | m |  |  | 0 | 0
|  | Golyóscsap, sárgarézből nikkelezett kivitelben, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | alumínium karral, belső menettel |  |  |  |  | 0 | 0
36 | 82-121-202-002-31-63711 | 1/2" | 6 | db |  |  | 0 | 0
37 | 82-121-203-003-31-63711 | 3/4" | 14 | db |  |  | 0 | 0
38 | 82-121-204-004-31-63711 | 1" | 7 | db |  |  | 0 | 0
39 | 82-121-205-005-31-63711 | 1 1/4" | 3 | db |  |  | 0 | 0
40 | 82-121-206-006-31-63711 | 1 1/2" | 2 | db |  |  | 0 | 0
41 | 82-121-207-007-31-63711 | 2" | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  | Visszacsapószelep, vörösöntvényből, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | belső menettel, VITON tömítéssel, felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
42 | 82-121-206-006-31-63411 | 1 1/2"-lábszelep | 1 | db |  |  | 0 | 0
43 | 82-121-207-007-31-63411 | 2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Biztonsági szelep, sárgarézből, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | zárt fűtőberendezésekhez, felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 6,0 bar lefúvató nyomásra |  |  |  |  | 0 | 0
44 | 82-121-225-345-31-63621 | 1"-1 1/4" | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | légbeszívó szelep, belső menettel |  |  |  |  | 0 | 0
45 | 82-121-202-002-31-63711 | 1/2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | termosztatikus cirkulációs szelep |  |  |  |  | 0 | 0
|  | mindkét végén belső menettel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TOUR & ANDERSSON "TA THERM" típusú, - PN 20 |  |  |  |  | 0 | 0
46 | 82-121-222-002-33-61121 | 1/2" | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  | szerelődoboz falsík alá cirkulációs szelep részére |  |  |  |  | 0 | 0
47 | K-tétel | 300x300 | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  | Csepegtetőtölcsér bűzelzáróval, műanyagból, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | kiszáradás esetére kiegészítő bűzelzáróval, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Anyaga: polipropilén, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | HL-21 jelű |  |  |  |  | 0 | 0
48 | 82-281-051-001-41-31031 |  | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | légkezelő kondenzszifon |  |  |  |  | 0 | 0
|  | elhelyezése, bekötése |  |  |  |  | 0 | 0
|  | HL-136.3 C jelű |  |  |  |  | 0 | 0
49 | 82-281-075-005-41-31231 | DN40 | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  | Padlóbűzelzáró habfogó úszóval, műanyagból, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 140x140 mm-es rozsdamentes lefolyóráccsal, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | DN 40/50 lefolyó és DN 50 kifolyócsonkkal, felszerelve. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Anyaga: polietilén, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | HL-300 jelű |  |  |  |  | 0 | 0
50 | 82-282-112-001-41-32111 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | HL-310 Npr jelű |  |  |  |  | 0 | 0
51 | 82-282-112-001-41-32111 |  | 5 | db |  |  | 0 | 0
|  | HL nagy padlóösszefolyó |  |  |  |  | 0 | 0
52 | K-tétel | HL606SW/1 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Légbeszívó, műanyagból, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Anyaga: polipropilén, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | HL típusú |  |  |  |  | 0 | 0
53 | 82-282-807-070-41-32811 | DN 100 (HL-900n jelű) | 6 | db |  |  | 0 | 0
|  | Falikút acéllemezből, kívül-belül fehérre tűzzománcozva, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | egy vagy két csaplyukkal, felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
54 | 82-202-111-001-01-10511 | rövid hátfal | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Kifolyószelep, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | sárgarézből, krómozott kiviteben, sárgaréz falirózsával, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | MOFÉM típusú |  |  |  |  | 0 | 0
|  | tömlővéggel, légbeszívóval |  |  |  |  | 0 | 0
55 | 82-252-202-002-31-42213 | 162-0007-00 1/2" | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Csempeszelep, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | sárgarézből, krómozott takarótárcsával, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | [MOFÉM típusú,] |  |  |  |  | 0 | 0
56 | 82-252-232-001-24-12951 | 1/2" [164-0014-00] | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Csőszifon műanyagból (PP), |  |  |  |  | 0 | 0
|  | függőlegesen állítható összekötőcsővel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | gömbcsuklós kimeneti csatlakozóval, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 1/2"-os menetes csatlakozással, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | [HL100G jelű,] |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ÖNORM B 2511, EN 411 szerint |  |  |  |  | 0 | 0
57 | 82-281-081-040-41-00102 | PP DN40 [HL100G/40] | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | rögzítőelemmel, de csaptelep, leeresztő bűzelzáró nélkül, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve |  |  |  |  | 0 | 0
58 | 82-241-111-201-55-51201 | [TH 400-I típ. ]könyökpihentetővel | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Dönthető falitükör mozgáskorlátozottak részére, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve |  |  |  |  | 0 | 0
59 | 82-219-202-001-55-59201 | 600x650 mm [TH350] | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Flexibilis bűzelzáró, mozgássérültek számára kialakított |  |  |  |  | 0 | 0
|  | mosdóhoz, felszerelve |  |  |  |  | 0 | 0
60 | K-tétel |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Mosdócsaptelep mozgáskorlátozottak részére, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | hosszú (orvosi karral), hosszú lengő kifolyóval, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | álló kivitelben |  |  |  |  | 0 | 0
61 | 82-251-111-001-55-11115 | [LK5125CRI típ.] | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | WC szerelőelem-állvány, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | porszórt felületű szerelőkerettel, fali WC részére, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | univerzális beépítési lehetőség hagyományos falazásnál vagy |  |  |  |  | 0 | 0
|  | szárazépítésnél, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 3-6 literes vízöblítő tartállyal, de nyomólap nélkül, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | hangszigetelő készlettel, csatlakozó idomokkal, felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | GEBERIT-DUOFIX típusú |  |  |  |  | 0 | 0
|  | előlről működtethető vízöblítő tartállyal |  |  |  |  | 0 | 0
|  | saválló nyomólappal |  |  |  |  | 0 | 0
62 | 82-231-031-001-21-91321 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Porcelán WC csésze mozgáskorlátozottak részére, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | padlón álló kivitelben, felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | vízöblítés nélkül |  |  |  |  | 0 | 0
63 | 82-213-112-221-55-53211 | Duravit D-Code 222809 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | WC ülőke tetővel, mozgáskorlátozottak részére, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | (felszerelési idő a WC csésze munkaidejében) |  |  |  |  | 0 | 0
64 | 82-213-000-001-55-53263 | kivágással [TH431I] | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Vízszintes kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | szinterezett acélból |  |  |  |  | 0 | 0
65 | 82-241-202-204-55-59921 | [THM- 60L jelű, ] 600 mm-es | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Függőleges kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | fali rögzitésű, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | szinterezett acélból |  |  |  |  | 0 | 0
66 | 82-241-202-116-55-59922 | [TH 300L típ. ]160 cm-es | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Fix kapaszkodó mozgáskorlátozottak részére, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 600 mm-es, felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | szinterezett acélból, fehér színű |  |  |  |  | 0 | 0
67 | 82-241-202-102-55-59927 | [TH 602L típ. ]balos | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Állványra szerelt felhajtható kapaszkodó mozgáskorlátozottak |  |  |  |  | 0 | 0
|  | részére, felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | szinterezett acélból, fehérszínű |  |  |  |  | 0 | 0
68 | 82-241-202-101-55-59932 | [TH 650L típ. ]600 mm-es | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | falra szerelt, szálcsiszolt rozsdamentes acél szemetessel egybeépített |  |  |  |  | 0 | 0
|  | papírtörülköző- illetve folyékony szappan tartó és adagoló |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Típusa: pl. Franke CNS18/10 STRX 601 |  |  |  |  | 0 | 0
69 | K-tétel |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | szálcsiszolt rozsdamentes acél gurigás WC-papír adagoló illetve falra szerelt |  |  |  |  | 0 | 0
|  | rozsdamentes acél WC-kefe tartó beépítése |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Franke CNS18/10 STRX 672 illetve Franke CNS18/10 STRX 687+ E-BS686 |  |  |  |  | 0 | 0
70 | K-tétel |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | szálcsiszolt koracél dupla ruhafogas |  |  |  |  | 0 | 0
71 | K-tétel |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Vandálbiztos mosdó, termosztatikus keverővel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | kompletten felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
72 | 82-211-911-114-01-11104 | BSAU 02.TV | 6 | db |  |  | 0 | 0
|  | Szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | műanyag faliékekkel, csavarokkal, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 2 db falikoronggal, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 db MOFÉM leeresztőszelepes bűzelzáróval, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | [V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,] |  |  |  |  | 0 | 0
|  | bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | MOFÉM JUNIOR ECO 150-0021-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel |  |  |  |  | 0 | 0
73 | 82-211-911-114-01-11104 | 60x44 cm fehér [419671] | 7 | db |  |  | 0 | 0
|  | Vandál biztos WC szerelőelem-állvány, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | porszórt felületű szerelőkerettel, fali WC részére, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | univerzális beépítési lehetőség hagyományos falazásnál vagy |  |  |  |  | 0 | 0
|  | szárazépítésnél, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 3-6 literes vízöblítő tartállyal, de nyomólap nélkül, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | hangszigetelő készlettel, csatlakozó idomokkal, felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
74 | 82-231-031-001-21-91321 | AZP BRNO BSAZ 5 | 9 | db |  |  | 0 | 0
|  | Vandálbiztos WC csésze, falra szerelhető kivitelben, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | előre beépített állványra szerelve, rögzítőkészlettel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | (de a szerelőállvány ára nélkül), ülőkével, (de az ülőke ára nélkül), |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
75 | 82-213-211-001-01-13371 | AZP BRNO BSNZ 01 | 9 | db |  |  | 0 | 0
|  | Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben |  |  |  |  | 0 | 0
|  | a szükséges szerelési tartozékokkal, továbbá |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 db műanyag öblítőtartállyal, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 db falikoronggal, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 db MOFÉM sarokszeleppel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 db WC ülőkével, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | [V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,] |  |  |  |  | 0 | 0
|  | SANIT 930 sz. műanyag öblítőtartállyal, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | laposöblítésű kivitelben |  |  |  |  | 0 | 0
76 | 82-213-912-121-01-11328 | alsó kifolyású,fehér 4004 00 01 sz. | 7 | db |  |  | 0 | 0
|  | Vandálbiztos vizelde berendezés, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | automata intelligens öblitő rendszerrel |  |  |  |  | 0 | 0
77 | 82-214-911-111-01-13412 | AZP BRNO BSTP 01 | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  | Szaniter kerámia vizelde berendezés, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felerősítő dübelkészlettel, gumitömítésekkel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 db szenzoros vizelde öblítővel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 db MOFÉM 747/lh falikoronggal, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 db MOFÉM 3031 sz. bűzelzáróval, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | V&B ALFÖLDI-Saval típusú, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | AZP BRNO AUP 2 szenzoros aut. öblítővel |  |  |  |  | 0 | 0
|  | hátsó bekötésű |  |  |  |  | 0 | 0
78 | 82-214-911-111-01-13412 | fehér 7051 59 01 sz. | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Zuhanyfolyóka szerelése, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | [MOFÉM JUNIOR ECO típusú,] |  |  |  |  | 0 | 0
79 | 82-251-711-002-24-11531 | Alcaplast APZ101-850 M 850 cm ... | 2 | db |  |  | 0 | 0
80 | 82-251-711-002-24-11531 | Alcaplast APZ101-1150 M 1150 cm ... | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Egykaros zuhanycsaptelep, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | sárgarézből, krómozott kivitelben, felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | MOFÉM-Junior Eco típusú |  |  |  |  | 0 | 0
|  | kézizuhannyal, forgatható fali zuhanytartóval |  |  |  |  | 0 | 0
81 | 82-251-711-002-01-11722 | 153-0009-00 | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  | Háztartási mosogató acéllemezből, kívül belül fehérre zománcozva, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | gumiperemmel, lánctartóval, gyöngylánccal, műanyag dugóval, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | leeresztőszeleppel, bűzelzáróval, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 db MOFÉM fali mosogatócsapteleppel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 2 db MOFÉM MSZ 179/747 lh. falikoronggal, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | bútorba szerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | LAMPART típusú |  |  |  |  | 0 | 0
|  | kétmedencés, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | MOFÉM-Junior 152-001-00 sz. egykaros csapteleppel |  |  |  |  | 0 | 0
82 | 82-201-922-111-01-10134 | KKC típusú - szögletes kivitel | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Mosogatócsaptelep, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | sárgarézből, krómozott kivitelben, keramikus |  |  |  |  | 0 | 0
|  | vezérlőegységgel, felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | [MOFÉM JUNIOR ECO típusú,] |  |  |  |  | 0 | 0
83 | 82-251-021-001-24-11552 | forgatható alsó kifolyócsővel [152-0023-00] | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | használati melegvíztároló |  |  |  |  | 0 | 0
|  | csőkígyó nélküli |  |  |  |  | 0 | 0
|  | tartály belső zománcozással ellátva, magnézium |  |  |  |  | 0 | 0
|  | védőanóddal, hőmérővel, FCKW-mentes |  |  |  |  | 0 | 0
|  | hőszigeteléssel, karimás nyílással ellenőrzésre |  |  |  |  | 0 | 0
|  | és tisztításra, tartály 10 bar/95°C, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
84 | 82-451-204-999-77-13111 | 200L | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Változó nyomású zárt tágulási tartály |  |  |  |  | 0 | 0
|  | a DIN 1988 alá nem tartozó ivóvízrendszerek, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | valamint tűzivíz-, iparivíz- és padlófűtési |  |  |  |  | 0 | 0
|  | rendszerek részére, korrózióvédelemmel |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ellátva, átöblítő és elzáró szerelvények nélkül, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 60 litertől cserélhető zsákmembránnal, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 4,0 bar légoldali előfeszítéssel, kék színben, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | [REFLEX "DE" típusú,] |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 10 bar/70°C |  |  |  |  | 0 | 0
85 | 82-461-102-060-77-11103 | 8 literes | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Visszamosatható ivóvíz finomszűrő, sárgarézből, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ivóvízellátó rendszerbe építve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | karimás csatlakozással, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Honeywell gyártmányú, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Öblítő automatikával Z11S-A |  |  |  |  | 0 | 0
|  | szűrőbetét: 100 mikron |  |  |  |  | 0 | 0
86 | 82-783-107-007-31-63854 | F76S-FA - 2˝ | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Automatikus esővíz-hasznosító és friss víz utánpótló telep kompakt modul |  |  |  |  | 0 | 0
|  | két csendes, önfelszívó, többfokozatú, vízszintes nagynyomású |  |  |  |  | 0 | 0
|  | centrifugálszivattyú újszerű hidraulikus szívószakasszal. Szívó- és nyomóoldali |  |  |  |  | 0 | 0
|  | golyóscsap szivattyúnként nyomóoldali gyűjtő csövezéssel. Utánpótló tartály |  |  |  |  | 0 | 0
|  | (150 l) szükség szerinti friss víz utánpótlással, DIN 4807 szerinti membrános |  |  |  |  | 0 | 0
|  | nyomástartó edénnyel (8 l) szintérzékelő elhelyezésével kompletten |  |  |  |  | 0 | 0
87 | K-tétel | WILO AF 150-2 MC 305 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Épületgépészeti csővezeték hőszigetelése csőhéjjal, csővégek és |  |  |  |  | 0 | 0
|  | egyéb illesztési helyek ragasztásással vagy meleglevegős |  |  |  |  | 0 | 0
|  | hegesztéssel, vagy öntapadó szalaggal történő lezárásával, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | POLIFOAM típus, csupasz, könnyen éghető, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | anyaga: polietilén hab |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 5 mm vastag |  |  |  |  | 0 | 0
88 | 48-830-011-016-21-88010 | 16 mm átm. csővezetékre | 126 | m |  |  | 0 | 0
89 | 48-830-011-022-21-88010 | 22 mm átm. csővezetékre | 65 | m |  |  | 0 | 0
90 | 48-830-011-028-21-88010 | 28 mm átm. csővezetékre | 130 | m |  |  | 0 | 0
91 | 48-830-011-035-21-88010 | 35 mm átm. csővezetékre | 45 | m |  |  | 0 | 0
92 | 48-830-012-042-21-88020 | 42 mm átm. csővezetékre | 26 | m |  |  | 0 | 0
|  | Épületgépészeti csővezeték hőszigetelése, előhasított vagy felhasítható |  |  |  |  | 0 | 0
|  | csőhéjjal, csővégek és egyéb illesztési helyek ragasztásával |  |  |  |  | 0 | 0
|  | és/vagy öntapadó PVC szalaggal történő lezárásával, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TUBOLIT-DG jelű, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | anyaga: polietilén |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 9 mm vastag |  |  |  |  | 0 | 0
93 | 48-830-011-028-59-85510 | 28 mm átm. csővezetékre | 21 | m |  |  | 0 | 0
94 | 48-830-011-035-59-85510 | 35 mm átm. csővezetékre | 12 | m |  |  | 0 | 0
95 | 48-830-012-042-59-85510 | 42 mm átm. csővezetékre | 6 | m |  |  | 0 | 0
96 | 48-830-012-054-59-85510 | 54 mm átm. csővezetékre | 12 | m |  |  | 0 | 0
|  | Szaniter kerámia piperetárgy, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | V&B ALFÖLDI-Bázis típusú |  |  |  |  | 0 | 0
|  | piperepolc |  |  |  |  | 0 | 0
97 | 82-219-101-005-01-11901 | fehér 4679 00 01 sz. | 7 | db |  |  | 0 | 0
|  | Fali tükör |  |  |  |  | 0 | 0
98 | 82-219-101-001-21-19102 | 600×400 élfénycsiszolt | 7 | db |  |  | 0 | 0
|  | WC papírtartó, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | faliékekkel, csavarokkal, felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | RAMI Jumbó WC-papír tartó, inox, szálcsiszolt, 230mm-ig |  |  |  |  | 0 | 0
99 | 82-219-101-011-22-19331 | inox felülettel | 7 | db |  |  | 0 | 0
|  | kéztörlő papír adagoló, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | faliékekkel, csavarokkal, felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | RAMI hajtogatott kéztörlő papír adagoló |  |  |  |  | 0 | 0
100 | 82-219-101-011-22-19331 | inox felülettel | 7 | db |  |  | 0 | 0
|  | szappan adagoló, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | faliékekkel, csavarokkal, felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | RAMI szappanadagoló |  |  |  |  | 0 | 0
101 | 82-219-101-011-22-19331 | szálcsiszolt inox felülettel | 7 | db |  |  | 0 | 0
|  | Törülközőtartó, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | műanyag faliékkel, csavarokkal, felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | MERKAPT Granad Lonio típusú |  |  |  |  | 0 | 0
|  | törölközőtartó rúd |  |  |  |  | 0 | 0
102 | 82-219-101-160-22-19352 | GLO 538140 60 cm egy soros | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  | folyékony szappan adagoló |  |  |  |  | 0 | 0
|  | rozsdamentes |  |  |  |  | 0 | 0
103 | K-tétel | AZP BRNO Z305 | 4 | db |  |  | 0 | 0
|  | toalettpapír adagoló |  |  |  |  | 0 | 0
|  | rozsdamentes |  |  |  |  | 0 | 0
104 | K-tétel | AZP BRNO Z404 | 9 | db |  |  | 0 | 0
|  | kézszárító |  |  |  |  | 0 | 0
|  | rozsdamentes |  |  |  |  | 0 | 0
105 | K-tétel | AZP BRNO Z253 | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | B-METERS vízmérő, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | sárgaréz hollandis csatlakozókkal, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | hitelesítve, víznyomóvezetékbe szerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
106 | 82-113-103-133-02-11111 | GSD8RFM DN15 | 11 | db |  |  | 0 | 0
107 | 82-113-104-204-02-11111 | GSD8RFM DN20 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | M-BUS modul vízmérőhöz |  |  |  |  | 0 | 0
108 | K-tétel | MB1-RFM | 12 | db |  |  | 0 | 0
|  | Víz,- csatornaszerelési munkák próbái, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája |  |  |  |  | 0 | 0
109 | 82-999-111-001 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája |  |  |  |  | 0 | 0
110 | 82-999-111-002 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | vezetékrendszer fertőtlenítése |  |  |  |  | 0 | 0
111 | 82-999-111-004 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Víz,- csatornaszerelési munkák átadás-átvételi |  |  |  |  | 0 | 0
|  | eljárásával kapcsolatos költségek |  |  |  |  | 0 | 0
|  | átadási dokumentáció készítés |  |  |  |  | 0 | 0
112 | 82-999-121-001 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | átadási eljárás lefolytatása |  |  |  |  | 0 | 0
113 | 82-999-121-002 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | kezelési utasítás készítés |  |  |  |  | 0 | 0
114 | 82-999-121-003 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | kezelésre vonatkozó kioktatás |  |  |  |  | 0 | 0
115 | 82-999-121-004 |  | 3 | óra |  |  | 0 | 0
|  | Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével |  |  |  |  | 0 | 0
|  | kapcsolatos költségek, |  |  |  |  | 0 | 0
116 | 82-999-331-001 | ANTSZ negatív vízminta | 1 | db |  |  | 0 | 0
ANYAG ÖSSZESEN | [7 empty] | 0
DÍJ ÖSSZESEN: | [7 empty] | 0
MINDÖSSZESEN: | [7 empty] | 0

## Központi fűtés szerelés
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Munkadíj | Anyagár | xMunkadíj | xAnyagár
| Központi fűtés szerelés | összesítő |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Munkaárok földkiemelése közművesített területen. Kézi erővel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | bármely konzisztenciájú talajban. A kitermelt föld depóniába |  |  |  |  | 0 | 0
|  | vagy járműre rakásával |  |  |  |  | 0 | 0
|  | dúcolás nélkül |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 2,0 m2 szelvényig |  |  |  |  | 0 | 0
| 21-315-001 | I-II. osztályú talajban | 15 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés |  |  |  |  | 0 | 0
|  | nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban |  |  |  |  | 0 | 0
|  | kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül |  |  |  |  | 0 | 0
|  | építmény (épületalap, műtárgy, vezeték) felett és mellett |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 21-319-001 | 50 cm vastagságig | 7 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | építményt (épületalap, műtárgy, vezeték) környező |  |  |  |  | 0 | 0
3 | 21-319-003 | 50 cm-en túli szelvényrészben | 8 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel |  |  |  |  | 0 | 0
|  | vezeték felett és mellett |  |  |  |  | 0 | 0
4 | 21-810-011 | 85% tömörségi fokra | 15 | m3 |  |  | 0 | 0
|  | Köpenycsöves, hőszigetelt flexibilis ivóvíz vezeték |  |  |  |  | 0 | 0
|  | toldóhüvelyes csőkötésekkel, összekötő karmantyúkkal, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | földárokba szerelve, de a földmunka költsége nélkül, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | REHAU gyártmány, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | INSULPEX-szaniter ivóvíz vezeték cső |  |  |  |  | 0 | 0
|  | DIN 16892/93 szerinti polietilén (PE-Xa) haszoncsővel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | polietilén köpenycsővel, a két cső között poliuretán hab |  |  |  |  | 0 | 0
|  | szigeteléssel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | SDR 7,4 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 haszoncsővel, UNO cső |  |  |  |  | 0 | 0
9 | 54-264-005-032-10-01000 | 32x4,4/ 75 mm 239482-900 | 18 | m |  |  | 0 | 0
|  | Menetes-toldóhüvelyes csatlakozó idom köpenycsöves, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | hőszigetelt ivóvíz vezetékek és idomai összekötésére, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | REHAU gyártmány, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | csatlakozó idom sárgarézből DIN EN 12164-12168 szerint, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | SDR 7,4 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | külső menetes |  |  |  |  | 0 | 0
11 | 54-276-005-033-10-02052 | 32x 4,4/ 1" 139051-002 | 4 | db |  |  | 0 | 0
|  | Zárósapka köpenycsöves, hőszigetelt műanyag |  |  |  |  | 0 | 0
|  | csövek lezárásához, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | REHAU gyártmány, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | INSULPEX zárósapka vakon végződő csővezetékekhez |  |  |  |  | 0 | 0
12 | 54-284-010-090-10-07400 | 90 mm-es köpenycsőhöz 224955-900 | 4 | db |  |  | 0 | 0
|  | Univerzális műanyag csővezetékek, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | célszerszámmal szerelhető, toldóhüvelyes oldhatatlan kötésekkel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | szakaszos nyomáspróbával, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | REHAU típusú, RAUTITAN flex jelű |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 81-515-002-016-44-42014 | átm. 16 x 2,2 mm 130370 sz. | 220 | m |  |  | 0 | 0
2 | 81-515-003-020-44-42014 | átm. 20 x 2,8 mm 130380 sz. | 31 | m |  |  | 0 | 0
3 | 81-515-004-025-44-42014 | átm. 25 x 3,5 mm 130390 sz. | 89 | m |  |  | 0 | 0
4 | 81-515-005-032-44-42014 | átm. 32 x 4,4 mm 130400 sz. | 26 | m |  |  | 0 | 0
|  | Szénacél cső központifűtési célokra, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | oldhatatlan pressz kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | szabadon szerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt, |  |  |  |  | 0 | 0
5 | 81-611-002-018-21-11012 | átm. 18 x 1,2 mm | 3 | m |  |  | 0 | 0
6 | 81-611-003-022-21-11012 | átm. 22 x 1,2 mm | 3 | m |  |  | 0 | 0
7 | 81-611-004-028-21-11013 | átm. 28 x 1,5 mm | 9 | m |  |  | 0 | 0
8 | 81-611-005-035-21-11013 | átm. 35 x 1,5 mm | 10 | m |  |  | 0 | 0
|  | Acéllemez kompakt lapradiátor, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | a szerelési helyre széthordva, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve és bekötve, festés |  |  |  |  | 0 | 0
|  | miatti le- és visszaszereléssel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | VOGEL & NOOT ORNIS 11 K típusú, 90/70/20°C, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | egysoros konvektorlemezes kivitelben |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 500 mm építési magassággal |  |  |  |  | 0 | 0
9 | 82-612-112-260-15-13133 | 2600 mm hosszúsággal, ht:2806 Watt | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | VOGEL & NOOT ORNIS 21 K-S típusú, 90/70/20°C, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | kétsoros, egy sor konvektorlemezes kivitelben |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 500 mm építési magassággal |  |  |  |  | 0 | 0
10 | 82-612-122-200-15-13163 | 2000 mm hosszúsággal, ht:3178 Watt | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Acéllemez szelepes lapradiátor, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | gyárilag beépített radiátorszeleppel, légtelenítő és leeresztődugóval, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | a szerelési helyre széthordva, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | (külön tételben kiírt szerelési tartozékokk |  |  |  |  | 0 | 0
|  | al) összeállítva, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve és bekötve, a festés miatti le és visszaszereléssel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | VOGEL & NOOT ORNIS 11 KV típusú, 90/70/20°C, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | egysoros konvektorlemezes kivitelben |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 600 mm építési magassággal |  |  |  |  | 0 | 0
11 | 82-612-111-040-15-13234 | 400 mm hosszúsággal, ht: 498 Watt | 4 | db |  |  | 0 | 0
|  | VOGEL & NOOT ORNIS 21 KV-S típusú, 90/70/20°C, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | kétsoros, egy sor konvektorlemezes kivitelben |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 600 mm építési magassággal |  |  |  |  | 0 | 0
12 | 82-612-121-040-15-13264 | 400 mm hosszúsággal, ht: 729 Watt | 4 | db |  |  | 0 | 0
13 | 82-612-121-052-15-13264 | 520 mm hosszúsággal, ht: 947 Watt | 1 | db |  |  | 0 | 0
14 | 82-612-121-072-15-13264 | 720 mm hosszúsággal, ht:1312 Watt | 1 | db |  |  | 0 | 0
15 | 82-612-121-100-15-13264 | 1000 mm hosszúsággal, ht:1822 Watt | 2 | db |  |  | 0 | 0
16 | 82-612-121-112-15-13264 | 1120 mm hosszúsággal, ht:2041 Watt | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | VOGEL & NOOT ORNIS 22 KV típusú, 90/70/20°C, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | kétsoros, két sor konvektorlemezes kivitelben |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 600 mm építési magassággal |  |  |  |  | 0 | 0
17 | 82-612-121-040-15-13274 | 400 mm hosszúsággal, ht: 940 Watt | 3 | db |  |  | 0 | 0
18 | 82-612-121-060-15-13274 | 600 mm hosszúsággal, ht:1410 Watt | 1 | db |  |  | 0 | 0
19 | 82-612-121-072-15-13274 | 720 mm hosszúsággal, ht:1692 Watt | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | 900 mm építési magassággal |  |  |  |  | 0 | 0
20 | 82-612-121-040-15-13275 | 400 mm hosszúsággal, ht:1250 Watt | 2 | db |  |  | 0 | 0
21 | 82-612-121-060-15-13275 | 600 mm hosszúsággal, ht:1874 Watt | 2 | db |  |  | 0 | 0
22 | 82-612-121-072-15-13275 | 720 mm hosszúsággal, ht:2249 Watt | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | VOGEL & NOOT ORNIS 33 KV típusú, 90/70/20°C, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | három soros, három sor konvektorlemezes kivitelben |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 600 mm építési magassággal |  |  |  |  | 0 | 0
23 | 82-612-131-072-15-13284 | 720 mm hosszúsággal, ht: 2402 Watt | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | 900 mm építési magassággal |  |  |  |  | 0 | 0
24 | 82-612-131-060-15-13285 | 600 mm hosszúsággal, ht: 2620 Watt | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Termosztatikus fűtőtestszelep, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | HEIMEIER gyártmányú, V-exakt II K1 típusú, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | előbeállítással |  |  |  |  | 0 | 0
|  | egyenes kivitelben |  |  |  |  | 0 | 0
25 | 82-651-112-012-25-51421 | nikk. 1/2" | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Fűtőtestcsavarzat, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | leürítéssel felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | HEIMEIER gyártmányú, Regulux típusú |  |  |  |  | 0 | 0
|  | egyenes kivitelben |  |  |  |  | 0 | 0
26 | 82-656-102-012-25-51611 | nikk. 1/2" | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Termosztatikus érzékelőfej, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | fűtőtestszelepre felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | HEIMEIER gyártmányú, D típusú |  |  |  |  | 0 | 0
|  | beépített érzékelővel |  |  |  |  | 0 | 0
27 | 82-652-211-001-25-51031 | 6800-00.500 jelű | 21 | db |  |  | 0 | 0
|  | Golyóscsapblokk sárgarézből, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | szelepes lapradiátorhoz, felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | sarok kivitelű, kétcsöves fűtéshez, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | hollandis-külső menetes |  |  |  |  | 0 | 0
28 | 82-655-103-003-15-13912 | 3/4" | 28 | db |  |  | 0 | 0
|  | Bepattintható műanyag csőrózsa, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | elhelyezve, |  |  |  |  | 0 | 0
29 | 82-657-931-050-15-13925 | 50 mm | 30 | db |  |  | 0 | 0
|  | Termosztatikus érzékelőfej, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | fűtőtestszelepre felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | HEIMEIER gyártmányú, D típusú |  |  |  |  | 0 | 0
|  | beépített érzékelővel |  |  |  |  | 0 | 0
30 | 82-652-211-001-25-51031 | 6800-00.500 jelű | 28 | db |  |  | 0 | 0
|  | szabályozó szelep, vörösöntvényből előbeállítással, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | fan-coil előremenő vezetékbe szerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | IMI TA gyártmányú, TBV-C NF típusú |  |  |  |  | 0 | 0
|  | mindkét oldalon belső menettel |  |  |  |  | 0 | 0
31 | 82-121-222-002-31-61121 | 1/2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
32 | 82-121-222-002-31-61121 | 3/4" | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | termoelektromos állítómű felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | IMI TA gyártmányú, EMO típusú, elektrotermikus |  |  |  |  | 0 | 0
33 | 82-652-112-011-31-51081 | EMO T NC 230 V | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Programozható szobatermosztát, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 7 napos programmal, digitális kijelzővel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, (de az elektromos bekötés nélkül), |  |  |  |  | 0 | 0
|  | [HONEYWELL gyártmányú,] |  |  |  |  | 0 | 0
34 | 82-382-101-001-26-11121 | [CM 707 típ., ]napi 4 kapcsolású | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  | Golyóscsap, sárgarézből nikkelezett kivitelben, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | teljes keresztmetszetű átömléssel |  |  |  |  | 0 | 0
|  | alumínium karral, belső menettel |  |  |  |  | 0 | 0
35 | 82-121-202-002-31-63711 | 1/2" 107 60 04 sz. | 4 | db |  |  | 0 | 0
36 | 82-121-203-003-31-63711 | 3/4" 107 60 06 sz. | 4 | db |  |  | 0 | 0
37 | 82-121-204-004-31-63711 | 1" 107 60 08 sz. | 6 | db |  |  | 0 | 0
38 | 82-121-205-005-31-63711 | 1 1/4" 107 60 10 sz. | 2 | db |  |  | 0 | 0
39 | 82-121-206-006-31-63711 | 1 1/2" 107 60 12 sz. | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Kazántöltő és ürítőcsap, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | külső menetes csatlakozással, ellenanyával, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | öntömítő kivitelben, tömlővéges csavarzattal, zárósapkával, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
40 | 82-121-102-002-31-63731 | 1/2" 103 33 15 sz. | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Strangszabályozószelep, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | mindkét végén belső menettel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TOUR & ANDERSSON "STAD" típusú, - PN 20 |  |  |  |  | 0 | 0
41 | 82-121-223-003-33-61121 | 3/4" | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika |  |  |  |  | 0 | 0
|  | nedvestengelyű |  |  |  |  | 0 | 0
|  | nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | egyes szivattyúk, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | DN 15-25 |  |  |  |  | 0 | 0
42 | 82-008-1719532 | Wilo-Stratos 25/1-6 nedvestengelyű keringető szivattyú, DN 25, menetes csatlakozással, A-energiaosztály, PN6/10, 1~230V | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Épületgépészeti csővezeték hőszigetelése csőhéjjal, csővégek és |  |  |  |  | 0 | 0
|  | egyéb illesztési helyek ragasztásással vagy meleglevegős |  |  |  |  | 0 | 0
|  | hegesztéssel, vagy öntapadó szalaggal történő lezárásával, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | POLIFOAM típus, nehezen éghető, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | anyaga: polietilén hab |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Épületgépészeti csővezeték hőszigetelése, előhasított vagy felhasítható |  |  |  |  | 0 | 0
|  | csőhéjjal, csővégek és egyéb illesztési helyek ragasztásával |  |  |  |  | 0 | 0
|  | és/vagy öntapadó PVC szalaggal történő lezárásával, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | TUBOLIT-DG jelű, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | anyaga: polietilén |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 9 mm vastag |  |  |  |  | 0 | 0
43 | 48-830-011-018-59-85510 | 18 mm átm. csővezetékre | 223 | m |  |  | 0 | 0
44 | 48-830-011-022-59-85510 | 22 mm átm. csővezetékre | 39 | m |  |  | 0 | 0
45 | 48-830-011-028-59-85510 | 28 mm átm. csővezetékre | 85 | m |  |  | 0 | 0
46 | 48-830-011-035-59-85510 | 35 mm átm. csővezetékre | 26 | m |  |  | 0 | 0
|  | 20 mm vastag |  |  |  |  | 0 | 0
47 | 48-830-011-028-59-85530 | 28 mm átm. csővezetékre | 4 | m |  |  | 0 | 0
48 | 48-830-011-035-59-85530 | 35 mm átm. csővezetékre | 4 | m |  |  | 0 | 0
|  | Visszacsapószelep, vörösöntvényből, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | belső menettel, VITON tömítéssel, felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
49 | 82-121-204-004-31-63411 | 1" 107 20 08 sz. | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Gumimembrános zárt tágulási tartály, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | gyári tatozékokkal, felszerelve. |  |  |  |  | 0 | 0
50 | 82-461-104-150-76-75111 | REFLEX NG50 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | avatatlan elzárás ellen biztosított tartálycsatlakozó |  |  |  |  | 0 | 0
|  | belső menettel, felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
51 | 82-121-203-003-01-27111 | 3/4" | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Automata légtelenítő, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | [FLAMCO Flexvent típusú,] |  |  |  |  | 0 | 0
52 | 82-121-102-006-72-22211 | 1/2" [27740] | 4 | db |  |  | 0 | 0
|  | Biztonsági szelep hűtő- és fűtőberendezésekhez, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | [FLAMCO Prescor típusú,] |  |  |  |  | 0 | 0
53 | 82-121-223-005-72-13121 | 170 - 3/4"- 2,5 bar [27026] | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Védőszerelvényes ipari hőmérő, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | eloxált fémtokkal, felszerelve. |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0-160°C mérési határok között, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | LOMBIK gyártmányú |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 160 mm bemerülő hosszal |  |  |  |  | 0 | 0
54 | 82-552-111-001-83-81102 | kis egyenes MSZ 11212 | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Átmeneti darab hőmérőhöz, sárgarézből, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | LOMBIK gyártmányú |  |  |  |  | 0 | 0
55 | 82-552-111-002-83-81111 | M 20 - 1/2" | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Hőmérőcsonk, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | CSŐSZER F-11 típusnak megfelelő |  |  |  |  | 0 | 0
|  | köracélból esztergálva |  |  |  |  | 0 | 0
56 | 82-552-000-001-84-81122 | M 20 | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Feszmérő alumínium házban, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 1/2"-os alsó csatlakozással, felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 0- 4 bar mérési határok között |  |  |  |  | 0 | 0
57 | 82-552-111-010-81-81201 | DN 100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Feszmérőcsonk acélcsőből, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | csatlakozó karmantyúval, hegesztett kivitelben, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | CSŐSZER F-5 típusnak megfelelő |  |  |  |  | 0 | 0
58 | 82-552-000-002-84-81222 | 1/2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Hőmérő, felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PLAN típusú, precíziós |  |  |  |  | 0 | 0
|  | hátsó csatlakozású |  |  |  |  | 0 | 0
59 | 82-552-111-023-86-81113 | átm. 63/100- 120°C | 6 | db |  |  | 0 | 0
|  | Kompakt hőfogyasztásmérő, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | telepes tápellátással, integrált ultrahangos átfolyásmérővel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | l=1,5 m jelvezetékkel, optikai adatkimenetellel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | direkt merülésű, vagy védőhüvelyes kivitelű Pt 500 érzékelőpárral, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 1,5 m-es kábellel, rozsdamentes acél védőhüvellyel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | hitelesítve, felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
60 | 82-114-102-211-04-15131 | DANFOSS SONOMETER30 Q=0,6 m3/h DN15 187F3001-M BUS | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  | Fűtésszerelési munkák próbái, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája |  |  |  |  | 0 | 0
61 | 82-999-211-001 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | próbafűtés, radiátorok beszabályozása |  |  |  |  | 0 | 0
62 | 82-999-224-004 | 69.781-139.560 W telj.-ig | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | kazánok,illetve hőközpont beüzemelése |  |  |  |  | 0 | 0
63 | 82-999-234-004 | 69.781-139.560 W telj.-ig | 1 | db |  |  | 0 | 0
ANYAG ÖSSZESEN | [7 empty] | 0
DÍJ ÖSSZESEN: | [7 empty] | 0
MINDÖSSZESEN: | [7 empty] | 0

## Szellőzés
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Munkadíj | Anyagár | xMunkadíj | xAnyagár
|  | Spirálkorcolt könnyű, merev lemezcsővezeték, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | horganyzott acélszalagból, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PANOL gyártmányú, SPIKO típusú, borda nélkül |  |  |  |  | 0 | 0
|  | lemezvastagság: 0,50 mm |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 83-111-001-008-01-11002 | NA 80 | 17 | m |  |  | 0 | 0
2 | 83-111-001-010-01-11002 | NA 100 | 13 | m |  |  | 0 | 0
3 | 83-111-002-012-01-11002 | NA 125 | 9 | m |  |  | 0 | 0
4 | 83-111-002-016-01-11002 | NA 160 | 18 | m |  |  | 0 | 0
5 | 83-111-003-020-01-11002 | NA 200 | 31 | m |  |  | 0 | 0
|  | 90°-os könyökidom, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PANOL gyártmányú, VF-04 típusú |  |  |  |  | 0 | 0
6 | 83-113-021-008-01-11221 | NA 80 | 7 | db |  |  | 0 | 0
7 | 83-113-021-010-01-11221 | NA 100 | 3 | db |  |  | 0 | 0
8 | 83-113-022-012-01-11221 | NA 125 | 3 | db |  |  | 0 | 0
9 | 83-113-022-016-01-11221 | NA 160 | 2 | db |  |  | 0 | 0
10 | 83-113-023-020-01-11221 | NA 200 | 4 | db |  |  | 0 | 0
|  | 45°-os könyökidom, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PANOL gyártmányú, VF-05 típusú |  |  |  |  | 0 | 0
11 | 83-113-023-020-01-11222 | NA 200 | 8 | db |  |  | 0 | 0
|  | Elágazóidom, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PANOL gyártmányú, VF-06 típusú |  |  |  |  | 0 | 0
|  | ágon szűkített kivitelben |  |  |  |  | 0 | 0
13 | 83-113-032-022-01-11322 | NA 125/ 80/ 125 | 2 | db |  |  | 0 | 0
14 | 83-113-032-042-01-11322 | NA 160/ 125/ 160 | 1 | db |  |  | 0 | 0
15 | 83-113-032-042-01-11322 | NA 160/ 80/ 160 | 2 | db |  |  | 0 | 0
16 | 83-113-033-062-01-11322 | NA 200/ 80/ 200 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Koncentrikus szűkítőidom, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PANOL gyártmányú, VF-08 típusú |  |  |  |  | 0 | 0
18 | 83-113-022-043-01-11511 | NA 160/ 125 | 2 | db |  |  | 0 | 0
19 | 83-113-022-021-01-11511 | NA 125/ 80 | 1 | db |  |  | 0 | 0
20 | 83-113-023-064-01-11511 | NA 200/ 160 | 2 | db |  |  | 0 | 0
21 | 83-113-022-042-01-11511 | NA 160/ 80 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Korcolt lemezidom, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | négyszög keresztmetszettel, tipizált kötésanyaggal, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | külön tételben kiírt tartószerkezetre felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | PANOL gyártmányú, horganyzott acéllemezből, MEZ peremmel |  |  |  |  | 0 | 0
|  | I. kivitelben |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 83-132-111-011-01-41022 | 0,60 mm vtg. lemezből | 6 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Kétsoros aprólamellás rács acéllemezből+szabályozózsalu |  |  |  |  | 0 | 0
|  | csavarozással rögzíthető kivitelben, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | gumiba ágyazott orsós szelvényű lamellázattal, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | lemezcsatornára felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | AIRVENT CS S - |  |  |  |  | 0 | 0
23 | 83-211-211-051-01-11211 | 500 x 100 mm | 6 | db |  |  | 0 | 0
|  | Axiális elszívó kisventilátor |  |  |  |  | 0 | 0
|  | falon kívüli (oldalfalra, vagy mennyezetre) |  |  |  |  | 0 | 0
|  | szerelésre, automatikus nyitó-záró szerkezettel |  |  |  |  | 0 | 0
|  | (kivéve 300S, -R, -H típusokat), felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | AIRVENT DECOR típusú |  |  |  |  | 0 | 0
26 | 83-521-211-005-51-10101 | DECOR-100 CH időrelé, higrosztát | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Félradiális csőventilátor |  |  |  |  | 0 | 0
|  | tokos csőcsatlakozásra, motor tengelyére ékelt járókerékkel, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | AIRVENT TD típusú, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 1 fázisú (230 V 50 Hz) 2 fordulatú motorral, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | időrelé nélkül |  |  |  |  | 0 | 0
27 | 83-521-111-012-51-11101 | TD 250/100 | 2 | db |  |  | 0 | 0
28 | 83-521-111-015-51-11101 | TD 500/160 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Kör keresztmetszetű légcsatorna hálózatba építhető |  |  |  |  | 0 | 0
|  | visszacsapó csappantyú, horganyzott acéllemezből készült |  |  |  |  | 0 | 0
|  | házban, rúgóvisszatérítéses alumíniumból készült szeleplappal, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | AIRVENT CAR típusú |  |  |  |  | 0 | 0
30 | 83-231-111-010-21-21053 | CAR 100 | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Kör keresztmetszetű légcsatorna hálózatba építhető |  |  |  |  | 0 | 0
|  | visszacsapó csappantyú, horganyzott acéllemezből készült |  |  |  |  | 0 | 0
|  | házban, rúgóvisszatérítéses alumíniumból készült szeleplappal, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | AIRVENT CAR típusú |  |  |  |  | 0 | 0
31 | 83-231-111-031-21-21053 | CAR 160 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Szabályozó pillangószelep kézi mozgatásra és rögzítésre |  |  |  |  | 0 | 0
|  | alkalmas kivitelben, horganyzott acéllemez házban, horganyzott |  |  |  |  | 0 | 0
|  | acéllemezből készült szeleptányérral, gumitömítéses csonkokkal |  |  |  |  | 0 | 0
|  | tokos csatlakozásra, felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | AIRVENT SP típusú |  |  |  |  | 0 | 0
32 | 83-232-111-025-21-22005 | SP 250 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Elszívó légszelep festett acéllemezből, központi menetes |  |  |  |  | 0 | 0
|  | orsón mozgatható teljesen zárt szeleptányérral, ellenanyával, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | rúgóacélból készült rögzítőkörmökkel, felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | AIRVENT KV típusú |  |  |  |  | 0 | 0
33 | 83-224-101-008-21-25231 | KV 080 | 7 | db |  |  | 0 | 0
34 | 83-224-101-010-21-25231 | KV 100 | 3 | db |  |  | 0 | 0
35 | 83-224-101-012-21-25231 | KV 125 | 3 | db |  |  | 0 | 0
36 | 83-224-101-016-21-25231 | KV 160 | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Vitorlavászon csőventilátorokhoz, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | tokos csatlakozásra, csőtűréssel, univerzális |  |  |  |  | 0 | 0
|  | rezgéscsillapító szalagból, felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | AIRVENT RPV típusú |  |  |  |  | 0 | 0
37 | 83-341-102-051-51-19123 | RPV 500 | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | külső fali rács |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | LINDAB VR200 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | 83-251-211-104-01-72111 | 200 x 200 mm | 6 | db |  |  | 0 | 0
|  | külső fali rács |  |  |  |  | 0 | 0
|  | felszerelve, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | AIRVENT |  |  |  |  | 0 | 0
2 | 83-252-221-010-39-91221 | VR-100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 83-252-221-016-39-91221 | VR-160 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Airvent Domekt CF-500 F-R 360m3/h; 150 Pa 230V |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 82W+7,4 kW |  |  |  |  | 0 | 0
38 | K-tétel | CF-500 F-R | 2 | db |  |  | 0 | 0
|  | Airvent Domekt CF500 F-L 360m3/h ; 150 Pa 230V;82W+7,4 kW |  |  |  |  | 0 | 0
39 | K-tétel | CF500 F-L | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái |  |  |  |  | 0 | 0
|  | és beszabályozása, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | vezetékrendszer tömörségi vizsgálata |  |  |  |  | 0 | 0
42 | 83-991-001-001 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | szabályzó szerkezetek beszabályozása |  |  |  |  | 0 | 0
43 | 83-991-001-002 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | légkezelő központok (klímák) üzempróbái és |  |  |  |  | 0 | 0
|  | beszabályozása |  |  |  |  | 0 | 0
44 | 83-991-001-003 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | a teljes légtechnikai rendszer beszabályozása |  |  |  |  | 0 | 0
|  | és próbaüzeme |  |  |  |  | 0 | 0
45 | 83-991-001-004 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi |  |  |  |  | 0 | 0
|  | eljárásával kapcsolatos költségek, |  |  |  |  | 0 | 0
|  | átadási dokumentáció készítés |  |  |  |  | 0 | 0
46 | 83-991-011-001 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | átadási eljárás lefolytatása |  |  |  |  | 0 | 0
47 | 83-991-011-002 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | kezelési utasítás készítés |  |  |  |  | 0 | 0
48 | 83-991-011-003 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | kezeléssel kapcsolatos kioktatás |  |  |  |  | 0 | 0
49 | 83-991-011-004 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
ANYAG ÖSSZESEN | [7 empty] | 0
DÍJ ÖSSZESEN: | [7 empty] | 0
MINDÖSSZESEN: | [7 empty] | 0