## összesítő
Költségvetési Főösszesítő
Árforma: szabad
számítógépes programmal ÉMIR szerint
Építmény megnevezése:
Gödöllő Szabadság tér rendezése
Városháza bontása-Kiszolgáló épület építése
| ANYAG: | DÍJ:
Klíma szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0
Anyag+díj összesen: |  | 0
ÁFA: 27.00 % |  | 0
Mindösszesen: |  | 0
Nyíregyháza 2017 július |  | Fekete András

## klíma szerelés
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Munkadij | Anyagár | xMunkadij | xAnyagár
Split légkondicionáló berendezés
beltéri és kültéri egységgel, gyári tartozékokkal,
faláttöréssel és helyreállítással, R410A gázzal való feltöltéssel,
felszerelve,
(A rézcső szerelés, elektromos bekötés és beszabályozás
költsége nélkül),
PANASONIC gyártmányú,
oldalfali készülék,
egy beltéri és egy kültéri egységgel
inverteres kivitelben,
hőszivattyús
PACI ELITE
1 | 83-611-112-112-59-11134 | S35PK1EA + U36 PE2E5A 3,5 kW | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 83-611-112-115-59-11134 | S50PK1EA + U50 PE2E5A - 5 kW | 1 | db |  |  | 0 | 0
Split légkondicionáló berendezés
beltéri és kültéri egységgel, gyári tartozékokkal,
faláttöréssel és helyreállítással, R410A gázzal való feltöltéssel,
felszerelve,
(A rézcső szerelés, elektromos bekötés és beszabályozás
költsége nélkül),
PANASONIC gyártmányú,
oldalfali készülék,
egy beltéri és egy kültéri egységgel
SZERVERKLÍMA
3 | 83-611-112-121-59-11134 | CS-E12PKEA + CU-E12PKEA 3,5 kW | 1 | db |  |  | 0 | 0
Tarókonzol kültéri klímaegységhez,
szerelési egységcsomaggal, felszerelve.
4 | 83-669-011-001-65-91901 | kicsi, 80 kg-ig | 3 | db |  |  | 0 | 0
Vörösrézcső vezeték hűtéstechnikai célra,forrasztásos
csőkötéssel, szakaszos nyomáspróbával, felszerelve,
szigetelt vörösrézcső
5 | 83-669-101-006-14-11022 | átm. 6 x 1 mm | 29 | m |  |  | 0 | 0
6 | 83-669-101-010-14-11022 | átm. 10 x 1 mm | 9 | m |  |  | 0 | 0
7 | 83-669-102-012-14-11022 | átm. 12 x 1 mm | 22 | m |  |  | 0 | 0
Áttörés helyreállítással, 0,10 m2/db méretig
felmenő téglafalban
8 | 33-630-002-025-40-10101 | 38 cm vastagságig | 2 | db |  |  | 0 | 0
Horonyvésés helyreállítással
téglafalban
9 | 33-630-021-500-25-52010 | 25 cm2 keresztmetszetig | 26 | m |  |  | 0 | 0
Műanyag nyomócsővezeték,
ragasztott kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával.
Anyaga: PVC, MSZ 8000-5:1982,
PIPELIFE típusú
horonyba szerelve,
műanyag idomokkal,
horonyvéséssel,
10 | 81-131-202-020-01-01011 | átm. 20 x 1,5 mm | 15 | m |  |  | 0 | 0
monosplit klímaberendezés beüzemelése
11 | K-tétel |  | 3 | klt |  |  | 0 | 0
ANYAG ÖSSZESEN | [7 empty] | 0
DÍJ ÖSSZESEN: | [7 empty] | 0
MINDÖSSZESEN: | [7 empty] | 0