## összesítő
| Anyag összesen | Díj összesen | Összesen
építészet | 0 | 0 | 0
gépészet | 0 | 0 | 0
elektromos | 0 | 0 | 0
tűzjelző | 0 | 0 | 0
környezetrendezés | 0 | 0 | 0
egyéb | 0 | 0 | 0
Összesen (nettó): | 0 | 0 | 0

## építészet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
21 Irtás, föld- és sziklamunka
1 | 21-011-11.3 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe | 2 | db |  |  | 0 | 0
2 | 21-011-12 | Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül | 10 | m3 |  |  | 0 | 0
31 Helyszíni beton és vasbeton munka
3 | 31-030-11.1.1.2-0121410 | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 7 cm vastag C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék | 15 | m3 |  |  | 0 | 0
4 | 31-030-11.1.1.2-0121412 | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 8 cm vastag C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék | 4.6 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | 31-090-2.4-0130710 | Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok felvésése, javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból, fasimítóval eldolgozva -wc-ben víz és szennyvízcsőnek bontás, javítás- | 10 | fm |  |  | 0 | 0
6 | 31-090-4.3.1-0212004 | A pince lépcső felújítása a pihenő aljáig. | 1 | db |  |  | 0 | 0
33 Falazás és egyéb kőművesmunka
7 | 33-000-21.1.1.1.1.1 | Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, falazó, cementes mészhabarcsból falazva | 2 | m2 |  |  | 0 | 0
8 | 33-000-21.1.1.2.3.1 | utólagos, kerámia falazóblokkból rakott falfülek elbontása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
9 | 33-000-31.1.1 | Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban | 0.8 | m3 |  |  | 0 | 0
10 | 33-001-1.3.1.1.1.1-0200105 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 150 mm falvastagságban, 150x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel ZS 15-ös zsaluzóelem, 150/500/250 mm, | 7 | m2 |  |  | 0 | 0
C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:8 mm átmérőjű betonacél
11 | 33-011-1.1.1.4.1.1.1-2110002 | Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 120 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából, erősítő pillér nélkül, tömören falazva, falazó, cementes mészhabarcsba falazva Kisméretű tömör tégla | 7 | m2 |  |  | 0 | 0
250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs
12 | 33-091-1.1.1-2110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, --bontott kisméretű | 2 | m3 |  |  | 0 | 0
tömör tégla M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs
13 | 33-091-2.2.1-2110002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, tokok körülfalazása bontott nyílásban, 380 mm vastag falban, --bontott Kisméretű tömör tégla M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 5.5 | m |  |  | 0 | 0
14 | 33-091-8.3.1-1110002 | tégla pillérfejezet rekonstruálása tömör téglával | 8 | m |  |  | 0 | 0
15 | 33-091-21.1.1-0000001 | S-F10/1 kő nyíláskeret meglévő, profilozott, restaurálandó nyíláskeret 156×201×21 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 | 33-091-21.1.1-0000002 | S-F10/2 kő nyíláskeret meglévő, kiegészítendő, restaurálandó fűtőnyíláskeret 98×120×15 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
17 | 33-091-21.1.1-0000003 | S-F11/2 kő nyíláskeret meglévő, kiegészítendő, restaurálandó fűtőnyíláskeret 91×100×15 cm | 1 | db |  |  | 0 | 0
18 | 33-000-31.1.1 | falfülke kivésése a helyiség bővítése érdekében (F12) | 1.45 | m3 |  |  | 0 | 0
19 | 33-091-2.2.1-0211000 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, tokok körülfalazása bontott nyílásban, 580 mm vastag falban, --bontott Kisméretű tömör tégla M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 5.5 | m |  |  | 0 | 0
20 | 33-091-2.2.1-0211002 | Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, tokok körülfalazása bontott nyílásban, 720 mm vastag falban, --bontott Kisméretű tömör tégla M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 5.5 | m |  |  | 0 | 0
34 Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
| 34-001-9.1 | Egyéb épület acélszerkezetek, felvonó akna süllyeszték acél keretének szerelése tartószerkezet összeépítése helyszíni hegesztéssel, melegen hengerelt szelvényekből S235 anyagból | 0.2 | t |  |  | 0 | 0
35 Ácsmunka
21 | 35-007-1.1-0680041 | Fafödémek, acél gerendákkal gyámolított, csapos gerenda fa födém A födém 1,5×3,6 m. Kereszt irányban acél szelvények (2 db L140×90-es, és egy db HEB 140-es) acél gerendákra fektetett, 15×12 cm vastag csapos gerendákból összerakkott födém. Az acél gerendák | 5.4 | m2 |  |  | 0 | 0
hossza a fészekbe nyúlásokkal együtt 1,8 m.
36 Vakolás és rabicolás
22 | 36-000-1.4 | Vakolat leverése cementvakolat 5 cm vastagságig | 46 | m2 |  |  | 0 | 0
23 | 36-001-1.1.1-0550040 | Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, Az új vakolatfelületek kizárólag mészhomok vakolatból készülhetnek! Az újravakolandó felületeket festő-restaurátor művezetésével kell végezni a restaurátor | 488 | m2 |  |  | 0 | 0
utasításainak megfelelően!
24 | 36-001-21.11.6-0550030 | Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, fa födémen, kétszeri nádazással, 2,5 cm vastagságban Hvb4-mc, + Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-c, felületképző (simító) | 180 | m2 |  |  | 0 | 0
cementhabarccsal
25 | 36-090-1.3.3.1-0550040 | Vakolatjavítás mennyezeten, boltozaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével | 20 | m2 |  |  | 0 | 0
26 | 36-000-1.1.2 | Legfelső, vakolatréteg eltávolítása a korabeli festett felületig restaurátori művezetéssel (F06 hsg) | 45 | m2 |  |  | 0 | 0
27 | 36-090-10 | Pince lépcső falának és boltozatának tisztítása, vakolása, mészfestékkel való felületkezelése | 50 | m2 |  |  | 0 | 0
28 | 36-000-1.1.2 | Vakolat leverése mennyezetről stukatúr vakolat bontása; a mennyezet stukatúr vakolatát nádazással együtt az eltávolítandó rész határánál (sérülés széle, holker teteje stb.) végig kell vágni, a bontás ezután történhet. | 180 | m2 |  |  | 0 | 0
37 Égéstermék-elvezető rendszerek
29 | 37-009-32-0371144 | A füstjáratokban a kormot le kell tisztítani, és utána a felületet vízüveggel le kell kenni, hogy a maradék se üssön át. | 1 | db |  |  | 0 | 0
39 Szárazépítés
30 | 39-001-3.2.2-0120012 | CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal normál építőlemez | 3 | m2 |  |  | 0 | 0
RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés
31 | 39-003-1.2.1.1.1-0120012 | Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással | 12.7 | m2 |  |  | 0 | 0
32 | 39-003-1.2.1.2.1-0120021 | Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), 1 rtg. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással | 4 | m2 |  |  | 0 | 0
33 | 39-005-2.1.3-0120032 | Gipszkarton előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 1 rtg. gipszkarton borítással | 2.3 | m2 |  |  | 0 | 0
34 | 39-003-1.1.1.1.1 | Boltövet kiegészítő, íves álmennyezet függőleges peremmel, a födémperem takarására; -a B-F10/3 ajtó boltövébe- | 1 | m2 |  |  | 0 | 0
42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés
35 | 42-012-1.1.1.2.1.1-0313021 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben,tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, -Florim Industrial Ivory Soft- | 47 | m2 |  |  | 0 | 0
36 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0313020 | Padlóburkolat készítése, beltérben,tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 40x40 cm közötti lapmérettel, lábazatképzéssel -Florim Industrial Ivory Matt- | 7.86 | m2 |  |  | 0 | 0
37 | 42-022-1.1.1.2.2.2-0313020 | Padlóburkolat készítése, beltérben,tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, diagonálba, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 60x60 cm lapmérettel -Florim Industrial Ivory Matt- | 14.85 | m2 |  |  | 0 | 0
38 | 42-022-1.1.1.3.2.2.2-0313023 | Padlóburkolat készítése,beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen,mészkőlappal, 3 cm vastag diagonálba, 4-10 mm vtg. ragasztóba rakva, 2-20 mm fugaszélességgel, 60x60 cm lapmérettel, lábazatképzéssel édesvízi mészkő 60×60 | 248 | m2 |  |  | 0 | 0
39 | 42-022-1.2.3.3.2.2.2-0313020 | Padlóburkolat készítése,kültérben, mészkőlappal, 3 cm vastag diagonálba, 4-10 mm vtg. ragasztóba rakva, 2-20 mm fugaszélességgel, 60x60 cm lapmérettel, lábazatképzéssel édesvízi mészkő 60×60 | 30.85 | m2 |  |  | 0 | 0
40 | 42-012-1.1.1.3.1.1.2-0212016 | A loggia építmény peremére kívül egy vízorros, 2cm vastag ~8 cm széles édesvízi mészkő peremszegély készítése | 16 | fm |  |  | 0 | 0
41 | 42-022-1.1.1.3.2.2.2-0313023 | Padlóburkolat készítése,beltérben, ajtónyílásokba keményfa köszöb készül réz szegéllyel a kőburkolat síkjában | 4.2 | m2 |  |  | 0 | 0
42 | 42-042-3.1.1-0111801 | A lift a földszinttel nem készül még el, ezért a liftsüllyeszték lefedését úgy kell megoldani, hogy a liftaknába kerül egy fából épített szerkezet OSB lefedéssel az aljzat síkjánál. (Ez meg is van, nem kell elbontani.) Fölé készül 10 cm-es párnafákra | 3.6 | m2 |  |  | 0 | 0
szegezett vakpadlóra olajozott tölgy svédpadló
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
43 | 44-000-1.1 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig | 4 | m˛ |  |  | 0 | 0
44 | 44-001-1.1.1.2-0000001 | Beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), B-F01/1 Belső ajtó -X. típus 100/210 cm tartozékokkal felületképzéssel kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
45 | 44-001-1.1.1.2-0000002 | Beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), B-F02/1 Belső ajtó -X. típus 105/210 cm tartozékokkal felületképzéssel kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
46 | 44-001-1.1.1.2-0000003 | Beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), B-F03/1 Belső ajtó -X. típus 97/213 cm meglévő-restaurálandó bélletes tok,új - fillungos szárny tartozékokkal felületképzéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
kompletten
47 | 44-001-1.1.1.2-0000004 | Beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), B-F04/1 Belső ajtó -X. típus 100/215 cm meglévő-restaurálandó, 50%-ban újragyártandó bélletes tok új - fillungos szárny | 1 | db |  |  | 0 | 0
tartozékokkal felületképzéssel kompletten
48 | 44-001-1.1.1.2-0000005 | Beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), B-F04/2 Belső ajtó -XI. típus 128/230 cm tartozékokkal felületképzéssel kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
49 | 44-001-1.1.1.2-0000006 | Beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), B-F04/3 Belső tapétaajtó - XVII. típus 100/210 cm tartozékokkal felületképzéssel kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
50 | 44-001-1.1.1.2-0000007 | Beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), B-F05/1 Belső ajtó - X. típus 100/220 cm tartozékokkal felületképzéssel kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
51 | 44-001-1.1.1.2-0000008 | Beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), B-F06/1 Belső ajtó - X. típus 100/220 cm tartozékokkal felületképzéssel kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
52 | 44-001-1.1.1.2-0000009 | Beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), B-F08/1 Belső ajtó - XII. típus 90/194 cm tartozékokkal felületképzéssel kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
53 | 44-001-1.1.1.2-0000011 | Beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), B-F09/1 Belső ajtó - X. típus 125/185 cm tartozékokkal felületképzéssel kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
54 | 44-001-1.1.1.2-0000012 | Beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), B-F10/1 Belső ajtó - XIX. típus 123/175 cm tartozékokkal felületképzéssel kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
55 | 44-001-1.1.1.2-0000013 | Beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), B-F10/2 Belső ajtó - XVI. típus 63/73 cm tartozékokkal felületképzéssel kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
56 | 44-001-1.1.1.2-0000014 | Beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílás mögé építve, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), B-F10/3 Belső tolóajtó - tartozékokkal felületképzéssel kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
57 | 44-001-1.1.1.2-0000015 | Beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), B-F11/1 Belső ajtó - XII. típus 105/210 cm tartozékokkal felületképzéssel kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
58 | 44-001-1.1.1.2-0000016 | Beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), B-F11/2 Belső ajtó - XVI. típus 62/102 cm tartozékokkal felületképzéssel kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
59 | 44-001-1.1.1.2-0000017 | Beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), B-F11/3 Belső ajtó - XI. típus 130/230 cm tartozékokkal felületképzéssel kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
60 | 44-029-1.2.3 | A-F09/1 kiszolgáló pult, új kiszolgáló bárpult 65×180×90 cm tölgy / lakkozott / natúr | 1 | db |  |  | 0 | 0
61 | 44-090-2.8 | Az emeletre vezető fa lépcső restaurálása | 1 | db |  |  | 0 | 0
46 Üvegezés
62 | 46-041-1.2.1.1.1-0115491 | Be-F01/1 üveg WC paraván, pontonként rögzített, üveg paravánfal 268×210 cm 6.6 ragasztott biztonsági üveg biztonsági üveg, színezett fóliával ragasztva / natúr / korábbi falszínt idéző kék (festő-restaurátorral egyeztetendő) | 1 | db |  |  | 0 | 0
47 Felületképzés
63 | 47-011-1.5.1.4.1-0159008 | Boltozatokon: Teljes felület tisztítása, glettelése, festése. csak meszes glettanyag használható! csak olyan mészfestéket lehet használni, aminek gyártója garantálja, hogy az alkalmazott mész legalább 5 éves! (pl.: KEIM, RÖFIX) | 121 | m2 |  |  | 0 | 0
64 | 47-011-1.5.1.4.1-0159009 | Oldalfalakon: Teljes felület tisztítása, glettelése, festése. csak meszes glettanyag használható! csak olyan mészfestéket lehet használni, aminek gyártója garantálja, hogy az alkalmazott mész legalább 5 éves! (pl.: KEIM, RÖFIX) | 488 | m2 |  |  | 0 | 0
65 | 47-011-15.4.1.1-0160013 | Diszperziós festés latex bázisú, fehér vagy gyárilag színezett vízzel hígítható falfestékkel, mosható beltéri dekorációs festék | 21 | m2 |  |  | 0 | 0
48 Szigetelés
66 | 48-002-1.1.1.1.1-0095372 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben,vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) | 323 | m2 |  |  | 0 | 0
67 | 48-002-1.3.1.2-0099014 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés,egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű | 323 | m2 |  |  | 0 | 0
hegesztéssel fektetve (terv szerinti felhajtásokkal)
68 | 48-007-41.1.1.1.2-0090756 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá,úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel EPS 150 S 5 polisztirolhab lemez 50 mm | 271 | m2 |  |  | 0 | 0
69 | 48-007-56.1.3.1-0113544 | Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű | 271 | m2 |  |  | 0 | 0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
70 | 82-009-2.1.1.1-0214053 | Mosogató medence BLANCO RONDOSOL C 18/10 rozsdamentes mosogató (C-Modell) (natúr / 1 1/2" lefolyó, #513305) http://szaniterplaza.hu/termek/19386/blanco-rondosol-c-18-10-rozsdamentes-mosogato-c-modell-natur-1-1-2-lefolyo--513305 | 1 | db |  |  | 0 | 0
71 | 82-009-5.1-0112641 | Mosdó Sapho THALIE 80 mosdó 80x46 cm (TH11080) http://szaniterplaza.hu/termek/29725/sapho-thalie-80-mosdo-80x46-cm-th11080 | 1 | db |  |  | 0 | 0
72 | 82-009-5.1-0112642 | Mosdó Duravit Happy D.2 60x47,5 cm mosdó csaplyuk nélkül 2316600060 http://szaniterplaza.hu/termek/26777/sapho-wc-kefe-leemelheto-lift-and-clean-rendszer-bl706 | 1 | db |  |  | 0 | 0
73 | 82-009-11.1.1.1-0110011 | WC Rimless perem nélküli fali wc, rejtett rögzítés http://www.furdoszoba-szaniter.hu/Roca-The-Gap-fali-wc-Clean-Rim-34647L000 | 3 | db |  |  | 0 | 0
74 | 82-009-12.1-0110003 | Roca The Gap lecsapódás nélküli WC ülőke 801472004 | 3 | db |  |  | 0 | 0
75 | 82-009-15.1.1-0111525 | Pissoir https://www.aquatrade.hu/product/szaniter/pissoir/domino_pissoir/ | 0 | db |  |  | 0 | 0
76 | 82-009-16.5-0326246 | Pissoir válaszfal GEBERIT térelválasztó üveg válaszfal (szürke) http://www.geberit.hu/hu_hu/target_groups/architect/products_architect/geberit_urinals_1/partitions_1/partitions.html | 0 | db |  |  | 0 | 0
77 | 82-009-19.3.1-0316637 | Mosdó csaptelep BUGNATESE Simple króm színben - 6613SCR http://www.furdoszoba-szaniter.hu/spd/6613SCR/Bugnatese-SIMPLE-Mosdo-csaptelep-leereszto-nelkul | 1 | db |  |  | 0 | 0
78 | 82-009-19.3.1-0318202 | Orvosi Mosdó csaptelep (Hansgrohe Talis) egykaros, fali, extra hosszú fogantyúval - 32037 000 http://szaniterplaza.hu/termek/25214/hansgrohe-talis-egykaros-orvosi-mosdocsaptelep-fali-szereleshez-extra-hosszu-fogantyuval-32037-000-32037000 | 1 | db |  |  | 0 | 0
79 | 82-009-19.5.1-0317064 | Mosogató csaptelep Kludi Scope kihúzható kifolyóval, nemesacél felület - 339319675 http://szaniterplaza.hu/termek/22434/kludi-scope-egykaros-mosogato-csaptelep-kihuzhato-kifolyoval-nemesacel-felulet-339319675 | 1 | db |  |  | 0 | 0
80 | 82-009-32-0371144 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése felhajtható pelenkázó, 570×860×100 mm, horizontális, Polipropilén/Rozsdamentes acél, matt | 1 | db |  |  | 0 | 0
81 | 82-016-1.1.1-0115271 | Ajtó fogas ajtóra szerelhető rozsdamentes acél fogas http://www.csapuniverzum.hu/furdoszobai-fogas/roltechnik/uno-1-es-fogas-i-alaku-1 ; http://www.csapuniverzum.hu/furdoszobai-fogas/roltechnik/uno-1-es-fogas-1 | 3 | db |  |  | 0 | 0
82 | 82-016-2.1-0221005 | Szappanadagoló TORK habszappan-adagoló . Rozsdamentes acél, ujjlenyomat elleni védelemmel , szenzoros működtetés, érintésmentes. Anyag: Fém/Műanyag http://www.torkaruhaz.hu/tork/Tork_habszappan-adagolo_Intuition%C2%99_szenzorral-1520.htm | 2 | db |  |  | 0 | 0
83 | 82-016-3.1-0221015 | "Kéztörlő kéztörlő-adagoló Falra szerelhető (Tork-Xpress Multi fold) kéztörlő-adagoló. Rozsadamentes acél, ujjlenyomat elleni védelemmel. Anyag: Acél/Műanyaghttp://www.torkaruhaz.hu/tork/index.php?tid=1450" | 2 | db |  |  | 0 | 0
84 | 82-016-3.1-0221023 | Wc papír tartó Falra szerelhető, rozsdamentes acél, polírozott WC-papír tartó. Biztonsági zárral ellátott. https://tisztitoszerfutar.hu/termekeink/higieniai-adagolok/toalettpapir-adagolok/nagytekercses-wc-papir-tarto/ | 2 | db |  |  | 0 | 0
85 | 82-016-4.3-0391771 | Szemetes Bugnatese COMLEMENTI szemetes, króm színben http://www.furdoszoba-szaniter.hu/spd/40100CR/Bugnatese-COMPLEMENTI-Furdoszobai-szemetes-kuka-5l | 2 | db |  |  | 0 | 0
86 | 82-016-5.1-0222063 | WC kefe tartó Sapho wc kefe, leemelhető lift & Clean rendszer (BL706) http://szaniterplaza.hu/termek/26777/sapho-wc-kefe-leemelheto-lift-and-clean-rendszer-bl706 | 2 | db |  |  | 0 | 0
87 | 82-016-5.1-0222064 | WC papír és kefe tartó Sapho WC papírtartó állvány kefével, króm (2132) http://szaniterplaza.hu/termek/416437/sapho-wc-papirtarto-allvany-kefevel-krom-2132 | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## gépészet
MEGJEGYZÉS
- Az anyagkiírás az építési engedélyezési tervek alapján készült! Pontos anyagkírás csak kiviteli tervek birtokában végezhető! - A kiírásban szereplő tételek beárazásakor az egységárban szerepeltetni kell minden olyan segéd és főanyagot, amely a nevezett tétel elkészítéséhez szükséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a gyártás, szállítás és szerelés költségeit. - A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel ami jelen kiírásnak nem része és az épületgépészeti rendszerek működéséhez elengengedhetetlen úgy a Kivitelező árazza be és értesítse a Tervezőt. - A tervben típusnévvel megemlített termékek kiválthatóak azokkal műszakilag egyenértékűekre! (Az egyenértékűséget igazoló vizsgálat költségei, és az esetleges áttervezés költségei a kezdeményezőt terhelik!)
AZ AJÁNLAT AZ ALÁBBI TÉTELEKET NEM TARTALMAZZA
- Kőműves munkák, horonyvésések, helyreállítási munkák!
- Elektromos szerelési munkák
- Szolgáltatói eljárási és munkadíjak (gázmérő leszerelés, stb.)
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egys. | Díj egys. | Anyag össz. | Díj össz. | Megj.
TELKEN BELÜLI VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Új beton vízmérő akna elhelyezése, burkolható aknafedlappal, szolgáltatói előírásoknak megfelelően. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Új öntöttvas csapadékvíz nyelő elhelyezése (F10 bejárati előtér előtt, kültérben). DN110 KG-PVC csőből, tokos gumigyűrűs kötésekkel, 0,6m széles, 1,2m mélységű munkaárokban, földkiemeléssel, 15cm, 90% tömörségi fokú homokos kavics ágyazaton, cső felső alkotója felett 50cm vtg., 85% tömörségi fokú bányahomok visszatöltéssel, rétegesen tömörített földvisszítöltéssel. 1db összefolyó, 3m csővezeték fektetése. Ideiglenes csapadékvíz szikkasztó kialakítása 50x50x50 cm kulékavics kitöltéssel, geotextíliával. Kompletten. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Használati víz gerincvezeték építése, 32x3,0 PE80 P10 SDR11 csőből, tompahegesztett kötésekkel, 0,6m széles, 1,2m mélységű munkaárokban, földkiemeléssel, 10cm, 90% tömörségi fokú homokos kavics ágyazaton, cső felső alkotója felett 50cm vtg., 85% tömörségi fokú bányahomok visszatöltéssel, rétegesen tömörített földvisszítöltéssel. Iránytöréseknél beton csőmegtámasztással. Jelzőszalaggal. Kompletten. | 25 | m |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Szennyvízelvezető gravitációs csatorna építése, DN110 KG-PVC csőből, tokos gumigyűrűs kötésekkel, 0,6m széles, 1,2m mélységű munkaárokban, földkiemeléssel, 15cm, 90% tömörségi fokú homokos kavics ágyazaton, cső felső alkotója felett 50cm vtg., 85% tömörségi fokú bányahomok visszatöltéssel, rétegesen tömörített földvisszítöltéssel. Kompletten. | 15 | m |  |  | 0 | 0
| Szennyvízelvezető gravitációs csatorna építése, DN160 KG-PVC csőből, tokos gumigyűrűs kötésekkel, 0,6m széles, 1,2m mélységű munkaárokban, földkiemeléssel, 15cm, 90% tömörségi fokú homokos kavics ágyazaton, cső felső alkotója felett 50cm vtg., 85% tömörségi fokú bányahomok visszatöltéssel, rétegesen tömörített földvisszítöltéssel. Kompletten. | 29 | m |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Szennyvízelvezető rendszer, DN315 tisztító aknáinak elhelyezése, terepszint feletti öntöttvas fedlappal, NA160 fenékelemmel, kompletten. | 3 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Vízvezetéki rendszer nyomáspróbája. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Szennyvíz csatorna vízzárósági vizsgálata. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
0
| Csapadékvíz csatorna vízzárósági vizsgálata. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Szikkasztó rendszer próbája (szükség esetén rendszer bővítés!) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Vízbekötéssel kapcsolatos Szolgáltatói ügyintézés. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Szennyvízelvezetéssel kapcsolatos Szolgáltatói ügyintézés. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Telken belüli víz-csatorna rendszer átadás-átvétele -megvalósulási terv készítése -átadási dokumentáció készítés -átadási eljárás lefolytatása -kezelési utasítás készítése -kezelésre vonatkozó kioktatás | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egys. | Díj egys. | Anyag össz. | Díj össz. | Megj.
TELKEN BELÜLI GÁZELLÁTÁS
Földgáz gerincvezeték építése, tompahegesztett kötésekkel, 0,6m széles, 1,2m mélységű munkaárokban, földkiemeléssel, 10cm, 90% tömörségi fokú homokos kavics ágyazaton, cső felső alkotója felett 50cm vtg., 85% tömörségi fokú bányahomok visszatöltéssel, rétegesen tömörített földvisszítöltéssel. Iránytöréseknél beton csőmegtámasztással, jelzőszalaggal. Védőcsővel. Kompletten.
| 32x3,0 PE80/G P10 SDR11 csőből | 13 | m |  |  | 0 | 0
| 63x3,6 PE80/G P10 SDR17,6 csőből | 18 | m |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| LPE védőcső, földgázvezeték felállás védelmére |  |  |  |  | 0 | 0
| NA63 | 2 | m |  |  | 0 | 0
| NA100 | 2 | m |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Nyomásszabályzó elhelyezése szolgáltatói előírásoknak megfelelő kialakítással, falba süllyesztve, megfelelő mechanikai védelmet biztosító, egyedi, zárható acéllemez szekrényben. Szekrény méret: 350x400x155 mm Nyomásszabályzó típus: EKB-10/G53 4bar / 26,5mbar | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Gázvezeték rendszer szilárdsági és tömörségi nyomáspróbája. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | (Költség a belső gázellátás kiírásban.)
[6 empty] | 0 | 0
| Telken belüli gáz rendszer átadás-átvétele -megvalósulási terv készítése -átadási dokumentáció készítés -átadási eljárás lefolytatása -kezelési utasítás készítése -kezelésre vonatkozó kioktatás | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | (Költség a belső gázellátás kiírásban.)
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egys. | Díj egys. | Anyag össz. | Díj össz. | Megj.
BELSŐ VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS
Tervezési határ: emelet padlóvonaláig
Pincefal átfúrás, 1,0m falvastagságig
| NA50 | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| NA160 | 4 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Tömör téglafalazat átfúrása, 0,5m falvastagságig |  |  |  |  | 0 | 0
| NA160 | 2 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Födémáttörés kialakítása, meglévő, fából készült födémen, áttörés terveken jelölt helyének pontosítása helyszíni, statikai vizsgálat keretében |  |  |  |  | 0 | 0
| NA110 | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Horganyzott acél vízvezeték |  |  |  |  | 0 | 0
| 1/2" | 7 | m |  |  | 0 | 0
| 1" | 18 | m |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve. Geberit Mepla, tekercsben vagy szálban. |  |  |  |  | 0 | 0
| DN15 (20x2,0) | 55 | m |  |  | 0 | 0
| DN20 (26x3,0) | 65 | m |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, |  |  |  |  | 0 | 0
| DN32 | 2 | m |  |  | 0 | 0
| DN40 | 6 | m |  |  | 0 | 0
| DN50 | 5 | m |  |  | 0 | 0
| DN110 | 2 | m |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| HD-PE lefolyóvezeték szerelése, tompahegesztett, vagy elektrokarmantyús kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, épületszerkezet alatt. |  |  |  |  | 0 | 0
| DN50 | 10 | m |  |  | 0 | 0
| DN110 | 36 | m |  |  | 0 | 0
| DN160 KG-PVC védőcső | 7 | m |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése, védőbevonatos polietilén védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 48 mm csőátmérőig Armacell Tubolit S-Plus, falvastagság: 4 mm |  |  |  |  | 0 | 0
| S-PLUS-22 | 55 | m |  |  | 0 | 0
| S-PLUS-28 | 65 | m |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| "AHA-MOFÉM" gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, kétoldalon belső menettel |  |  |  |  | 0 | 0
| 1/2" | 5 | db |  |  | 0 | 0
| 3/4" | 2 | db |  |  | 0 | 0
| 1" | 4 | db |  |  | 0 | 0
| Visszacsapó szelep, menetes |  |  |  |  | 0 | 0
| 1/2" | 2 | db |  |  | 0 | 0
| 3/4" | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 1" | 1 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Ürítőszelep elhelyezése tömlővéges csatlakozóval |  |  |  |  | 0 | 0
| 1/2" | 6 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Használati ivóvíz osztó elhelyezése, belsőszelepes kialakítás, ágankénti elzárási lehetőséggel, tartóval, hőszigetelve páralecsapódás ellen, 1" osztó test, 3/4" -es körökkel, kompletten. |  |  |  |  | 0 | 0
| 3 körös | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| 5 körös | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
WC1 | Mélyöblítésű, hátsókifolyású WC, ülőkével, GEBERIT falsík mögötti öblítőtartállyal (Duofix UP320), szerelő kerettel, nyomólappal, tartószerkezettel, kompletten. H:1/2", CS: DN110 WC-csésze, ülőke anyagdíja építész kiírás szerint. | 2 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
WC2 | Mélyöblítésű, hátsókifolyású WC, mozgássérült kivitelben, ülőkével, GEBERIT falsík mögötti öblítőtartállyal (Duofix UP320), szerelő kerettel, nyomólappal, tartószerkezettel, kompletten. H:1/2", CS: DN110 WC-csésze, ülőke anyagdíja építész kiírás szerint. | 1 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
M2 | Mozgássérült mosdó, mosdó csapteleppel, sarokszelepekkel, rögzítő elemekkel, krómozott csőszifonnal, tartószerkezettel, kompletten. H-M: 1/2", CS: DN32 Mosdó, csaptelep anyagdíja építész kiírás szerint. | 1 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
M3 | Kézmosó kiállás, víz- és csatornakiállás 450mm magasságban, bárpultba épített vizes berendezések részére, sarokszelepekkel, ledugózott csatornavéggel, tartószerkezettel, kompletten. H-M: 1/2", CS: DN50 Kézmosó, csaptelep anyagdíja építész kiírás szerint. | 1 | db |  |  | 0 | 0
M4 | Mosdó, falra szerelt, mosdócsapteleppel, sarokszelepekkel, HL135/40 szifon rendszerrel, alsó csatlakozással szerelve, tartószerkezettel, kompletten. H-M: 1/2", CS: DN40 Mosdó, csaptelep anyagdíja építész kiírás szerint. | 1 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
HMV | CONCEPT Rondo SGW(S) 100 indirekt melegvíztároló 100 liter űrtartalommal H-M: 3/4" | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
PF | HL300 típusú padlóösszefolyó, vízszintes kimenettel, szigetelő karimával, DN40/50 bemenettel, 115x115mm nemesacél ráccsal, vízszigeteléshez illeszkedő szigetelő gallérokkal CS: DN50/75/110 | 1 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| HL21 tölcsér szifonnal és golyós bűzzáral | 2 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| HL800/160 csőátvezető elem elhelyezése pincefalon, HL801V tömszelenszével, melgévő vízszigeteléshez illesztve, falátfúrás nélkül, komplett beépítéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| HL800/110 csőátvezető elem elhelyezése pincefalon, melgévő vízszigeteléshez illesztve, falátfúrás nélkül, komplett beépítéssel | 1 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Kombinált szűrő és nyomáscsökkentő elhelyezése Honeywell MiniPlus-FK06 1" | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Cirkulációs szivattyú Wilo Star-Z Nova 1/2" Elektromos szerelés nélkül, kompletten. | 1 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| ESBE VTA 320 1/2" termosztatikus keverőszelep kvs = 1,5 m3/h | 1 | db |  |  | 0 | 0
| Biztonsági szelep elhelyezése Flamco Prescor B 1/2", 5,5bar | 1 | db |  |  | 0 | 0
| Manométer elhelyezése, alsó csatlakozású kialakítás, 0-6 bar mérési tartománnyal, 100mm-es számlappal, kiszakaszoló gömbcsappal, 1/2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
| Revíziós nyílás, műanyagm falba süllyesztett főelzáró számára, 150x150mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
| Tágulási tartály HMV rendszerhez Flamco Airfix P 12 űrtartalom: 12 liter; előnyomás: 4,0 bar | 1 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Elkészült vízvezetékrendszer mosatása. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Elkészült vízvezetékrendszer nyomáspróbája. - Próbanyomás = 1,5 x Üzemi nyomás - Nyomáspróba ideje = 24h | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Elkészült csatornarendszer tömörségi próbája. - Tömörségi próba = +1,5 v.o.m - Tömörségi próba ideje = 24h | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Víz-csatorna rendszer átadás-átvétele -megvalósulási terv készítése -kezelési utasítás készítés -kezelésre vonatkozó kioktatás -átadási dokumentáció készítés -átadási eljárás lefolytatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egys. | Díj egys. | Anyag össz. | Díj össz. | Megj.
BELSŐ GÁZELLÁTÁS - KAZÁN ELLÁTÁSA
| Pincefal átfúrás, 1,0m falvastagságig | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| NA50 |  |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Tömör téglafalazat átfúrása, 0,5m falvastagságig |  |  |  |  | 0 | 0
| NA50 | 2 | klt |  |  | 0 | 0
| NA160 | 2 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Gázvezeték, Fekete acélcső szerelése, hegesztett kötésekkel, cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezettel, csőátmérő DN 100-méretig |  |  |  |  | 0 | 0
| 1" | 8 | m |  |  | 0 | 0
| 6/4" | 14 | m |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Gázelzáró szerelvény elhelyezése 1" | 4 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Vaillant ecoTEC pro VU INT II 656/4-5 ecoTEC plus fali kondenzációs fűtő gázkazán gázoldali bekötése, kompletten. | 1 | db |  |  | 0 | 0 | Kazán ára a fűtési fejezetben, csak gázoldali bekötés
[6 empty] | 0 | 0
| SCHUCK HSP DN50 fali átvezetői dom PE csatlakozással, PE-acél átmenettel, vízszigeletlt módon beépítve | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Falon vagy födémen történő gázcső átvezetés, acél védőcsőben (falátfúrás külön tételben) |  |  |  |  | 0 | 0
| 6/4" | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| 2" | 2 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Falon történő kémény átvezetés, acél védőcsőben |  |  |  |  | 0 | 0
| 6" | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Gázmérő elhelyezése szolgáltatói előírásoknak megfelelő kialakítással, Mérő típus: Itron RF1 G6 Mérő szerelősín: PeróGáz T17 SZM (A mérőt a szolgáltató biztosítja) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| FI relé elhelyezése, kompletten. (kazán elé) | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | Elektromos munka
[6 empty] | 0 | 0
| EPH kötés készítéses, kompletten (gázmérőnél) | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | Elektromos munka
[6 empty] | 0 | 0
| Égéstermék elvezető rendszer Vaillant 80/125 PP/Alu - 80/125 indító idom, mérőcsonkokkal, PP/Alu (kazán tartozék) - 80/125 koncentrikus csatlakozó készlet, PP/Alu (cikksz.:303250) - 80/125 hosszabbító cső, 1,0m, PP/Alu (cikksz.:303203); 2db - 80/125 koncentrikus revíziós elem PP/Alu (cikksz.:303218) - 80/125 koncentrikus 45 fokos könyök PP/Alu (cikksz.:303211) - 80 hosszabbító cső, 1,0m, PP (cikksz.:303253); 1db - 80 hosszabbító cső, 2,0m, PP (cikksz.:303255); 6db - kürtőfedél (cikksz.:303963) Kompletten. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NA180-as alumínium, simafalú béléscső elhelyezése meglévő, épített kéményaknában | 8 | m |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| NA180-as alumínium, simafalú béléscső elhelyezése meglévő, épített kéményaknában, 25mm üveggyapot szigeteléssel | 8 | m |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Revíziós nyílás kialakítása NA180mm-es alumínium béléscsövön, 150x300mm méretben, fém kéményajtóval | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Hő és áramlástechnikai méretezés készítése. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Kéményvizsgálat lebonyolítása, kéményseprőipari szakvélemény készítése. (Szolgáltató ajánlata szerint.) | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | Kéményseprő munka
| Gázvezeték rendszer szilárdsági és tömörségi nyomáspróbája. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| G6 gázmérő felszerlése, fogyasztói főelzáró megnyitása, telekhatári mérő-nyomásszabályzó szekrénynél. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | Szolgáltató ajánlata szerint, Szolgáltató kivitelezésében
[6 empty] | 0 | 0
| Gázmeo megtartása. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Földgázbekötéssel kapcsolatos ügyintézés. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Gázellátó rendszer átadás-átvétel: -átadási dokumentáció készítés -átadási eljárás lefolytatása -kezelési utasítás készítése -kezelésre vonatkozó kioktatás | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egys. | Díj egys. | Anyag össz. | Díj össz. | Megj.
FŰTÉS
Tervezési határ: emelet padlóvonaláig
Födémáttörés kialakítása, meglévő, fából készült födémen, áttörés terveken jelölt helyének pontosítása helyszíni, statikai vizsgálat keretében
| NA100 | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| 300x200 | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Tömör téglafalazat átfúrása, 0,5m falvastagságig |  |  |  |  | 0 | 0
| NA100 | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| NA125 | 3 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Padlófűtés, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, 17x2,0 mm-es fűtőcsőből, acélhálóra szerelve, 30 mm vtg. hő- és lépéshangszigetelő lemezzel, szakaszos nyomáspróbával, betonozás nélkül. REHAU Rautherm S fűtőcső, 17x2,0 6 bar, 90 C fok |  |  |  |  | 0 | 0
| osztás: 0,1 | 15 | m2 |  |  | 0 | 0
| osztás: 0,2 | 80 | m2 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Fűtési vezeték, ötrétegű cső szerelése, PE-Xb/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve, tartószerkezettel Geberit Mepla, tekercsben vagy szálban. |  |  |  |  | 0 | 0
| DN15 (20x2,5) | 120 | m |  |  | 0 | 0
| DN20 (26x3,0) | 24 | m |  |  | 0 | 0
| DN25 (32x3,0) | 120 | m |  |  | 0 | 0
| DN25 (40x4,0) | 30 | m |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Fűtési vezeték, acélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, tartószerezettel Geberit Mapress szénacél kívül horganyzott cső |  |  |  |  | 0 | 0
| 22x1,5 | 11 | m |  |  | 0 | 0
| 42x1,5 | 37 | m |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése, védőbevonatos polietilén védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 48 mm csőátmérőig Armacell Tubolit S-Plus, falvastagság: 4 mm |  |  |  |  | 0 | 0
| S-PLUS-18 | 120 | m |  |  | 0 | 0
| S-PLUS-22 | 24 | m |  |  | 0 | 0
| S-PLUS-28 | 120 | m |  |  | 0 | 0
| S-PLUS-35 | 30 | m |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése, polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj |  |  |  |  | 0 | 0
| DG-22/13 (DN20) | 11 | m |  |  | 0 | 0
| DG-42/13 (DN40) | 37 | m |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| "AHA-MOFÉM" gömbcsap sárgarézből, kézikarral felszerelve, k-b menettel |  |  |  |  | 0 | 0
| 1/2" | 18 | db |  |  | 0 | 0
| 3/4" | 4 | db |  |  | 0 | 0
| 1" | 6 | db |  |  | 0 | 0
| 6/4" | 4 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| "AHA-MOFÉM" gömbcsap sárgarézből, leszerelt kézikarral, k-b menettel (tágulási tartály elé) |  |  |  |  | 0 | 0
| 1/2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Szennyfogó szűrő, menetes |  |  |  |  | 0 | 0
| 3/4" | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 6/4" | 2 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Visszacsapó szelep, menetes |  |  |  |  | 0 | 0
| 3/4" | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 6/4" | 2 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| DANFOSS LENO MSV-BD beállító-, mérő-, és elzárószelep, mérő és ürítő csonkkal. |  |  |  |  | 0 | 0
| MSV-BD DN15 LF, kvs = 2,5 m³/h; | 1 | db |  |  | 0 | 0
| MSV-BD DN20, kvs = 6,0 m³/h; | 3 | db |  |  | 0 | 0
| MSV-BD DN25, kvs = 9,5 m³/h; | 1 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Danfoss RLV fűtőtest visszatérő csavarzat, DN15 | 13 | db |  |  | 0 | 0
| Biztonsági szelep elhelyezése Flamco Prescor 1/2", 2,5bar | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| NELKE-WATTS automata légtelenítő-szelep 1/2" DN15 110°C-ig | 8 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| NELKE-WATTS kifolyócsap külső menettel, tömlővéggel, PN20, DN15, 1/2" | 6 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Csőhőmérő elhelyezése, 0-120 C mérési tartománnyal, 63mm-es számlappal | 13 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Manométer elhelyezése, alsó csatlakozású kialakítás, 0-6 bar mérési tartománnyal, 100mm-es számlappal, kiszakaszoló gömbcsappal, 1/2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Memebrános tágulási tartály elhelyezése FLAMCO Flexcon CE Top 35 35 liter; előnyomás: 1,0 bar | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Padlófűtési osztó-gyűjtő, előremenőkön: záróható-állítható áramlásmérő, visszatérőkön: beépített körönkénti beszabályozó szelep, osztó-gyűjtő előtt elzárók, légtelenítők, mosató csonkok. |  |  |  |  | 0 | 0
| 6 kör | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, alsó csatlakozással, falra helyezve, tartó- és rögzítő szerkezettel, festés előtt le-, majd utána visszaszerelve. Radiátor végében 1/4" helyi légtelenítő elhelyezésével, vakdugókkal, bontható felső burkolattal D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatlakozású lapradiátor |  |  |  |  | 0 | 0
| 22k 600/600 | 1 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Acéllemez kompakt dizájn lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, alsó csatlakozással, falra helyezve, tartó- és rögzítő szerkezettel, festés előtt le-, majd utána visszaszerelve. Radiátor végében 1/4" helyi légtelenítő elhelyezésével, vakdugókkal, bontható felső burkolattal, beépített termosztatikus szeleppel, gyári termosztatikus szelepfejjel, kompletten Betaherm Fókusz alsó csatlakozású (166-os bekötés) |  |  |  |  | 0 | 0
| HLH 560/800 | 1 | db |  |  | 0 | 0
| UCS-2 szelepgarnitúra csomag, előbeállítható Heimeier szelepbetéttel, sarok H-idommal | 1 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Termosztítikus szelepfej Heimeier D típus | 1 | db |  |  | 0 | 0
| Danfoss RLV-KS H-idom, fal felőli csatlakozással, 1/2" radiátor csatlakozással | 1 | db |  |  | 0 | 0
| Padlókonvektor elhelyezése acél csatornaházzal, fedőráccsal (keményfa lamellás rács), misung ágyba elhelyezve, vízoldali bekötéssel. Roll Therm Ventilo k IV. 08 padlókonvektor AC 230V/50Hz |  |  |  |  | 0 | 0
| 314x125x800 | 1 | db |  |  | 0 | 0
| 314x125x1000 | 9 | db |  |  | 0 | 0
Padlókonvektor elhelyezése acél csatornaházzal, fedőráccsal (keményfa lamellás rács), misung ágyba elhelyezve, vízoldali bekötéssel. Roll Therm Ventilo k IV. 08 padlókonvektor AC 12V/50Hz
| 314x125x1000 | 3 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Vaillant ecoTEC plus VU INT II 656/4-5A kondenzációs, fali kazán. Kazán felszerelése, vízoldali bekötése, kompletten. Elektromos szerelés nélkül. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | Kazán gáz oldali bekötése a gázellátás fejezetben
[6 empty] | 0 | 0
| Fali digitális termosztát | 4 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Vaillant Multimatic 700+VR70 időjáráskövető automatika, VRC 693 külső hőfokérzékelővel. Elektromos szerelés nélkül. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Vaillant VR10 tároló hőfok érzékelő Elektromos szerelés nélkül. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Hőfokérzékelő elhelyezése, merülőhüvely nélkül, elektromos bekötés nélkül, kompletten | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Hőfokérzékelő elhelyezése, merülőhüvellyel, csőhálózatba vagy tárolóba építve, elektromos bekötés nélkül, kompletten | 2 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Flamco FlexBalance EcoPlus C 5/4" hidraulikai leválasztó | 1 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Flamco FlamcoClean 6/4" mágneses iszapleválasztó | 1 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Fűtési 3 körös osztó-gyűjtő, 2" méretben, 1100mm hosszban 2 db 6/4" kör, 1 db 3/4" kör, tartószerkezettel, hőszigeteléssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Wilo Yonos PICO 25/1-4 szivattyú elhelyezése, golyós hollanderrel, elektromos szerelés nélkül, kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Wilo Yonos PICO 25/1-8 szivattyú elhelyezése, golyós hollanderrel, elektromos szerelés nélkül, kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Wilo Yonos PICO 25/1-8 szivattyú elhelyezése, golyós hollanderrel, elektromos szerelés nélkül, kompletten | 1 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Kétutú szelep, nyomáskiegyenlített, külső menetes csatlakozással, 3 pont szabályozású mozgató motorral, kompletten Danfoss VRG3 DN12, kvs=1,6 m3/h | 1 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Fűtési rendszer elektromos szerelése, kész állapotra, kábelezéssel, védőcsövezéssel kompletten | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | Elektromos munka
[6 empty] | 0 | 0
| Vaillant kazán rendszer gyártói beüzemelése. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
0
| Elkészült vezetékrendszer mosatása. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
0
| Elkészült vezetékrendszer nyomáspróbája. - Próbanyomás = 1,5 x Üzemi nyomás - Nyomáspróba ideje = 24h | 1 | klt |  |  | 0 | 0
0
| Elkészült fűtési rendszer beszabályozása, és próbaüzeme. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
0
| Fűtési rendszer átadás-átvétele -megvalósulási terv készítése -kezelési utasítás készítés -kezelésre vonatkozó kioktatás -átadási dokumentáció készítés -átadási eljárás lefolytatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egys. | Díj egys. | Anyag össz. | Díj össz. | Megj.
SZELLŐZÉS
| Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 160-250 mm között |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| DN100 | 38 | m |  |  | 0 | 0
| DN125 | 16 | m |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| PVC cső és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, szintek közti feltöltésben szerelve |  |  |  |  | 0 | 0
| DN125 | 10 | m |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Kör keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése csőbilinccsel, vasbeton, fa és tégla szerkezetekhez DN100-125 között | 32 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Légcsatorna tartószerkezet készítése, 300x300mm-es beton talpalással, HILTI profilsínes rendszerrel, 0,4m kiemeléssel, csőbilincs nélkül, kompletten | 10 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Kidobott levegős légcsatornák szigetelése lecsapódás ellen védő zártcellás hőszigeteléssel, kör keresztmetszetben, öntapadó ragasztással. 20mm szigetelés vastagsággal. |  |  |  |  | 0 | 0
| DN100 | 7 | m2 |  |  | 0 | 0
| DN125 | 4.3197 | m2 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Lindab KU légszelep elhelyezése, falon vagy mennyezeten elhelyezve, csőhálózat végpontján |  |  |  |  | 0 | 0
| KU100 | 2 | db |  |  | 0 | 0
| KU160 | 1 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Lindab CAR visszacsapó szelep |  |  |  |  | 0 | 0
| KU100 | 2 | db |  |  | 0 | 0
| KU125 | 1 | db |  |  | 0 | 0
| HELIOS RR csőventilátor, légtechnikai hálózatba építve, elektromos bekötés nélkül kompletten |  |  |  |  | 0 | 0
| RR 100 A | 1 | db |  |  | 0 | 0
| RR100 C | 1 | db |  |  | 0 | 0
| RR160 C | 1 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Ventilátor tartószerkezet készítése, 300x300mm-es beton talpalással, HILTI profilsínes rendszerrel, 0,4m kiemeléssel, kompletten | 3 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Kifúvó végelem, madárvédő hálóval |  |  |  |  | 0 | 0
| DN100 | 2 | db |  |  | 0 | 0
| DN125 | 1 | db |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Szellőző rendszer elektromos szerelése, kész állapotra, kábelezéssel, védőcsövezéssel kompletten. | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | Elektromos munka
[6 empty] | 0 | 0
| Elkészült rendszer méréssel történő beszabályozása, ellenőrzése, próbaüzeme. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Szellőzőrendszer átadás-átvétele -megvalósulási terv készítése -kezelési utasítás készítés -kezelésre vonatkozó kioktatás -átadási dokumentáció készítés -átadási eljárás lefolytatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
| Fejezetek megnevezése |  |  |  | Anyag összege | Díj összege | Anyag és díj összesen
TELKEN BELÜLI KÖZMŰ ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZET
TELKEN BELÜLI KÖZMŰ
01 | Telken belüli közmű, vízellátás-csatornázás |  |  |  | 0 | 0 | 0
02 | Telken belüli közmű, gázellátás |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  | 0 | 0 | 0
ÉPÜLETGÉPÉSZET
03 | Vízellátás-csatornázás |  |  |  | 0 | 0 | 0
04 | Gázellátás |  |  |  | 0 | 0 | 0
05 | Fűtés |  |  |  | 0 | 0 | 0
06 | Szellőzés |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Összesen: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| MINDÖSSZESEN: közmű és alap gépészet |  |  |  | 0 | 0 | 0

## elektromos
S.sz | Megnevezés | Menny | Me | a | d | A | D | Összesen
I. ÜTEM FÖLDSZINT
0 | Bontások
0.01 | Meglévő elektromos szerelvények, hálózatok bontása | 3 | szpo |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Védőcsövek
1.01 | Vékonyfalú műanyag védőcső /Mü III 13,5mm, horonyba fektetve, dobozokkal, vésési munkával | 400 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.02 | Mint fent csak 16 mm | 290 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.03 | Mint fent csak 23 mm | 80 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.04 | Keményfalú műanyag védőcső Mü-I 36mm födémbe fektetve | 30 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.05 | Lépésálló műanyag védőcső átm.20mm aljzatba szerelve | 250 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.06 | Mint fent csak átm.25 mm aljzatba szerelve | 100 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.07 | FXP 40mm-es védőcső aljzatban és földárokban | 30 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.08 | FXP 63mm-es védőcső aljzatban | 30 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.09 | OBO 100*100 mm MÜIII, fészekvéséssel | 25 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.10 | OBO 200*200 mm MÜIII, fészekvéséssel | 10 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
1.11 | 40cm x 0,8m mély árokásás, homokággyal, téglázással, jelzőszalaggal, földvisszatöltéssel, döngöléssel, kompletten | 30 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Vezetékek, kábelek
2.01 | Szigetelt rézvezeték H07V-U jelű 1,5 mm2 védőcsőbe húzva, vagy vezetékcsatornába helyezve, vörösréz vezetővel, PVC szigeteléssel, elágazó kötésekkel, kipróbálással, szigetelés méréssel. | 1100 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.02 | u az, mint fennt , de 2,5 mm2 | 900 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.03 | u az, mint fennt , de 4 mm2 | 35 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.04 | H05VV-F 3x2,5 mm2 típusú kábel műanyag szigeteléssel, réz vezetővel | 30 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.05 | H05VV-F 3x1,5 mm2 típusú kábel műanyag szigeteléssel, réz vezetővel | 20 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.06 | NAYY 4x25 mm2 típusú kábel műanyag szigeteléssel, aluminium vezetővel | 13 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.07 | NYY 5x4 mm2 típusú kábel műanyag szigeteléssel, réz vezetővel | 20 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.08 | NYY-J 3x1,5 mm2 típusú kábel műanyag szigeteléssel, réz vezetővel | 60 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.09 | NYY-J 3x2,5 mm2 típusú kábel műanyag szigeteléssel, réz vezetővel | 100 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.10 | YSLY 5x1,5mm2 | 35 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.11 | CAT-6a UTP kábel | 550 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.12 | Riasztó vezeték 6x0,22 | 470 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.13 | H07V-K (Mkh) 6 mm2 | 60 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
2.14 | H07V-K (Mkh) 16 mm2 | 15 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Szerelvények (KOPP termélcsalád ) sorolókerettel, szerelvény dobozzal, bekötéssel kompletten- árazva Valena
3.01 | Billentyűs kapcsoló,süllyesztett kivitelben, bekötve /10A/ soroló kerettel I. sarkú | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.02 | Billentyűs kapcsoló, süllyesztett kivitelben, bekötve /10A/ soroló kerettel II. sarkú | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.03 | Váltókapcsoló | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.04 | Váltó-váltókapcsoló | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.05 | Keresztkapcsoló | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.06 | Csillárkapcsoló | 8 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.07 | Mennyezeti jelenlétérzékelő, igényszint B.E.G LUXOMAT | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.08 | Kétpólusú, vízmentes világításkapcsoló falon kívűl szerelve | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.09 | Csatlakozó aljzat, süllyesztett kivitel, bekötve, soroló kerettel II. s. +F | 64 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.10 | Csatlakozó aljzat, süllyesztett, fröccsenő víz ellen védett kivitelben II. s. +F | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.11 | Csatlakozó aljzat, fröccsenő víz ellen védett kivitelben II. s. +F | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.12 | Hat férőhelyes padlócsatlakozó szerelvény 4db dug.aljzattal+2db RJ45, igényszint LEGRAND | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.13 | Kültéri padlócsatlakozó szerelvény, JFA 340 UP | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
3.14 | Telefon/informatikai csatlakozó aljzat, süllyesztett kivitel, bekötve, soroló kerettel. RJ45 CAT6 vezeték részére | 16 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Lámpatestek, fényforrással, tartószerkezettel, bekötéssel, Tulajdonos választása szerint, felszereléssel, bekötéssel, beüzemeléssel lásd belsőépítészet tervdokumentációban
4.01 | Lámpasinre szerelt sines reflektorlámpa ERCO Optec 3 fázisú sinre szerelhető, általános világítás céljából, 24 W-os szélesen sugárzó, rendelési szám: 78804 | 24 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.02 | L2 jelű ERCO HI-track függesztett H alakú sinrendszer, idomokkal (sarok, vég, táp, függesztő, stb.) | 57 | fm |  |  | 0 | 0 | 0
4.03 | Lámpasinre szerelt sines reflektorlámpa ERCO Optec 3 fázisú sinre szerelhető, 12W-os, 1260lm, 3000K, LED-es lámpatest, Oval Flood fényelosztással, rendelési számok: 71144, 71151, 71158, 71160 dimmelhető, különböző sugárzási szöggel | 48 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.04 | L3 jelű LEDS-C4 függesztett 40cm átm opál gömb lámpatest | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.05 | L4 jelű Lucis Sinope led oldalfalra szerelhető opál burás félgömb alakú lámpatest | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.06 | L5 jelű Halla Indi függesztett direkt/indirekt led-es lámpatest | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.07 | L6 jelű OMS ORKO Plast H led mennyezetre szerelhető led-es lámpatest opál burával | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.08 | L7 jelű Lucis Zero led függesztett korong alakú opálburás lámpatest | 5 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.09 | L8 jelű Exenia Go függesztett henger alakú lámpatest | 4 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.10 | L9 jelű Lucis Zero led függesztett korong alakú opálbúrás lámpatest | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.11 | L10 jelű LEDS-C4 Afrodita oldalfalra szerelhető lefelé világító lámpatest | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.12 | L11 jelű Hajólámpa max 60W, E27, kereskedelmi forgalomból kiválasztva | 0 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.13 | L12 jelű Simotrade Alfa-LED 21 típ.(helyette Gamma-LED 20 tip.) | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.14 | L13 Jelü Artemide kültéri, földbe süllyesztett, lépésálló reflektorlámpa | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.15 | BV jelű biztonsági világítási lámpatest mennyezetre szerelve | 6 | db |  |  | 0 | 0 | 0
4.16 | Öntöltős akkus kijáratvilágító lámpatest, piktogrammal, 1h áthidalási időre | 10 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Egyéb
5.01 | Vezeték bekötése készülékbe vagy motorba kábelsaru nélkül. Motor és készülék bekötése 3-5 vezetékkel | 77 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.02 | Első üzembe helyezés előtti tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat, minősítő irattal | 1 | tétel |  |  | 0 | 0 | 0
5.03 | Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat, minősítő irattal | 1 | tétel |  |  | 0 | 0 | 0
5.04 | Szigetelési ellenállás mérés, jegyzőkönyv készítésével | 1 | tétel |  |  | 0 | 0 | 0
5.05 | EPH bekötések | 1 | tétel |  |  | 0 | 0 | 0
5.06 | 1 fázisú fix csatlakozás | 42 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.07 | 3 fázisú fix csatlakozás | 20 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.08 | 1 fázisú elszívó vent. betáplálásának bekötése gépész koordinálása alapján | 0 | tétel |  |  | 0 | 0 | 0
5.09 | 1 fázisú szivattyú bekötése gépész koordinálása alapján | 3 | tétel |  |  | 0 | 0 | 0
5.10 | KKMO munkavédelmi kapcsoló 16A | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.11 | Kültéri kötődoboz kábelkeresztmetszet váltáshoz | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.12 | Szelep bekötése gépészeti előírásai szerint | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.13 | Külső hőmérséklet érzékelő, védőcsövezéssel, gépész adatszolgáltatás alapján | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.14 | Thermosztát és osztó-gyújtő közötti védőcsövezés, vezetékezéssel, bekötéssel gépész adatszolgáltatás alapján (termosztát beépített páraérzékelővel gépész előírásai szerint - gépész költségvetési kiírás részét képezik) | 7 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.15 | Ventillátoros padlókonvektor bekötése | 14 | db |  |  | 0 | 0 | 0
5.16 | Riasztó védőcsövezése behúzószállal (1 db központ tápegységgel átjelzéssel, 1 db kültéri fény és hangjelző, 6 db nyitásérzékelő , 12 db mozgásérzékelő, , 3db kezelőegység), típus Tulajdonos választása szerint | 1 | tétel |  |  | 0 | 0 | 0
5.17 | Felvonó elakadás jelző vezetékezéssel, szolgáltatói átjelzéssel | 1 | tétel |  |  | 0 | 0 | 0
5.18 | Informatikai szolgáltató fogadó készítése | 1 | tétel |  |  | 0 | 0 | 0
5.19 | Mozgássárült mosdó segélyhívó vezetékezéssel, kompletten | 1 | tétel |  |  | 0 | 0 | 0
5.20 | Közreműködés a gyengeáram szerelővel | 1 | tétel |  |  | 0 | 0 | 0
5.21 | Kazánnal kapcsolatos villanyszerelés gépészettel egyeztetve (szivattyúk,szelepek,érzékelők) | 1 | tétel |  |  | 0 | 0 | 0
5.22 | Megvalósulási terv készítése | 1 | tétel |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Elosztó berendezések
6.01 | "E.FE" jelű főelosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 1 | tétel |  |  | 0 | 0 | 0
6.02 | "E.EM" jelű elosztó berendezés terv szerinti tartalommal | 0 | tétel |  |  | 0 | 0 | 0
6.03 | Csatlakozó doboz kiépítése a mért kábeltoldásához az épület belső falán | 1 | tétel |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Kiírásban nem szereplő ill. többletmennyiségek
| Összes NETTÓ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Megjegyzés:
Lámpatestek típusát a Belsőépítész határozta meg.
Riasztó részére csak védőcsövezés készült behúzószállal. A szerelést és a végpontok bekötését szakcéggel kell elkészíteni.
Kaputelefon típus kiválasztása után lehet a kaputelefon kábelezését pontosítani.
Jelen költségvetést a villamos és szakági tervekkel együtt kell kezelni.

## tűzjelző
GÖDÖLLŐ VÁRKAPITÁNYI LAK
Szám | Megnevezés | Gyártó | Típus | Menny. | Egys. | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen
TŰZJELZŐ RENDSZER
Tűzjelző központ és tartozékai
1 | IQ8Control C tűzjelző központ alapkiépítés, kezelő nélkül | Esser | 808003 | 0 | db |  |  | 0 | 0
2 | Kezelőegység IQ8Control C központhoz, magyar | Esser | 786011 | 0 | db |  |  | 0 | 0
3 | Periféria kártya IQ8Control C/M központokhoz 1 mikromodul csatlakoztatásához | Esser | 772477 | 0 | db |  |  | 0 | 0
4 | Analóg hurokmodul 127 cím-Esser | Esser | 784382.D0 | 0 | db |  |  | 0 | 0
5 | Akku 12V/12Ah |  |  | 0 | db |  |  | 0 | 0
Érzékelők
6 | optikai füstérzékelő, aljzattal | Esser | 802371+805590 | 0 | db |  |  | 0 | 0
7 | kézi jelzésadó elektronika házzal | Esser | 804905+704900 | 0 | db |  |  | 0 | 0
Modulok
8 | be/kimeneti modul 2 felügyelt kimenet 4 bemenet | Esser | 808613 | 0 | db |  |  | 0 | 0
9 | Műanyag ház modulokhoz, falon kívüli szereléshez, fehér | Esser | 788650 | 0 | db |  |  | 0 | 0
Hangjelzők
10 | piezzo hangjelző kompletten, fehér színben, aljzattal | KAC | CWSO-WW-S1 | 0 | db |  |  | 0 | 0
Kiegészítők
11 | Segédtápegység hangjelzők felügyelt 24órára szünetmentesítésére 2 x 7Ah akkuval | Stadium Power | TÁPEN54-24/3 | 0 | klt |  |  | 0 | 0
12 | Tűzoltósági minősített átjelző berendezés MSZ EN 54-21 szerint min 4 csatornás |  | TELL GPRS | 0 | klt |  |  | 0 | 0
13 | Utánvilágító tábla kézi jelzésadó jelölésre DIN 67510 szabvány alapján 10 perc után 20 mcd/m2; 60 perc után 2,8 mcd/m2), méretük: 150 x 150 mm. | Promatt |  | 0 | db |  |  | 0 | 0
Kábelek
14 | JB Y(St)Y 1x2x0,8mm2 tűzjelző kábel árnyékolással |  | JB Y(St)Y 1x2x0,8 mm2 | 0 | fm |  |  | 0 | 0
15 | JB H(St)H 1x2x0,8 mm2 E30 tűzjelző kábel árnyékolással E_30 kivitel |  | JB H(St)H 1x2x0,8 mm2 E30 | 0 | fm |  |  | 0 | 0
Tartószerkezet, védőcsövezés
15 | MÜI 16-os védőcső tokozott (tágított) véggel, szerelési anyag nélkül |  |  | 80 | fm |  |  | 0 | 0
16 | MÜIII 16-os védőcső vékonyfalú, kiépítése padlóban, elágazódobozokkal |  |  | 200 | fm |  |  | 0 | 0
17 | MÜIII 23-as védőcső vékonyfalú, kiépítése padlóban, elágazódobozokkal |  |  | 100 | fm |  |  | 0 | 0
18 | MÜI Rögzítő anyagok falon kívüli szereléséhez (bilincs, csavar, tipli) |  |  | 0 | klt |  |  | 0 | 0
19 | Tűzálló kábeltartó szerkezet 1 tűzálló kábelhez, dübel + P klipsz (1m) |  |  | 0 | fm |  |  | 0 | 0
20 | Szerelési segédanyagok |  |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Mérnöki szolgáltatások
21 | Létesítési engedélyeztetési terv készítés, engedélyeztetés |  |  | 0 | klt |  |  | 0 | 0
22 | Üzembe helyezés, programozás, próbaüzem |  |  | 0 | klt |  |  | 0 | 0
23 | Villamos berendezés egyedi és komplex kipróbálása, érintésvédelmi, szigetelési mérések elkészítése, MSZ HD 60364-6 szerinti Villamos berendezések első ellenőrzése, jegyzőkönyvekben való rögzítése, átadás |  |  | 0 | klt |  |  | 0 | 0
24 | Oktatás |  |  | 0 | klt |  |  | 0 | 0
25 | Műszaki átadás-átvételi eljárás |  |  | 0 | klt |  |  | 0 | 0
26 | Megvalósulási dokumentáció (nyomtatott és elektronikus formában) |  |  | 0 | klt |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Összesen: | [7 empty] | 0

## környezetrendezés
Megjegyzés:
A tervben és költségvetésben megjelölt termékek a közbeszerzés szabályai szerint műszaki egyenértékűség teljesülése mellett lecserélhetők!
3. Építési munkák
Szám | Megnevezés | Menny. | Egys. | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen
A megadott mennyiségek pontos adatok, a vágási veszteséget nem tartalmazzák!
3 jelű téglakő burkolat építése gyalogos forgalomra: - 2x24x5 cm Barabás téglakő vagy azzal egyenértékű, beton elemes burkolat- kötésben 3 mm fugával rakva homokbesöpréssel hézagolva, antracit-barna színű - 3 cm 2/5 fagyálló finom zúzalék - - 15 cm FZKA 0/32 folytonos szemeloszlású fagyálló zúzottkő útalap Trγ=95% - 15 cm 20/55 homokos kavics ágyazat, Trγ=95% - tömörített altalaj, Trγ=95%
| Testőrlaktanya mögötti járda | 65 | m2 |  |  | 0 | 0
B jelű bazalt nagykockakő szegély építése: - 14/16 cm hasított bazalt nagykockakő - C16 beton tuskó - 15 cm 20/55 homokos kavics ágyazat, Trγ=95% - tömörített altalaj, Trγ=95%
| Testőrlaktanya mögötti járdához: | 2 | fm |  |  | 0 | 0
F jelű acélszegély építése: - 100×13/5 cm×1 mm horganyzott fémszegély alépítményhez szögelve
| Testőrlaktanya mögötti járdához: | 7 | fm |  |  | 0 | 0
| L jelű beton blokklépcső építése részletterv szerint -Semmelrock előre gyártott beton blokklépcső vagy azzal egyenértékű, szürke színben - 1 cm Ha15 fagyálló ágyazóhabarcs - 30/15cm vtg C16/20-XC1-16-S2 szerkezeti beton - 7 cm FZKA 0/32 folytonos szemeloszlású fagyálló zúzottkő útalap Trγ=95% - 15 cm 20/55 homokos kavics ágyazat, Trγ=95% tömörített altalaj, Trγ=95% | 8 | fm |  |  | 0 | 0
| 3. Építési munkák |  |  | Összesen: |  | 0 | 0
6. Csapadékvíz elvezetés
Szám | Megnevezés | Menny. | Egys. | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen
6.1 | NA300 KG-PVC csatorna építés 10 cm szórt ágyazatra földmunkával | 0 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 50 x 50 víznyelő akna építése | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | NA60/80 vízbeereztős tisztító akna építése víznyelő akna építése | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. Csapadékvíz elvezetés |  |  | Összesen: |  | 0 | 0
7. Villamos munkák
Szám | Megnevezés | Menny. | Egys. | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen
7.1 | Tér-, és díszvilágítási berendezések | 0 | munka | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Elektromos töltőpont helyének kialakítása | 0 | db | 0 | 0 | 0 | 0
| 7. Villamos munkák |  |  | Összesen: |  | 0 | 0

## egyéb
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Összesen
| Projektbemutató molinó kihelyezése legfeljebb 3x3 méteres méretben, a megrendelő által biztosított grafikával, tartalommal (IV. ütem projektbemutatása a Szabadság út felőli homlokzaton) | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | 0