## Összesítő
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
MŰVÉSZETEK HÁZA 1. , 2. ÉS 3. EMELET
ENERGIA HATÉKONY ÉS FUNKCIÓ BŐVÍTŐ FELÚJÍTÁSA
2100, Gödöllő, Szabadság út 6.
GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK
| Munkanem megnevezése |  | Anyag összege | Díj összege
| 1. TŰZJELZŐ RENDSZER |  | 0 | 0
| 2. INFORMATIKAI HÁLÓZAT |  | 0 | 0
| 3. BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER |  | 0 | 0
| 4. SZCENIKAI RENDSZER |  | 0 | 0
| 5. BELÉPTETŐ RENDSZER |  | 0 | 0
| 8. GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK ALAPSZERELÉSE |  | 0 | 0
| Összesen: |  |  | 0
| ÁFA 25% |  |  | 0
| Bruttó összköltség |  |  | 0
Figyelem!
Az ármegállapítás során az Ajánlattevőnek az alábbiakat figyelembe kell vennie:
1./ A mennyiségeket egyeztetni kell a tervekkel. Eltérés esetén a szükséges mennyiséget kell beállítani és jelezni kell a Megrendelő felé!
2./ Műszakilag nem kielégítő tervbeni megoldást jelezni kell a Megrendelő felé!
3./ A megadott anyagárak a kivitelezéshez tartozó minden segédanyagot (apróanyagok, bilincsek, javítóhorgany, hulladékok stb.) kell hogy tartalmazzák.
4./ A lámpatestekre fényforrással és felszereléssel együtt kell ajánlatot adni!
5./ A megadott díjtételek minden járulékos munkát (hulladékelszállítás, takarítás stb.) és gépköltséget kell hogy tartalmazzanak!
6./ A megadott díjtételek minden, az átadáshoz szükséges mérési, adminisztrációs költséget kell hogy tartalmazzanak!
7./ A megadott anyag- és díjtételek minden, az Ajánlattevő megítélése szerinti tartalékkeret kell hogy tartalmazzanak!
Budapest, 2015.11.18.

## Kiírás
Ssz. |  | Tétel szövege | Menny. | Me | Anyag egységár | Munkadíj | Anyag összesen | Munkadíj összesen
1. TŰZJELZŐ RENDSZER
1.1 | IQ8M / ESSER | Moduláris felépítésű -tokozott modul rendszerű- analóg címzett tűzjelző központ, bővítése SIM kártyával hurokképző modullal, beépítve, bekötve | 1 | klt |  |  | 0 | 0
1.2 | BAQ60/24 / BENTEL | Tápegység hangjelzőkhöz és vezérlésekhez | 1 | klt |  |  | 0 | 0
1.3 | IQ8QUAD-O / ESSER | Optikai (szórtfény) füstérzékelő, hálózati intelligens (intelligens jelkiértékelés) címzett kivitel, ki-, és bemeneti oldalon beépített elektronikus izolátorelemekkel, felszerelve, bekötve | 51 | db |  |  | 0 | 0
1.4 | IQ8QUAD / ESSER | Érzékelő aljzat, másodkijelző csatlakoztatási lehetőséggel, univerzális a.P. és u.P. kábelbevezetéssel | 51 | db |  |  | 0 | 0
1.5 | IQ8 / ESSER | Hálózati címzett kézi jelzésadó, intelligens LSN kiértékelő elektronikával, beépített izolátor elemekkel, formatervezett kivitel | 14 | db |  |  | 0 | 0
1.6 | FIRERAY 50RV / BOSCH | Vonali füstérzékelő, 70m-ig működő visszaverő prizmával, címezhető, felszerelve, lepróbálva, minden üzemállapotban | 3 | klt |  |  | 0 | 0
1.7 | Titanus Pro Sens / ESSER | Légbeszívásos aspirációs füstérzékelő, 1 csatornás kivitel, szűrőkkel, egyéb szerelvényekkel, kompletten, felszerelve, beállítva, lepróbálva | 3 | klt |  |  | 0 | 0
1.8 | ESSER 766225 | Beltéri tűzjelző hangjelző, aljzattal, felszerelve, lepróbálva, minden üzemállapotban | 22 | db |  |  | 0 | 0
1.9 | IQ8QUAD / ESSER | Másodkijelző rejtett érzékelőkhöz, aljzattal, felszerelve, lepróbálva, minden üzemállapotban | 9 | db |  |  | 0 | 0
1.10 | EsserBus Koppler 1 / ESSER | Hálózati intelligens címzett vezérlőmodul a szelektív felügyelt vezérlések (hangjelző vezérlés) megvalósítására, 1 felügyelt vezérlés | 3 | db |  |  | 0 | 0
1.11 | EsserBus Koppler 4G/2R / ESSER | Hálózati intelligens címzett vezérlőmodul a szelektív felügyelt vezérlések (hangjelző vezérlés) megvalósítására, 2 felügyelt vezérlés | 6 | db |  |  | 0 | 0
1.12 | JB-Y/ST/Y1x2x1mm /CQR | Tűzjelző BUS kábel, twistelt, árnyékolt, védőcsőbe húzva, lemérve | 1800 | m |  |  | 0 | 0
1.13 | JB-H/ST/H2x1,5mm2 E30/CQR | Tűzjelző hangjelző és jelző kábel, árnyékolt, tűzálló kivitel, funkciómegtartó tartószerkezetre szerelve, lemérve | 850 | m |  |  | 0 | 0
1.14 |  | gépészeti vezérlések bekötése a vezérlő szekrényekben | 8 | db |  |  |  | 0
1.15 | Járulékos költségek: | - a terv engedélyeztetése, hatósági ügyintézés | 1 | klt |  |  |  | 0
|  | - szerelési apróanyagok | 1 | klt |  |  | 0
|  | - élesztés, üzembehelyezés | 1 | klt |  |  |  | 0
|  | - átadás, oktatás | 1 | klt |  |  |  | 0
1. Tűzjelző rendszer összesen | [6 empty] | 0 | 0
2. INFORMATIKAI HÁLÓZAT
2.1 | Rack szekrény bővítése | Meglévő 42U (800x1000) álló szekrény bővítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2.2 | Informatikai osztállyal egyeztetett típus | Managelhető switch, rackba építhető kivitel, optikai bemenettel, 24 port/1U | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2.3 | Dupla RJ45 aljzat, Cat.6 | erősáramú szerelvényekkel egyeztetett típus informatikai süllyesztett fali csatlakozó aljzat, felszerelve, lepróbálva, jelölve | 13 | db |  |  | 0 | 0
2.4 | Cat.6 F/UTP4*2*0,5 kábel/halogénmentes | Falikábel védőcsőbe húzva, ill. kábeltálcára fektetve, lemérve, jelöve, dokumentálva | 1560 | m |  |  | 0 | 0
2.5 | patch kábel (Cat.6) | Mindkét végén csatlakozókkal szerelt 2 m patch kábel, a szekrénybe építve | 13 | db |  |  | 0 | 0
2.6 | patch kábel (Cat.6) | Mindkét végén csatlakozókkal szerelt 1,5 m patch kábel, a szekrénybe építve | 13 | db |  |  | 0 | 0
2.7 | UTP kébelvég | SFTP kábelek végeinek előkészítése bekötéshez | 52 | db |  |  |  | 0
2.8 | Járulékos költségek: | - szerelési apróanyagok | 1 | klt |  |  | 0
|  | - mérés, átadási jegyzőkönyv készítése | 1 | klt |  |  |  | 0
|  | - átadás | 1 | klt |  |  |  | 0
2. Informatikai hálózat összesen | [6 empty] | 0 | 0
3. BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER
3.1 | DGP-192/PARADOX | behatolásjelző központi egység, transzformátorral, 12VDC/3A tápegységgel, 12VDC/17Ah akkumulátorral, zárral, tamperkapcsolóval, felszerelése, bekötése, lepróbálása minden állapotban | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3.2 | APR-ZX8/PARADOX | 8 csatornás zónabővítő egység, a központ dobozba szerelve, beépítése, bekötése, lepróbálása minden állapotban | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3.3 | PARA Pro /PARADOX | passzív infra mozgásérzékelő, normál lencsével, oldalfali tartóval, felszerelése, bekötése, lepróbálása minden állapotban | 16 | db |  |  | 0 | 0
3.4 | ECHO/BENTEL | Kültéri akkumulátoros hang- fényjelző, akkumulátorral, felszerelve, bekötve, lepróbálva | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3.5 | LYiCY2x2x0,75 /MKM | BUS kábel 2x2x0,75 árnyékot, behatolásjelző rendszerhez, védőcsőbe húzva, lemérve, | 250 | m |  |  | 0 | 0
3.6 | CABS6*0,22/CQR | hurok kábel 4*0,22mm árnyékot, behatolásjelző rendszerhez, védőcsőve húzva, lemérve, | 720 | m |  |  | 0 | 0
3.7 | Járulékos költségek: | - szerelési apróanyagok | 1 | klt |  |  | 0
|  | - élesztés, üzembehelyezés | 1 | klt |  |  |  | 0
|  | - átadás, oktatás | 1 | klt |  |  |  | 0
3. Behatolásvédelmi rendszer összesen | [6 empty] | 0 | 0
4. SZCENIKAI RENDSZER
4. Videó megfigyelő rendszer összesen | [6 empty] | 0 | 0
5. BELÉPTETŐ RENDSZER
5.1 | PC+prg15 | Beléptető vezérlő számítógép (PentiumIV 1 Ghz, 256 Mb RAM, 160 Gb HDD), 5 licences kezelőprogrammal, telepítve | 1 | klt |  |  | 0 | 0
5.2 | AN-205/StP | Beléptető (kontroller) vezérlőegység, tápegységgel, akkumulátorral, dobozba szerelve | 3 | db |  |  | 0 | 0
5.3 | POL-105/StP | MyFERR kártyaolvasó kül/beltéri kivitel, proximity, felszerelve bekötése, lepróbálása minden állapotban | 3 | db |  |  | 0 | 0
5.4 | EFEF zár | Elektomos ajtózár, ajtóba építve, felszerelés, bekötése, lepróbálása minden állapotban | 3 | db |  |  | 0 | 0
5.5 | SC513/CQR | reed ajtónyitásérzékelő, felszerelése, bekötése, lepróbálása minden állapotban | 3 | db |  |  | 0 | 0
5.6 | UTP4*2*0,6 Cat.5/CQR | BUS kábel beléptető rendszerhez, védőcsőbe húzva, lemérve, | 650 | m |  |  | 0 | 0
5.7 | J/Y/St/Y3*2*0,6/CQR | olvasó kábel beléptető kártyaolvasókhoz védőcsőve húzva, lemérve, | 50 | m |  |  | 0 | 0
5.8 | MT2*1,5/MKM | tápkábel kábel beléptető rendszerhez védőcsőve húzva, lemérve, | 50 | m |  |  | 0 | 0
5.9 | MyFERR kártya | Proximity kártya, natúr, egyedi kép nélkül | 50 | db |  |  | 0 | 0
5.10 | Járulékos költségek: | - szerelési apróanyagok | 1 | klt |  |  | 0
|  | - kapcsolódás kialakítása a meglévő rendszerrel | 1 | klt |  |  | 0
|  | - élesztés, üzembehelyezés | 1 | klt |  |  |  | 0
|  | - átadás, oktatás | 1 | klt |  |  |  | 0
5. Beléptető rendszer összesen | [6 empty] | 0 | 0
8. GYENGEÁRAMÚ RENDSZEREK ALAPSZERELÉSE
8.1 | Ø16mm/ElektroProfi | Műanyag védőcső, födémbe és oldalfalba építve, előre elkészített falhoronyba | 1600 | m |  |  | 0 | 0
8.2 | Ø25mm/ElektroProfi | Műanyag védőcső, födémbe és oldalfalba építve, előre elkészített falhoronyba | 1000 | m |  |  | 0 | 0
10.3 | Ø16mm/ElektroProfi | Műanyag védőcső, födémre és oldalfalra szerelve, tartószerkezet kiépítésével | 1800 | m |  |  | 0 | 0
10.4 | Ø25mm/ElektroProfi | Műanyag védőcső, födémre és oldalfalra szerelve, tartószerkezet kiépítésével | 1400 | m |  |  | 0 | 0
10.5 | Ø40mm/ElektroProfi | Műanyag védőcső, födémre és oldalfalra szerelve, tartószerkezet kiépítésével | 600 | m |  |  | 0 | 0
10.6 | Ø65mm/ElektroProfi | Műanyag szerelvénydoboz beépítése előre elkészített fészekbe | 75 | db |  |  | 0 | 0
10.7 | Ø80mm/ElektroProfi | Műanyag áthúzódoboz beépítése előre elkészített fészekbe | 120 | db |  |  | 0 | 0
10.8 | 100*100mm /ElektroProfi | Műanyag kötödoboz beépítése előre elkészített fészekbe | 80 | db |  |  | 0 | 0
10.9 | építőmesteri munka | Falhorony készítése védőcső számára, Ø11-16 mm védőcső számára | 1600 | m |  |  |  | 0
10.10 | építőmesteri munka | Falhorony készítése védőcső számára, Ø25-29 mm védőcső számára | 1000 | m |  |  |  | 0
10.11 | építőmesteri munka | Fal, ill. födém áttörés készítése max. 10*10 cm felületen | 5 | db |  |  |  | 0
10.12 | építőmesteri munka | Fészekvésés falba süllyesztett doboz számára Ø60-80mm | 195 | db |  |  |  | 0
10.13 | építőmesteri munka | Fészekvésés falba süllyesztett doboz számára 100*100mm | 80 | db |  |  |  | 0
10.14 | Kábeltálca / ElektroProfi | KBSI150*60*1 kábelcsatorna kiépítése tartószerkezetekkel, idomokkal | 120 | m |  |  | 0 | 0
10.15 | E60/ElektroProfi | Nyomvonal kiépítése tartószerkezetekkel, funkciómegtartó kábelek számára, 1-3 kábelig | 200 | m |  |  | 0 | 0
10.16 | E60/ElektroProfi | Nyomvonal kiépítése tartószerkezetekkel, funkciómegtartó kábelek számára, 4-8 kábelig | 100 | m |  |  | 0 | 0
10.17 | Járulékos költségek: | - szerelési apróanyagok | 1 | klt |  |  | 0
|  | - átadás, | 1 | klt |  |  |  | 0
7. Gyengeáramú rendszerek alapszerelése összesen | [6 empty] | 0 | 0