## Munka1
[5 empty] | 0 | 0
|  |  | anyag | dij | anyag össz | díj össz
INSTALLÁCIÓ
Telepítés | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
A telepítési munkálatok költségeit külön meg kell adni.
A tételben a meglévő dimmerrendszer bontási munkálatait költségelni kell. A Generál villamos kivitelező szállítja és fekteti le a hatásvilágítási rendszer kábeleit, a szabályzó egységektől a világítási pozíciókba telepített csatlakozó pontokig. Vállalkozó szállítja és telepíti és beköti a hatávilágítás egységesített szerelvénydobozait. Vállalkozó készíti el a hatásvilágítás hajlékony kábeles hozzávezetéseit, a tartók feletti kötődoboztól a tartón lévő végpontokig. Generál elektromos kivitelező csak a kábelezést készíti el a kiviteli terveknek megfelelően. Minden további kötő doboz és rögzítő elem elkészítése vállalkozó feladata. A hajlékony kábelek bemérése és bekötése a Vállalkozó feladata.
Hajlékony kábeles áramköri hozzávezetések | 1 | tétel |  |  | 0 | 0
Azokban az esetekben, ahol a hatásvilágítási áramköri csatlakozókat valamilyen berendezés mozgórészére kell telepíteni, az áramköröket a mozgástartományt áthidaló hajlékony kábeles áramköri hozzávezetésen keresztül kell megtáplálni. Az áramkörök számához és terhelhetőségéhez kell a kábeleket elektromosan méretezni, míg a kábel hosszát a mozgástartomány és a távolságok határozzák meg. Megadtuk a mozgástartományt és a mozgatási sebességet is.
A fenti hajlékony hozzávezetések költségeinek számításánál a mechanikus rögzítéseket is vegyék figyelembe. A fentiekben felsorolt telepítési helyeken költségelni kell a hajlékony kábel két végén a kötéséhez felhasználandó sorkapocs dobozokat is. A világítási tartókon, a sorkapocs doboztól a csatlakozó dobozig, a kábelezést költségelni kell.
Csatlakozók dobozok | 78 | db |  |  | 0 | 0
A teljes hatásvilágítási rendszer csatlakozós felületeit az ajánlatban költségelni kell. A csatlakozó dobozok költségeinek számításánál a csatolt SZV …. jelű rajzon vázolt kialakítást kell figyelembe venni A hatásvilágítási áramkörök csatlakozó dobozait fémszerkezetű, egységes kialakítású rendszerben kell leszállítani. A csatlakozó dobozok kitörhető szerelvény helyekkel készüljenek, és az adott pozíció által meghatározott szerelvényezéssel kerüljenek telepítésre. A hatásvilágítási rendszer világítási pozícióiban telepítendő szabályozott és direkt kapcsolású áramköri csatlakozókat, valamint a vezérlő vonalak (Ethernet/DMX) csatlakozóit az ajánlatban költségelni kell. A szerelvények ABL Sursum és Neutrik gyártmányok legyenek. A csapfedeles aljzat fedele 180°-ban nyitható A telepítési rajzokon az egységesített doboz típusokat adtuk meg. A telepített dobozok szerelvényezését a mellékelt "Áramkör kiosztási lista" táblázat alapján kell elvégezni. A kábelezés, a csatlakozó doboz, és a csatlakozók kivitele feleljen meg, a színpadi telepítés követelményeként, az időszakosan nedves környezetre vonatkozó magyar szabványok előírásainak. A csatlakozó dobozok telepítése és a csatlakozók bekötése a Vállalkozó feladata.
[5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Nettó | 0
|  |  |  | ÁFA | 0
|  |  |  | Bruttó | 0
Telepítési hely világítási ák. DMX Ethernet mozgási adatok
2,3kW m m/s
Proszceneum 1 világítástartó 14 2 1
Proszceneum 2 világítástartó 16 2 1
Színpadi 1 világítási tartó 12 2 1
Színpadi 2 világítási tartó 12 2 1
Színpadi 3 világítási tartó 12 2 1